ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Вода питьевая, минеральная, в том числе расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 1.2* |  | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 Гигиенический норматив, утв. Постановле-нием Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Таблица 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 1.3* |  | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Суммарная удельная альфа- и бета-активность |  | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 МВИ.МН 6098-2018 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1** ТР | Пищевая продукция | 01.42/42.000 01.45/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.50/42.000 03.00/42.000 08.93/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2* ТР | Пищевая продукция | 01.13/04.125 01.19/04.125 01.21/04.125- 01.26/04.125 01.41/04.125 01.42/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 01.50/04.125 03.00/04.125 08.93/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.01/04.125- 11.07/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 Гигиенический норматив, утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Таблица 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 2418-2005 МВИ МН 4808-2013 МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 2.3* ТР |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.26/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.70/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор проб | «РДУ содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. Минсельхозпродом РБ 28.07.99 «ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением МСХиП РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 1056-2016 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 3.2* ТР |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.26/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.70/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 МВИ МН 4808-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 3.3* ТР |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 4.1** | Продукция лесного хозяйства: древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 31.00/42.000 31.09/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001)», утв. М3 РБ 31.01.2001 TY BY 100145188.003-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ТКП 251-2010 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 4.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 31.00/04.125 31.09/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 4.3* |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1** | Экспортируемая продукция лесного хозяйства | 01.13/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | Исполнительный регламент Европейской комиссии № 2020/ 1158 от 05.08.2020 года Регламент Совета № 1048/2009/ЕС от 23.10.2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | «Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского союза», утв. Госстандартом РБ 03.11.2014 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 5.2* | Экспортируемая продукция лесного хозяйства | 01.13/04.125 02.30/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 | Исполнительный регламент Европейской комиссии № 2020/ 1158 от 05.08.2020 года Регламент Совета № 1048/2009/ЕС от 23.10.2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 6.1** | Лекарственно-техническое сырьё | 01.28/42.000 01.29/42.000 01.30/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004), утв. МЗ РБ 24.12.2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ТКП 251-2010 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 6.2* |  | 01.28/04.125 01.29/04.125 01.30/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1** | Неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия. Отходы промышлен-ного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства | 08.11/42.000 08.12/42.000 23.31/42.000 23.32/42.000 23.42/42.000 23.44/42.000 23.49/42.000 23.51/42.000 23.52/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.63/42.000 23.64/42.000 23.69/42.000 23.70/42.000 23.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 СТБ 1158-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30108-94 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 7.2* |  | 08.11/04.125 08.12/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.42/04.125 23.44/04.125 23.49/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.62/04.125 23.63/04.125 23.64/04.125 23.69/04.125 23.70/04.125 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40) |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 МВИ МН 4498-2013 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1** | Удобрения минеральные | 08.91/42.000 20.15/42.000 | Отбор проб | ТР 2010/014/BY Приложение 2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30108-94 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 8.2* |  | 08.91/04.125 20.15/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40) |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 МВИ МН 4498-2013 |  |
| 9.1** | Изделия из тарного стекла. Изделия из бесцветного и цветного стекла. Изделия из хрусталя. Фарфоровая и керамическая посуда | 23.11/42.000 23.12/42.000 23.13/42.000 23.14/42.000 23.19/42.000 23.41/42.000 | Отбор проб | «Контрольные уровни содержания естественных радионуклидов в отдельных видах продукции министерства архитектуры и строительства РБ», утв. Министерст-вом архитектуры и строительства РБ 13.12.2000 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30108-94 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 9.2* |  | 23.11/04.125 23.12/04.125 23.13/04.125 23.14/04.125 23.19/04.125 23.41/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232, радия-226, калия-40, цезия-137) |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 2418-2005 МВИ МН 4808-2013 МВИ.МН 4498-2013 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 10.1** | Продукция сельскохозяйственного назначения на основе торфа, сапропеля, бурого угля, биогумуса, субстраты, тепличные грунты, питательные брикеты, любые другие твёрдые материалы, сырьё и изделия | 08.92/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. Министер-ством энергетики РБ 30.12.2006 CТБ 2062-2010 СТБ 2229-2011 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 1687-2006 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 10.2* |  | 08.92/04.125 19.20/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4808-2013 МВИ.МН 1181-2011 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.1** | Зола, зольные отходы, твёрдые и жидкие отходы дезактивации, сточные воды и их осадки | 100.01/42.000 100.05/42.000 100.08/42.000 | Отбор проб | СанПиН от 31.12.2015 № 142 ГН № 213 от 28.12.2012 СанПиН 2.6.6.8-8-2004 п.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 1057-2016 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 11.2* |  | 100.01/04.125 100.05/04.125 100.08/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-200 МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4808-2013 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 12.1** | Помещения жилые, служебные, здания, сооружения, строительные площадки | 100.10/42.000 100.11/42.000 100.12/42.000 | Отбор проб | СанПиН 28.12.2012 № 213 СанПиН от 31.12.2013 №137 ТКП 45-2.03-134-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 5618-2016 МВИ.МН 5011-2014 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 12.2* |  | 100.10/04.125 100.11/04.125 100.12/04.125 | Эквивалентная равновесная объёмная активность радона-222 (Rn-222), плотность потока радионуклида радона-222 | СанПиН 28.12.2012 №213 ТКП 45-2.03-134-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 5618-2016 МВИ.МН 5011-2014 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 13.1** | Окружающая среда. Помещения жилые, служебные, общественные, сооружения, строительные площадки. Рабочие места | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН от 28.12.2012 №213 СанПиН от 11.03.2016 № 42 СанПиН 2.6.1.8-15-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14.1** | Помещения жилых, общественных, административных, производственных, бытовых зданий; жилая застройка; рабочие места; | 100.11/35.067 100.12/35.067 | Шум: уровни звука - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот - эквивалентные уровни звука - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-2014 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 14.2** | Помещения жилых, общественных, административных, производственных, бытовых зданий; жилая застройка; рабочие места; | 100.11/35.059 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмичес- кие уровни средних квадратических значений виброускоре-ния, измеряемые в октавных полосах частот; - логарифмичес кие уровни корректированных по частоте значений вибро-ускорения; - эквивалентные по энергии логарифми-ческие уровни кор-ректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.2-2005 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14.3** | Помещения жилых, общественных, административных, производственных, бытовых зданий; жилая застройка; рабочие места | 100.11/35.059 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмичес кие уровни средних квадратических значений виброускоре-ния, измеряемые в октавных полосах частот; - логарифмичес кие уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректирован-ных по частоте значений виброускорения | Гигиенический норматив, утв.Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 15.1** | Помещения жилых, общественных, административных, производственных, бытовых зданий; жилая застройка; рабочие места | 100.11/35.063 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15.2** | Помещения жилых, общественных, административных, производственных, бытовых зданий; жилая застройка; рабочие места | 100.11/35.065 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ.1860-2020 ГОСТ 30494-2011 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |
| 15.3** |  | 100.11/35.060 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ.1860-2020 ГОСТ 30494-2011 | ул. Берковича, 10, 225710, г. Пинск, Брестская область |