ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Сыворотка, плазма крови | 101.04/08.133 | Белок | МУ № 02-1-30/372, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.2* |  | 101.04/08.156 | Каротин | МУ № 02-1-30/396, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. |  |  |
| 1.3* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 01.50/08.149, 01.70/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.3* | Сыворотка, плазма крови | 101.04/08.156, 101.05/08.156 | Глюкоза | МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.4* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.49/08.158, 01.50/08.158, 01.70/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α,β,γ изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.4* | Сыворотка, плазма крови | 101.04/08.149, 101.04/08.156 | Общий кальций | МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г.; МУ № 02-1-30/397, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.5* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.49/08.035, 01.50/08.035, 01.70/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.85/08.035, 10.89/08.035 | свинец, кадмий, мышьяк, ртуть | ГОСТ 30538-97 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.5* | Сыворотка, плазма крови | 101.04/08.156 | Неорганический фосфор | МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.6* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п. 4.2 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.6* | Сыворотка, плазма крови | 101.04/08.156 | Железо | МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.7* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п. 4.1; ГОСТ ISO 4833-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.7* | Сыворотка, плазма крови | 101.04/08.156 | Натрий | МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.8* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus. | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.5 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.8* | Сыворотка, плазма крови | 101.04/08.156 | Калий | МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.9* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.9* | Сыворотка, плазма крови | 101.04/08.156 | Аланинаминотрансфераза | МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.10* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.10* | Сыворотка, плазма крови | 101.04/08.156 | Аспартатаминотрансфераза | МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.11* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.11* | Сыворотка, плазма крови | 101.04/08.156 | Общий билирубин | МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.12* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п. 4.3 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.12* | Сыворотка, плазма крови | 101.04/08.156 | Креатинин | МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.13* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.13* | Сыворотка, плазма крови | 101.04/08.156 | Мочевина | МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.14* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.14* | Сыворотка, плазма крови | 101.04/08.149, 101.05/08.149 | Резервная щелочность | МУ № 02-1-30/359, утв. директором ГУ «БГВЦ» 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.15* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli O 157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.15* | Сыворотка, плазма крови | 101.04/08.082, 101.04/08.156 | Неорганический фосфор | МУ № 02-1-30/366, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г.; МУ № 02-1-30/382, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.16* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 01.50/03.152, 01.70/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.16* | Сыворотка, плазма крови | 101.05/08.149 | Витамин Е | МУ № 02-1-30/379, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.17* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 01.50/03.152, 01.70/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.17* | Биологический материал | 101.01/08.133 | Белок | МУ № 02-1-30/364, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.18* |  | 101.01/08.082 | Кетоновые тела |  |  |  |
| 1.19* ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 01.50/03.152, 01.70/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.19* | Биологический материал | 101.01/08.082 | Билирубин | МУ № 02-1-30/364, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 1.20* |  | 101.19/05.086 | Определение грибковых болезней (Дерматофитозы) | МУ № 02-1-30/360, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016г. |  |  |
| 1.21** ТР | Продукты убоя и мясная продукция в том числе для детского питания | 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 1.22* ТР |  | 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.23* ТР |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 1.24* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ ISO 16649-1-2015; ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 1.25* ТР |  | 01.49/08.162, 01.50/08.162, 01.70/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ГОСТ 31694-2012 |  |  |
| 1.26* ТР |  |  | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин(фторфениколамин) Пенициллины: амоксициллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, ампициллин, бензилпенициллин, феноксиметил-пенициллин, нафциллин | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 |  |  |
| 1.27* ТР |  | 01.49/08.032, 01.50/08.032, 01.70/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 1.28* ТР |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 2.1* | Пчёлы, расплод пчёл | 101.19/05.086 | Определение грибковых болезней (Аспергиллёз) | МУ № 02-1-30/358, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 30.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 2.2* |  |  | Определение грибковых болезней (Аскофероз) |  |  |  |
| 2.3* ТР | Сырое молоко-сырье, обезжиренное молоко-сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п. 5; ГОСТ 3624-92 п. 3 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.4* ТР |  | 01.41/18.115, 10.51/18.115 | Количество соматических клеток | ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 2.5* ТР |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.50/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158, 10.41/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α,β,γ изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.6* ТР |  | 01.41/08.035, 01.45/08.035, 01.50/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.85/08.035, 10.89/08.035, 10.41/08.035 | свинец, кадмий, мышьяк, ртуть | ГОСТ 30538-97 |  |  |
| 2.7* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.8* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 2.9* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 2.10* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 2.11* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 2.12* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 2.13* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152, 10.41/03.152 | Метронидазол | МВИ.МН 5335-2015 |  |  |
| 2.14* ТР |  |  | Афлотоксин М1 | МВИ.МН 2786-2013; МВИ.МН 4620-2013 |  |  |
| 2.15* ТР |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 2.16* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) |  |
| 2.17* ТР |  |  | Пенициллин | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 2.18* ТР |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 2.19* ТР |  |  | Нитрофураны и их метаболиты | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |
| 2.20** ТР |  | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 п. 5; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1059-98 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 2.21* ТР |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 2.22* ТР |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |  |  |
| 2.23** ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 2.24* ТР |  | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 01.50/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 10.41/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ГОСТ 31694-2012 |  |  |
| 2.25* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ ISO 16649-1-2015; ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 2.26* ТР |  |  | Escherichia coli O 157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |  |
| 2.27* ТР |  | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 01.50/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 10.41/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин(фторфениколамин) Пенициллины: амоксициллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, ампициллин, бензилпенициллин, феноксиметил-пенициллин, нафциллин | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 |  |  |
| 2.28* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.50/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 10.41/08.032 | Ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.29* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 2.30* ТР |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 2.31* ТР | Молоко сырое, молоко обезжиренное, молоко (молокосодержащие) и молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность: -отсутствие видимых дефектов и признаков порчи, -отсутствие изменений органолептических показателей, -отсутствие клеток бактерий, - титруемая кислотность, - КМАФАнМ (до и после термостатной выдержки) | ГОСТ 30305.3-95 п. 5; ГОСТ 32901-2014 п. 8.8; ГОСТ 3624-92 п. 3 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 3.1** | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.11/42.000, 01.19/42.000, 01.29/42.000, 10.91/42.000, 10.92/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-2016; ГОСТ 13586.3-2015 3; ГОСТ 13979.0-86; ГОСТ 17483-72; ГОСТ 27262-87; ГОСТ 27668-88; МУ № 03-02/33, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 26.02.2020 г.; СТБ 1036-97 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.2* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п. 7; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п. 4.1; ГОСТ ISO 4833-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.2* | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.11/06.036, 10.91/06.036, 10.92/06.036 | Определение токсичности | ГОСТ 13496.7-97; ГОСТ 31674-2012; МУ № 02-1-30/395, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.3* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п. 8; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.2 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.3* | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.11/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 31653-2012 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.4* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ ISO 16649-1-2015; ГОСТ ISO 16649-2-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.4* | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.11/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Т-2 токсин | ГОСТ 31653-2012 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.5* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.5* | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.11/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Зеараленон | ГОСТ 31653-2012 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.6* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п. 9; ГОСТ 9958-81 п. 4.3 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.6* | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.11/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Охратоксин А | ГОСТ 31653-2012 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.7* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п. 11; ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.5 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.7* | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.11/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Фумонизин В1 | ГОСТ 31653-2012 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.8* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.8* | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 10.91/01.086, 10.92/01.086 | Определение микроскопических грибов | ГОСТ 13496.6-2014; ГОСТ 18057-88; МУ № 02-1-30/378, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.9* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п. 10; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.9* | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.11/08.052, 01.19/08.052, 01.29/08.052, 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Определение спорыньи | МУ № 02-1-30/378, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 20.12.2016 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.10* |  | 01.11/08.052, 01.19/08.052, 01.29/08.052, 10.91/08.052 | Определение влажности | ГОСТ 13586.5-2015 |  |  |
| 3.11* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.62/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.11* | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.11/08.052, 01.19/08.052, 01.29/08.052, 10.91/08.052 | Определение влаги | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) 2.3.2; ГОСТ 27548-97 5.6; ГОСТ 27548-97 4 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.12* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 01.50/03.152, 01.70/03.152, 03.00/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.12* | Корма растительного происхождения | 01.19/08.052, 01.29/08.052, 10.91/08.052 | Определение массовой доли масляной кислоты | СТБ 2662-2024 9.12 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.13* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 01.50/03.152, 01.50/08.162, 01.70/03.152, 01.70/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 3.13* | Корма растительного происхождения | 01.19/08.052, 01.29/08.052, 10.91/08.052 | Определение массовой доли органических кислот | СТБ 1223-2024 9.13 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.14* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.62/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.14* | Корма растительного происхождения | 01.19/08.156, 01.29/08.156, 10.91/08.156 | Определение каротина | ГОСТ 13496.17-2019 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.15* | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.19/08.149, 01.29/08.149, 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина | ГОСТ 13496.4-2019 8 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.16* |  | 01.19/08.052, 01.29/08.052, 10.91/08.052 | Массовая доля сырой золы | ГОСТ 26226-95 1 |  |  |
| 3.17* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 01.50/03.152, 01.70/03.152, 03.00/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.17* | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.19/08.052, 01.29/08.052, 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки | ГОСТ 13496.2-91 4.2 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.18* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 01.50/08.158, 01.70/08.158, 02.30/08.158, 03.00/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.81/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158, 01.42/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α,β,γ изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.18* | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.11/08.052, 01.11/08.149, 01.19/08.052, 01.19/08.149, 01.29/08.052, 01.29/08.149, 10.91/08.052, 10.91/08.149 | Расчетный показатель: энергетическая питательность сенажа в обменной энергии и в кормовых единицах | ГОСТ 4808-87 3.8; СТБ 1223-2024 9.14; СТБ 2662-2024 9.15 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.19* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/08.035, 01.45/08.035, 01.47/08.035, 01.49/08.035, 01.50/08.035, 01.70/08.035, 02.30/08.035, 03.00/08.035, 10.11/08.035, 10.12/08.035, 10.13/08.035, 10.20/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035, 10.51/08.035, 10.52/08.035, 10.81/08.035, 10.85/08.035, 10.89/08.035, 01.42/08.035 | Свинец, мышьяк, кадмий, медь, ртуть | ГОСТ 30538-97 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.19* | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.11/08.156, 01.19/08.156, 01.29/08.156, 10.91/08.156, 10.92/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 26657-97 4 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел биохимии и микологии) |  |
| 3.20* |  | 01.11/08.149, 01.19/08.149, 01.29/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149 | Массовая доля кальция | ГОСТ 26570-95 2.2 |  |  |
| 3.21* ТР | Пищевая продукция. Птица, яйца и продукты их переработки | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.62/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli O 157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.22* ТР |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 01.50/08.032, 01.70/08.032, 02.30/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.81/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 01.42/08.032 | Ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 3.23* ТР | Пищевая продукция. Птица и продукты ее переработки | 01.49/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.89/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ EN 14083-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1** ТР | Пищевая продукция | 01.19/42.000, 01.45/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1059-98 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к вирусу энзоотического лейкоза крупного рогатого скота (ИФА) | МУ № 02-1-30/72,утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (сектор диагностики и борьбы с лейкозом) |  |
| 4.2* ТР | Пищевая продукция | 01.19/04.125, 01.45/04.125, 01.49/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к вирусу энзоотического лейкоза крупного рогатого скота (ИФА) | МУ № 02-1-30/75, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (сектор диагностики и борьбы с лейкозом) |  |
| 4.3* ТР | Пищевая продукция | 01.19/04.125, 01.45/04.125, 01.49/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.3* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к вирусу энзоотического лейкоза крупного рогатого скота (РИД) | МУ № 02-1-30/74, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (сектор диагностики и борьбы с лейкозом) |  |
| 4.4* ТР | Пищевая продукция | 01.42/08.162, 01.45/08.162, 01.47/08.162, 01.49/08.162, 01.50/08.162, 01.70/08.162, 02.30/08.162, 03.00/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.20/08.162, 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.81/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 01.41/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ГОСТ 31694-2012 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4* | Молоко сырое | 101.19/03.152 | Обнаружение специфических антител к вирусу энзоотического лейкоза крупного рогатого скота (ИФА) | МУ № 02-1-30/73, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 16.12.2016г | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (сектор диагностики и борьбы с лейкозом) |  |
| 4.5* ТР | Пищевая продукция | 01.42/08.162, 01.45/08.162, 01.47/08.162, 01.49/08.162, 01.50/08.162, 01.70/08.162, 02.30/08.162, 03.00/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.20/08.162, 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.81/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 01.41/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин(фторфениколамин) Пенициллины: амоксициллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, ампициллин, бензилпенициллин, феноксиметил-пенициллин, нафциллин | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.035, 01.26/08.035, 10.41/08.035, 10.42/08.035 | Свинец, мышьяк, кадмий, медь, ртуть | ГОСТ 30538-97 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1* | Живые пчёлы, подмор пчёл, расплод, вощина, перга | 101.19/07.090, 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя акарапидоза | МУ № 02-1-30/257, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 5.2* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Ртуть | ГОСТ 34427-2018 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2* | Живые пчёлы, подмор пчёл, расплод, вощина, перга | 101.19/07.090, 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя амебиаза | МУ № 02-1-30/317, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 5.3* |  |  | Обнаружение возбудителя браулеза | МУ № 02-1-30/265, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016г. |  |  |
| 5.3* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Свинец, кадмий | ГОСТ EN 14083-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4* | Живые пчёлы, подмор пчёл, расплод, вощина, перга | 101.19/07.090, 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя варроатоза | МУ № 02-1-30/264, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 5.5* |  |  | Обнаружение возбудителя мелеоза медоносных пчел | МУ № 02-1-30/313, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016г. |  |  |
| 5.6* |  | 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя сенотаиниоза | МУ № 02-1-30/270, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016г. |  |  |
| 5.7* |  | 101.19/07.090, 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя тропилолапсоза пчел | МУ № 10-1-1/5 утв. директором ГУ "БГВЦ" от 06.12.2024 |  |  |
| 5.8* |  | 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя зодионоза | МУ № 02-1-30/301, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016г. |  |  |
| 5.9* |  |  | Обнаружение возбудителя нозематоза | МУ № 02-1-30/312, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016г. |  |  |
| 6.1** ТР | Пищевая масложировая продукция | 01.11/42.000, 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8285-91 п. 2.1; СТБ 1036-97 п. 7.15 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел радиологии) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 6.1* | Биологический материал | 101.02/07.096 | Обнаружение возбудителей гельминтозов лошадей | МУ № 02-1-30/263, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 6.2* ТР | Пищевая масложировая продукция | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 8285-91 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 6.2* | Биологический материал | 101.03/07.096, 101.15/07.096, 101.19/07.096 | Случная болезнь лошадей, ослов, мулов | 15 МУ 0003-2015, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 06.09.2015; МУ № 02-1-30/269, утв. директором ГУ «БГВЦ» от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 6.3* ТР | Пищевая масложировая продукция | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 8285-91 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 6.3* | Биологический материал | 101.03/07.096 | Обнаружение возбудителей кровепаразитарных болезней животных | МУ № 02-1-30/283, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 6.4** ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 6.4* | Биологический материал | 101.02/07.096 | Обнаружение возбудителей гельминтозов жвачных животных | МУ № 02-1-30/261, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 6.5* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 6.6* ТР |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 6.6* | Биологический материал | 101.08/07.096, 101.15/07.096, 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя трихомоноза | МУ № 02-1-30/298, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 6.7* |  | 101.15/07.096 | Обнаружение возбудителя телязиоза | МУ № 02-1-30/296, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 6.8* ТР | Пищевая масложировая продукция | 01.11/03.152, 01.11/08.162, 01.26/03.152, 01.26/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы Тетрациклиновая группа | ГОСТ 31694-2012 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 6.9* | Биологический материал | 101.02/07.096 | Обнаружение возбудителя балантидиоза свиней | МУ № 02-1-30/259, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 6.10* |  |  | Обнаружение возбудителей гельминтозов свиней | МУ № 02-1-30/288, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 6.11* ТР | Пищевая масложировая продукция | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 6.12* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 6.12* | Биологический материал | 10.11/07.096, 10.13/07.096, 101.16/07.096 | Обнаружение возбудителя спарганоза | МУ № 02-1-30/284, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 6.13* ТР | Пищевая масложировая продукция | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 6.13* | Биологический материал | 101.02/07.096, 101.16/07.096 | Обнаружение возбудителей гельминтозов плотоядных | МУ № 02-1-30/299, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 6.14* ТР | Пищевая масложировая продукция | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 6.15* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 6.15* | Биологический материал | 101.03/07.096 | Боррелиоза (спирохетоза) птиц | МУ № 02-1-30/268, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 6.16* ТР | Пищевая масложировая продукция | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 6.16* | Биологический материал | 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя гистомоноза (тифлогепатита) | МУ № 02-1-30/303, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 6.17* |  | 101.15/07.096 | Обнаружение возбудителя трихомоноза птиц | МУ № 02-1-30/293, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 6.18* |  |  | Обнаружение возбудителя полиморфоза, филиколлеза | МУ № 02-1-30/297, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 6.19* |  | 101.02/07.096, 101.16/07.096 | Обнаружение возбудителя эймериозов | МУ № 02-1-30/291, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 6.20* |  |  | Обнаружение возбудителя криптоспоридиозов | МУ № 02-1-30/309, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 6.21* |  | 101.02/07.096, 101.03/07.096 | Обнаружение возбудителя токсоплазмозов животных | МУ № 02-1-30/94, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 6.22* |  | 101.02/07.096, 101.16/07.096 | Обнаружение возбудителей личиночных цестодозов животных | МУ № 02-1-30/285, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/286, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 7.1** ТР | Зерно, поставляемое на пищевые цели | 01.11/42.000, 01.19/42.000, 01.26/42.000, 01.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015 3; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел радиологии) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.1* | Мясо свиней, лошадей, диких кабанов, медведей, барсуков, других всеядных и плотоядных животных, а также нутрий | 10.11/07.096, 10.13/07.096, 101.16/07.096, 101.19/07.096 | Обнаружение возбудителя трихинеллеза | "Ветеринарные правила по лабораторной диагностике трихинеллеза животных в РБ", утв. постановлением министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 21.06.2021 № 43 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 7.2* ТР | Зерно, поставляемое на пищевые цели | 01.11/08.035, 01.19/08.035, 01.26/08.035 | свинец, кадмий, мышьяк, ртуть | ГОСТ 30538-97 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.4* ТР |  | 01.11/11.116, 01.19/11.116, 01.26/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 13586.6-93 |  |  |
| 7.5* ТР |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 7.6* ТР |  | 01.11/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 7.7* ТР |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |  |  |
| 7.8* ТР |  | 01.11/08.032, 01.19/08.032, 01.26/08.032 | Ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 7.9* ТР |  | 01.11/08.158, 01.19/08.158, 01.26/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α,β,γ изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000) |  |  |
| 8.1** ТР | Зерно, поставляемое на кормовые цели | 01.11/42.000, 01.19/42.000, 01.26/42.000, 01.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015 3; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1056-2016 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел радиологии) | ТР ТС 015/2011 |
| 8.1* | Биологический материал (сельскохозяйственные и непродуктивные животные, пчелы, рыба) | 101.12/07.096, 101.15/07.096, 101.16/07.096 | Обнаружение возбудителей арахноэнтомозов животных | МУ № 02-1-30/282, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 8.2* ТР | Зерно, поставляемое на кормовые цели | 01.11/08.035, 01.19/08.035, 01.26/08.035 | свинец, кадмий, мышьяк, ртуть | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 30823-2002 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 8.2* | Биологический материал (сельскохозяйственные и непродуктивные животные, пчелы, рыба) | 101.19/07.090 | Наличие малого ульевого жука (Aethina tumida) | 15 МУ 0002-2015, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 06.09.2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 8.3* ТР | Зерно, поставляемое на кормовые цели | 01.11/03.152, 10.91/03.152, 10.92/03.152 | Микотоксины (афлотоксин В1 ,охратоксин А, Т-2 токсин, зеараленон, фумонизин В1) | ГОСТ 31653-2012 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 8.3* | Биологический материал. Объекты внешней среды: почва, вода, сточные воды, овощи, фрукты, ягоды, зелень, смывы | 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 100.05/07.096, 100.06/07.096, 100.16/07.096, 101.16/07.096 | Обнаружение возбудителей гельминтозов и протозоозов | МУ № 02-1-30/262, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/274, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 8.4* ТР | Зерно, поставляемое на кормовые цели | 01.11/08.169, 01.19/08.169, 01.26/08.169 | Нитраты | ГОСТ 13496.19-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 8.4* | Биологические материалы. Кровь рыбы. | 03.00/07.096 | Обнаружение возбудителя воспаления плавательного пузыря рыб (микроспоридий) | МУ № 02-1-30/307, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 8.5* ТР | Зерно, поставляемое на кормовые цели | 01.11/08.156, 01.19/08.156, 01.26/08.156 | Нитриты | ГОСТ 13496.19-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 8.7* ТР |  | 01.11/11.116, 01.19/11.116, 01.26/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  |  |
| 8.8.* ТР |  | 01.11/04.125, 01.19/04.125, 01.26/04.125, 01.29/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 8.8* ТР |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |  |  |
| 8.9* ТР |  | 01.11/08.032, 01.19/08.032, 01.26/08.032 | Ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 8.10* ТР |  | 01.11/08.158, 01.19/08.158, 01.26/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α,β,γ изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000) |  |  |
| 9.1** ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 9.1* | Рыба, не рыбные объекты и продукция их них | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Паразиты и паразитарные поражения | ВСП № 30 от 27.04.2004; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; МУ № 02-1-30/306, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/315, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 9.2* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* | Рыба, не рыбные объекты и продукция их них | 03.00/07.090, 03.00/07.096 | Филометроидоз | ВСП № 30 от 27.04.2004; Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. Минздрав РБ Постановлением № 128 от 25.10.2006 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 9.3* ТР | Рыба и рыбная продукция | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 9.4.* ТР |  | 03.00/07.090, 10.20/07.090 | Паразиты и паразитарные поражения | ГОСТ Р 54378-2011; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |  |
| 9.4* ТР |  | 03.00/07.096, 10.20/07.096 |  |  |  |  |
| 9.6* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 9.8* ТР |  | 03.00/08.035, 10.20/08.035 | свинец, кадмий, мышьяк, ртуть | ГОСТ 30538-97 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 9.9* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 9.10* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 9.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 9.12* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 9.13* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 9.14* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 9.15* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 9.16* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 9.17* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 9.18* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ ISO 16649-1-2015; ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 9.19* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 9.22* ТР |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ГОСТ 31694-2012 |  |  |
| 9.23* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli O 157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |  |
| 9.24* ТР |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α,β,γ изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
|  |  |  |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014 метод D | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел химико-токсикологии и химических испытаний) |  |
| 9.25* ТР |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин(фторфениколамин) Пенициллины: амоксициллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, ампициллин, бензилпенициллин, феноксиметил-пенициллин, нафциллин | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) |  |
| 9.26* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 9.27* ТР |  |  | Свинец, кадмий | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 10.1* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Мясо сельскохозяйственной птицы, в том числе обработанное и консервированное. В том числе для детского питания. | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Пестициды: -ГХЦГ (α,β,γ изомеры) -ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 10.1* | Сыворотка крови | 101.04/03.134, 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к возбудителю бруцеллеза в РБП, РА, РСК, РДСК Обнаружение специфических антител к возбудителю бруцеллеза в ИФА | МУ 1193, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 04.04.2025 г. (изменение №1); МУ № 02-1-30/82, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 20.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (сектор серологии) |  |
| 10.2* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Мясо сельскохозяйственной птицы, в том числе обработанное и консервированное. В том числе для детского питания. | 10.12/08.035, 10.13/08.035 | свинец, кадмий, мышьяк, ртуть | ГОСТ 30538-97 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 10.2* | Сыворотка крови | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю лептоспироза в РМА | МУ № 02-1-30/103, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 20.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (сектор серологии) |  |
| 10.3* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Мясо сельскохозяйственной птицы, в том числе обработанное и консервированное. В том числе для детского питания. | 10.12/08.162, 10.13/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ГОСТ 31694-2012 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 10.3* | Сыворотка крови | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю листериоза в РСК | МУ № 02-1-30/102, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 20.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (сектор серологии) |  |
| 10.4* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Мясо сельскохозяйственной птицы, в том числе обработанное и консервированное. В том числе для детского питания. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.2 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 10.4* | Сыворотка крови | 101.04/03.134, 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к возбудителю паратуберкулеза в РСК Обнаружение специфических антител к возбудителю паратуберкулеза в ИФА | МУ № 02-1-30/101, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 20.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/93, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 20.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (сектор серологии) |  |
| 10.5* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Мясо сельскохозяйственной птицы, в том числе обработанное и консервированное. В том числе для детского питания. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п. 4.1; ГОСТ ISO 4833-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 10.5* | Сыворотка крови | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю сапа в РСК | МУ № 02-1-30/100, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 20.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (сектор серологии) |  |
| 10.6* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Мясо сельскохозяйственной птицы, в том числе обработанное и консервированное. В том числе для детского питания. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Staphylococcus aureus. | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.5 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 10.6* | Сыворотка крови | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю инфекционного эпидидимита баранов в РДСК | МУ № 02-1-30/99, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 20.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (сектор серологии) |  |
| 10.7* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Мясо сельскохозяйственной птицы, в том числе обработанное и консервированное. В том числе для детского питания. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 10.7* | Сыворотка крови | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю инфекционной анемии лошадей в РДП | МУ № 02-1-30/98, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 20.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (сектор серологии) |  |
| 10.8* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Мясо сельскохозяйственной птицы, в том числе обработанное и консервированное. В том числе для детского питания. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 10.8* | Сыворотка крови | 101.04/03.134, 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к возбудителю хламидиоза в РСК, РДСК Обнаружение специфических антител к возбудителю хламидиоза в ИФА | МУ № 02-1-30/92, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 20.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/97, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 20.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (сектор серологии) |  |
| 10.9* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Мясо сельскохозяйственной птицы, в том числе обработанное и консервированное. В том числе для детского питания. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 10.9* | Сыворотка крови | 101.04/03.134 | Обнаружение специфических антител к возбудителю трипаносомоза в РСК | МУ № 02-1-30/96, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 20.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (сектор серологии) |  |
| 10.10* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Мясо сельскохозяйственной птицы, в том числе обработанное и консервированное. В том числе для детского питания. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.3 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 10.11* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 10.11* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к возбудителю ящура в ИФА | МУ № 02-1-30/137, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 15.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел вирусологии) |  |
| 10.12* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Мясо сельскохозяйственной птицы, в том числе обработанное и консервированное. В том числе для детского питания. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 10.12* | Сыворотка крови | 101.04/03.152 | Обнаружение специфических антител к возбудителю блютанга в ИФА | МУ № 02-1-30/91, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 20.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (сектор серологии) |  |
| 10.13* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки. Мясо сельскохозяйственной птицы, в том числе обработанное и консервированное. В том числе для детского питания. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ ISO 16649-1-2015; ГОСТ ISO 16649-2-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 10.14* ТР |  |  | Escherichia coli O 157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |  |
| 10.15* ТР |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 10.16* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (Областная ветеринарная лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 10.17* ТР |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 10.20* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 10.21* ТР |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 10.22* ТР |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин(фторфениколамин) Пенициллины: амоксициллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, ампициллин, бензилпенициллин, феноксиметил-пенициллин, нафциллин | ГОСТ 34533-2019; МУ А-1/103 |  |  |
| 10.23* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | Ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 10.24* ТР |  |  | Свинец, кадмий | ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 11.1* | Биологический материал | 101.19/02.036, 101.19/02.134 | Обнаружение антигена вируса бешенства | ГОСТ 26075-2013; МУ № 02-1-30/129, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 15.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел вирусологии) |  |
| 11.2* |  | 101.04/02.036, 101.04/03.152, 101.12/02.036, 101.12/03.152, 101.19/02.036, 101.19/03.152 | Обнаружение вируса Ауески биологическим методом Обнаружение антител к вирусу болезни Ауески свиней методом ИФА | ГОСТ 25753-83 2; МУ № 02-1-30/171, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 15.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/172, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 15.12.2016 г. |  |  |
| 11.3* |  | 101.02/03.152 | Обнаружение антигена к ротовирусной инфекции, Короновирусной инфекции, E.coli, Criptosporodium методом ИФА | МУ № 02-1-30/161, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 15.12.2016 г. |  |  |
| 11.4* | Сыворотка крови | 101.04/02.134 | Обнаружение антител к вирусу парагриппа-3 методом РТГА | МУ № 03-02/2, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 31.01.2019 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел вирусологии) |  |
| 11.6* |  |  | Обнаружение антител к вирусу парвовирусной болезни методом РТГА | МУ № 03-02/21, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 31.01.2019 г. |  |  |
| 11.7* |  | 101.04/03.152 | Обнаружение антител к трансмиссивный гастроэнтерит методом ИФА | МУ 07-05-2016, утв. директором ДУ "ГОВЛ" от 04.05.2016 г. |  |  |
| 11.8* |  |  | Обнаружение антител вирус вирусной диареи методом ИФА | МУ 07-06-2016, утв. директором ДУ "ГОВЛ" от 06.05.2016 г. |  |  |
| 11.9* |  |  | Обнаружение антител к вирусу инфекционного ринотрахеита методом ИФА | МУ 07-07-2016, утв. директором ДУ "ГОВЛ" от 11.05.2016 г. |  |  |
| 11.10* |  |  | Обнаружение антител к вирусу КЧС методом ИФА | МУ 07-08-2016, утв. директром ДУ "ГОВЛ" от 13.05.2016 г. |  |  |
| 11.11* |  |  | Обнаружение антител к вирусу болезни Ньюкасла птиц методом ИФА | МУ 07-09-2016, утв. директором ДУ "ГОВЛ" от 20.05.2016 г. |  |  |
| 11.12* |  |  | Обнаружение антител к вирусу РРСС методом ИФА | МУ № 02-1-30/400, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 15.12.2016 г. |  |  |
| 11.13.* | Биологический материал | 101.04/03.152, 101.04/10.094, 101.15/03.152, 101.15/10.094, 101.19/03.152, 101.19/10.094 | Обнаружение РНК вируса гриппа птиц методом ПЦР | МУ № 02-1-30/119, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 15.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел вирусологии) |  |
| 11.13* | Сыворотка крови | 101.04/02.134, 101.04/03.152 | Обнаружение антител к вирусу болезни гриппа птиц методом РТГА Обнаружение антител к вирусу болезни гриппа птиц методом ИФА | МУ № 02-1-30/173, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 15.12.2016 г.; МУ № 03-02/22, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 31.01.2019 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел вирусологии) |  |
| 11.14* |  | 101.04/03.152 | Обнаружение антител к микоплазмозу птиц методом ИФА | МУ 07-10-2016, утв. директором ДУ "ГОВЛ" от 01.06.2016 г. |  |  |
| 11.15* | Биологический материал | 101.04/03.152, 101.04/10.094, 101.15/03.152, 101.15/10.094, 101.19/03.152, 101.19/10.094 | Обнаружение ДНК вируса африканской чумы свиней методом ПЦР Обнаружение антител к вирусу АЧС методом ИФА | МУ № 02-1-30/106, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 15.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/172, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 15.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел вирусологии) |  |
| 12.2* | Биологический материал (продолговатый мозг) | 101.19/03.152 | Определение атипичных прионных белков PrPSc методом ИФА | МУ № 02-1-32/10, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 03.05.2018 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел вирусологии) |  |
| 13.1** | Биологический материал | 101.19/42.000 | Отбор проб и подготовка проб | МУ № 03-02/32, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 14.06.2019 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 13.2* | Пчелы (живые, подмор, расплод) | 101.19/01.086 | Обнаружение возбудителя американского гнильца пчел (Обнаружение Bacillus larvae) | МУ № 02-1-30/336, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 13.3* |  |  | Обнаружение возбудителя европейского гнильца пчел | МУ № 02-1-30/337, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г. |  |  |
| 13.4* |  |  | Обнаружение возбудителя сальмонеллеза пчел | МУ № 02-1-30/339, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г. |  |  |
| 13.5* |  |  | Обнаружение возбудителя парагнильца пчел (обнаружение Bacillus para alvei) | МУ № 02-1-30/338, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г. |  |  |
| 13.6* |  |  | Обнаружение возбудителя порошковидного расплода (обнаружение Bacillus pulvifaciens) | МУ № 02-1-30/330, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г. |  |  |
| 13.7* |  |  | Обнаружение возбудителя протеоза пчел (обнаружение Proteus vulgaris, Proteus mirabilis) | МУ № 02-1-30/328, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г. |  |  |
| 13.8* |  |  | Обнаружение возбудителя септицемии пчел (обнаружение Pseudomonas apisepticum) | МУ № 02-1-30/327, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г. |  |  |
| 13.9* |  |  | Обнаружение возбудителя цитробактериоза пчел (обнаружение Citrobacter sp.) | МУ № 02-1-30/329, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г. |  |  |
| 14.1* | Биологический материал, физиологические и патологические жидкости, патологоанатомический материал | 101.19/01.086 | Обнаружение возбудителя атрофического ринита | МУ № 02-1-30/60, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 14.2* |  |  | Обнаружение возбудителя гемофилезного полисерозита свиней (обнаружение Haemophilus parasuis) | МУ № 02-1-30/46, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 14.3* |  |  |  |  |  |  |
| 14.5* |  |  | Обнаружение возбудителя рожи свиней (обнаружение Erysipelotrhix rhusiopathiae) | МУ № 02-1-30/45, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 14.6* |  |  | Обнаружение возбудителя злокачественного отека | МУ № 02-1-30/68, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 14.7* |  |  | Обнаружение возбудителя инфекционной энтеротоксемии и анаэробной дизентерии | МУ № 02-1-30/346, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г. |  |  |
| 14.8* |  |  | Обнаружение возбудителя стафилококкоза | МУ № 02-1-30/39, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/67, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 14.9* |  |  | Обнаружение возбудителя стрептококкоза | МУ № 02-1-30/348, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/39, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 14.10* |  |  | Обнаружение возбудителя эмфизематозного карбункула | МУ № 02-1-30/65, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 14.11* |  |  | Обнаружение возбудителя некробактериоза | МУ № 02-1-30/64, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 15.1* | Биологический материал, патологический материал, почва | 100.06/01.086, 101.19/01.086 | Обнаружение возбудителя туберкулеза | ВСП-1 № 32, утв. МСХиП РБ от 23.02.2018 г.; ГОСТ 26072-89 1-4; МУ № 02-1-31/15, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 25.07.2017 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 16.1* | Патологический материал, фекалии, инкубационное яйцо, подстилочный материал. Объекты внешней среды в том числе смывы | 101.15/01.086, 101.19/01.086 | Обнаружение возбудителя сальмонеллеза Определение КМАФАнМ, БГКП, колититра, бактерий рода Proteus, патогенных в т.ч. сальмонелл | ISO 6579:1-2017; МУ № 02-1-30/351, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/54, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 16.2* | Биологический материал, физиологические и патологические жидкости, патологоанатомический материал | 101.19/01.086, 101.15/01.086 | Обнаружение возбудителя колибактериоза | МУ № 02-1-30/39, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/58, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 16.3* |  |  | Обнаружение возбудителя пастереллеза животных | МУ № 02-1-30/69, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/70, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 16.4* |  |  | Обнаружение возбудителя псевдомоноза | МУ № 02-1-30/39, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/63, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 16.5* | Патологический материал, абортплоды, сперма, сперма нативная, слизь препуциальная, слизь цервикальная, эмбрионы-задохлики, фекалии, молоко | 101.15/01.086, 101.19/01.086 | Условно-патогенная микрофлора | МУ № 02-1-30/57, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 16.6* |  |  | Обнаружение возбудителя бруцеллеза животных | ГОСТ 33675-2015; МУ № 03-02/1008, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 01.03.2020 г. |  |  |
| 16.7* |  |  | Обнаружение возбудителя кампилобактериоза животных | МУ № 03-02/1007, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 01.03.2020 г. |  |  |
| 17.1* | Патологический материал, почва, объекты внешней среды | 100.06/01.086, 100.15/01.086, 100.16/01.086, 101.15/01.086, 101.19/01.086 | Обнаружение возбудителя сибирской язвы животных (обнаружение Bacillus antracis) | МУ № 02-1-30/50, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 17.2* |  | 101.15/01.086, 101.19/01.086 | Обнаружение возбудителя листериоза животных (обнаружение Listeria monocytogenes) | МУ № 02-1-30/320, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г. |  |  |
| 18.1* | Биологический материал, физиологические и патологические жидкости, патологический материал, экссудаты и транссудаты, смывы | 101.15/01.086, 101.19/01.086 | Патогенная микрофлора | МУ № 02-1-30/318, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/349, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/35, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/39, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 18.2* |  | 101.08/01.086, 101.15/01.086 | Общее количество бактерий | МУ № 02-1-30/318, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/349, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г. |  |  |
| 18.3* |  |  | Коли-титр |  |  |  |
| 18.4* |  |  | Анаэробы |  |  |  |
| 18.5* |  |  | Синегнойная палочка |  |  |  |
| 18.6* |  | 101.19/01.086 | Обнаружение возбудителей анаэробных и аэробных микроорганизмов | ГОСТ 21237-75 |  |  |
| 18.7* |  |  | Обнаружение возбудителей аэроманоза, обнаружение возбудителей псевдомоноза карпов | МУ № 02-1-30/334, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г.; МУ № 03-02/21, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 31.01.2019 г. |  |  |
| 21.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб воды | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 21.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 18963-73 4.1 |  |  |
| 22.1.1* | Биологические лекарственные средства для ветеринарного применения | 21.10/01.086, 21.20/01.086 | Стерильность | ГОСТ 28085-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 22.1.2* | Культура микроорганизмов | 101.17/01.086 | Чувствительность к антибиотикам | МУ № 02-1-30/51, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 14.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 22.2* | Корма животного и растительного происхождения, сырье для производства комбикормов и кормовые добавки | 01.11/01.086, 01.11/16.036, 01.11/18.115, 01.13/01.086, 01.13/16.036, 01.13/18.115, 10.61/01.086, 10.61/16.036, 10.61/18.115, 10.91/01.086, 10.91/16.036, 10.91/18.115, 10.92/01.086, 10.92/16.036, 10.92/18.115 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГОСТ ISO 4833-2015; МУ № 03-02/33 утв. директором ГУ "БГВЦ" от 14.06.2019 3.1 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел бактериологии, паразитологии, болезней рыб и пчел) |  |
| 22.3* |  |  | Сальмонеллы (бактерий рода Salmonella) | ISO 6579:1-2017; МУ № 03-02/33 утв. директором ГУ "БГВЦ" от 14.06.2019 3.2 |  |  |
| 22.4* |  |  | Энтеропатогенные типы кишечной палочки (E.coli) (патогенные эшерихии) | МУ № 03-02/33 утв. директором ГУ "БГВЦ" от 14.06.2019 3.3 |  |  |
| 22.5* |  |  | Анаэробы | МУ № 03-02/33 утв. директором ГУ "БГВЦ" от 14.06.2019 3.4 |  |  |
| 22.6* |  |  | Бактерии рода Proteus | МУ № 03-02/33 утв. директором ГУ "БГВЦ" от 14.06.2019 3.5 |  |  |
| 22.7* |  |  | Патогенные пастереллы | МУ № 03-02/33 утв. директором ГУ "БГВЦ" от 14.06.2019 3.6 |  |  |
| 22.8* |  |  | Энтерококки | МУ № 03-02/33 утв. директором ГУ "БГВЦ" от 14.06.2019 3.7 |  |  |
| 23.1* | Корма и кормовые добавки. Жиры животного происхождения кормовые и пищевые, ветеринарные корма животного происхождения | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.19/08.032, 01.19/08.035, 01.29/08.032, 01.29/08.035, 10.91/08.032, 10.91/08.035, 10.92/08.032, 10.92/08.035, 01.13/08.032, 01.13/08.035, 01.26/08.032, 01.26/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 10.61/08.032, 10.61/08.035, 10.81/08.032, 10.81/08.035 | Свинец, кадмий, цинк, медь, олово, мышьяк, ртуть | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 30823-2002; ГОСТ 34427-2018 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел химико-токсикологии и химических испытаний) |  |
| 23.2* |  | 01.11/08.169, 01.19/08.169, 01.29/08.169, 10.91/08.169, 10.92/08.169, 01.13/08.169, 01.26/08.169, 01.50/08.169, 10.61/08.169, 10.81/08.169 | Нитраты | ГОСТ 13496.19-2015 п. 7; МУ № 02-1-30/27, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 20.12.2016 г. |  |  |
| 23.3* |  | 01.11/08.156, 01.19/08.156, 01.29/08.156, 10.91/08.156, 10.92/08.156, 01.13/08.156, 01.26/08.156, 01.50/08.156, 10.61/08.156, 10.81/08.156 | Нитриты | ГОСТ 13496.19-2015 п. 9; МУ № 02-1-30/27, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 20.12.2016 г. |  |  |
| 23.4* |  | 01.11/08.149, 01.19/08.149, 01.29/08.149, 10.91/08.149, 10.92/08.149, 01.13/08.149, 01.26/08.149, 01.50/08.149, 10.61/08.149, 10.81/08.149, 10.41/08.149 | Определение содержания натрия и хлорида натрия | ГОСТ 13496.1-2019 10 |  |  |
| 23.6* |  |  | Определение кислотного и перекисного числа жира | ГОСТ 13496.18-85 3; ГОСТ 31485-2012; ГОСТ 8285-91 2.4.2, 2.4.3; МВИ.МН 3506-2010; МВИ.МН 3507-2010 |  |  |
| 23.7* |  | 01.11/11.116, 01.19/11.116, 01.29/11.116, 10.91/11.116, 10.92/11.116, 01.13/11.116, 01.26/11.116, 01.50/11.116, 10.61/11.116, 10.81/11.116 | Определение зараженности вредителями | ГОСТ 13496.13-85 8; ГОСТ 13586.4-83 3; ГОСТ 13586.6-93 |  |  |
| 23.10* |  | 01.11/08.158, 01.19/08.158, 01.29/08.158, 10.91/08.158, 10.92/08.158, 01.13/08.158, 01.26/08.158, 01.50/08.158, 10.61/08.158, 10.81/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры, ДДТ и его метаболиты) | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000) |  |  |
| 24.1* | Молоко сырое, молоко обезжиренное, молоко молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.032, 01.41/08.035, 01.45/08.032, 01.45/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.42/08.032, 10.42/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Массовая концентрация токсичных элементов: свинец, кадмий, цинк, медь, олово, мышьяк, ртуть | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел химико-токсикологии и химических испытаний) |  |
| 24.2* |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.50/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.89/08.156 | Содержание нитратов и нитритов | ГОСТ 13496.19-2015 8; МУ № 02-1-30/27, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 20.12.2016 г. |  |  |
| 24.3* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.50/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры, ДДТ и его метаболиты) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013 |  |  |
| 24.4* |  | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 01.50/08.162, 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ГОСТ 31694-2012 |  |  |
| 24.5* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.162, 01.45/08.162, 01.49/08.162, 01.50/08.162, 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин(фторфениколамин) Пенициллины: амоксициллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, ампициллин, бензилпенициллин, феноксиметил-пенициллин, нафциллин | ГОСТ 34533-2019 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел химико-токсикологии и химических испытаний) |  |
| 25.1* | Пищевая продукция. Мясо, в т.ч. мясо птицы, продукты убоя и другая мясная продукция, в том числе для детского питания. Продукты убоя и другая мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.41/08.032, 01.41/08.035, 01.42/08.032, 01.42/08.035, 01.45/08.032, 01.45/08.035, 01.47/08.032, 01.47/08.035, 01.49/08.032, 01.49/08.035, 01.50/08.032, 01.50/08.035, 01.70/08.032, 01.70/08.035, 02.30/08.032, 02.30/08.035, 03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.11/08.032, 10.11/08.035, 10.12/08.032, 10.12/08.035, 10.13/08.032, 10.13/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035, 10.41/08.032, 10.41/08.035, 10.42/08.032, 10.42/08.035, 10.51/08.032, 10.51/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.81/08.032, 10.81/08.035, 10.85/08.032, 10.85/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035, 10.91/08.032, 10.91/08.035, 10.92/08.032, 10.92/08.035 | Свинец, кадмий, цинк, медь, олово, мышьяк, ртуть | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел химико-токсикологии и химических испытаний) |  |
| 25.2* |  | 01.41/08.158, 01.42/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 01.50/08.158, 01.70/08.158, 02.30/08.158, 03.00/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.81/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158, 10.91/08.158, 10.92/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры, ДДТ и его метаболиты) | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 25.3* |  | 01.41/08.162, 01.42/08.162, 01.45/08.162, 01.47/08.162, 01.49/08.162, 01.50/08.162, 01.70/08.162, 02.30/08.162, 03.00/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.20/08.162, 10.41/08.162, 10.42/08.162, 10.51/08.162, 10.52/08.162, 10.81/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162, 10.91/08.162, 10.92/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ГОСТ 31694-2012 |  |  |
| 25.4* |  | 01.49/08.162, 01.50/08.162, 01.70/08.162, 10.11/08.162, 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.41/08.162, 10.85/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин(фторфениколамин) Пенициллины: амоксициллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, ампициллин, бензилпенициллин, феноксиметил-пенициллин, нафциллин | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 26.1* | Яйцо птицы и продукты их переработки | 01.47/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ГОСТ 31694-2012 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел химико-токсикологии и химических испытаний) |  |
| 26.2* |  |  | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин(фторфениколамин) Пенициллины: амоксициллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, ампициллин, бензилпенициллин, феноксиметил-пенициллин, нафциллин | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 26.3* |  | 01.47/08.032, 10.89/08.032 | Ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 27.1* | Рыба, не рыбные объекты и продукция их них | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Кислотное число | МВИ.МН 3507-2010 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел химико-токсикологии и химических испытаний) |  |
| 27.2* |  |  | Перекисное число | МВИ.МН 3506-2010 |  |  |
| 27.3* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры, ДДТ и его метаболиты) | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 27.4* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.035, 10.20/08.032, 10.20/08.035 | Свинец, кадмий, цинк, медь, олово, мышьяк, ртуть | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ EN 14083-2013 |  |  |
| 27.5* | Рыба, морепродукты и продукция из них | 03.00/08.162, 10.20/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ГОСТ 31694-2012 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел химико-токсикологии и химических испытаний) |  |
| 27.6* |  | 03.00/08.162, 10.20/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин(фторфениколамин) Пенициллины: амоксициллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, ампициллин, бензилпенициллин, феноксиметил-пенициллин, нафциллин | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 28.2* | Зерно (семена), продукты их переработки | 01.11/08.032, 01.11/08.035, 01.19/08.032, 01.19/08.035, 01.26/08.032, 01.26/08.035 | Свинец, кадмий, цинк, медь, олово, мышьяк, ртуть | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 30823-2002; ГОСТ 34427-2018 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел химико-токсикологии и химических испытаний) |  |
| 28.3* |  | 01.11/08.149, 01.19/08.149, 01.26/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 13496.18-85 |  |  |
| 28.4* |  |  | Перекисное число | МВИ.МН 3506-2010 |  |  |
| 28.5* |  | 01.11/08.158, 01.19/08.158, 01.26/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры, ДДТ и его метаболиты) | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000) |  |  |
| 29.1* | Мед натуральный | 10.81/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры, ДДТ и его метаболиты) | СТ РК 2011-2010 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел химико-токсикологии и химических испытаний) |  |
| 29.2* |  | 10.81/08.032, 10.81/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035 | Свинец, кадмий, цинк, медь, олово, мышьяк, ртуть | ГОСТ 30538-97; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 29.3* |  | 10.81/08.162, 10.89/08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ГОСТ 31694-2012 |  |  |
| 29.4* |  |  | Антибиотики: Амфениколы: хлорамфеникол, тиамфеникол, флорфеникол (фторфеникол), флорфениколамин(фторфениколамин) Пенициллины: амоксициллин, оксациллин, клоксациллин, диклоксациллин, ампициллин, бензилпенициллин, феноксиметил-пенициллин, нафциллин | ГОСТ 34533-2019 |  |  |
| 29.5* | Моча | 101.01/08.162 | Стильбены: диэтилстильбэстрол, гексэстрол, диенэстрол, бензоэстрол | ГОСТ 33482-2015; СОП. 00-10-2024 "Метод определения содержания производных стильбена с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с массспектрометрическим детектированием, утв. директором ДУ "ГОВЛ" от 24.10.2024 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел химико-токсикологии и химических испытаний) |  |
| 29.6* |  |  | Лактоны резорциновой кислоты: зеараленон, альфа-зеараленол, талеранол, альфа-зеараланол, зеараланон | ГОСТ 33482-2015; СОП. 00-09-2024 "Метод определения содержания лактонов резорциловой кислоты с помощью высокоэффективной жидкостнойхроматографии с массспектрометрическим детектированием", утв. директором ДУ "ГОВЛ" от 23.10.2024 |  |  |
| 30.4* | Молоко сырое, молоко обезжиренное, молоко молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п. 5; ГОСТ 3624-92 п. 3 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 30.5* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Количество соматических клеток | ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |  |  |
| 30.8* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 30.9* |  |  | БГКП | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 30.10* |  |  | S. aureus | EN ISO 6888-3:2003; ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 30.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 30.12* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 30.13* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 30.14* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152, 10.85/03.152 | Левомецетин (Хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 30.15* |  |  | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 30.16* |  |  | Пенициллин | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 30.17* |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 30.18* |  |  | Содержание метаболитов нитрофуранов | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |
| 30.19* |  |  | Метронидазол | МВИ.МН 5335-2015 |  |  |
| 30.20* |  |  | Афлотоксин М1 | МВИ.МН 2786-2013; МВИ.МН 4620-2013 |  |  |
| 30.21* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 30.22* |  |  | E.coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ ISO 16649-1-2015; ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 30.23* |  |  | Escherichia coli O 157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |  |
| 30.24* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 30.25* | Молоко сырое, молоко обезжиренное, молоко (молокосодержащие) и молочная продукция, в том числе детское питание | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | EN ISO 21528-1:2017; EN ISO 21528-2:2017; ГОСТ ISO 21528-1-2020; СТБ ISO 21528-1-2009 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 30.26* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 32901-2014 8.8 |  |  |
| 31.4* | Пищевая продукция. Мясо, в т.ч. мясо птицы, продукты убоя и другая мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 01.50/08.149, 01.70/08.149, 03.00/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 31.5* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 4.1; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 31.6* |  |  | БГКП | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 4.2 |  |  |
| 31.7* |  |  | Staphylococcus aureus | EN ISO 6888-3:2003; ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |  |  |
| 31.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 9958-81 п. 4.3 |  |  |
| 31.9* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 31.10* |  |  | E.coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ ISO 16649-1-2015; ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 31.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  |  |
| 31.12* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 31.13* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |  |  |
| 31.14* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 01.50/03.152, 01.70/03.152, 03.00/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152, 01.11/03.152, 01.26/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152 | Левомецетин (Хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 31.15* |  |  | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 31.18* |  |  | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 31.19* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 01.11/01.086, 01.26/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 31.20* |  |  | Escherichia coli O 157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |  |
| 31.21* | Мясо, в т.ч. мясо птицы, продукты убоя и другая мясная продукция переработки (мяса убойных животных и птицы), в том числе для детского питания | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 01.50/01.086, 01.70/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | EN ISO 21528-1:2017; EN ISO 21528-2:2017; ГОСТ ISO 21528-1-2020; СТБ ISO 21528-1-2009 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 32.2* | Яйцо птицы и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.89/01.086, 01.49/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 7; ГОСТ ISO 4833-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 32.3* |  |  | БГКП | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 8 |  |  |
| 32.4* |  |  | Staphylococcus aureus | EN ISO 6888-3:2003; ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п. 11 |  |  |
| 32.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 32149-2013 п. 9 |  |  |
| 32.6* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п. 10 |  |  |
| 32.7* |  |  | Escherichia coli O 157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |  |
| 32.10* |  | 01.47/03.152, 10.89/03.152, 01.49/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 32.11* |  | 01.47/01.086, 10.89/01.086, 01.49/01.086 | E.coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ ISO 16649-1-2015; ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 32.12* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | EN ISO 21528-1:2017; EN ISO 21528-2:2017; ГОСТ ISO 21528-1-2020; СТБ ISO 21528-1-2009 |  |  |
| 33.4* | Рыба, не рыбные объекты и продукция их них | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 33.5* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 33.6* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 33.7* |  |  | БГКП | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 33.8* |  |  | Staphylococcus aureus | EN ISO 6888-3:2003; ISO 6888-1:2021; ISO 6888-2:2021; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 33.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 33.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 33.11* |  |  | Listeria monocytogenes | ISO 11290-1:2017; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 33.12* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 33.14* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 33.17* |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.89/03.152, 10.85/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 33.18* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | E.coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ 30726-2001; ГОСТ ISO 16649-1-2015; ГОСТ ISO 16649-2-2015 |  |  |
| 33.19* |  |  | Escherichia coli O 157 | ГОСТ 32011-2013 (ISO 16654:2001) |  |  |
| 33.20* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | EN ISO 21528-1:2017; EN ISO 21528-2:2017; ГОСТ ISO 21528-1-2020; СТБ ISO 21528-1-2009 |  |  |
| 34.1** | Мед натуральный | 10.89/42.000 | Отбор проб и подготовка проб | ГОСТ 19792-2017 6, 7.1, 7.2 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 34.2* |  | 10.89/11.116 | Вкус, аромат, внешний вид, признаки брожения | ГОСТ 19792-2017 7.3 |  |  |
| 34.3* |  | 10.89/08.133 | Массовая доля воды | ГОСТ 31774-2012 |  |  |
| 34.4* |  | 10.89/08.082 | Массовая доля редуцирующих сахаров | ГОСТ 32167-2013 6 |  |  |
| 34.5* |  |  | Массовая доля сахарозы |  |  |  |
| 34.6* |  |  | Диастазное число | ГОСТ 34232-2017 7 |  |  |
| 34.7* |  | 10.89/08.149, 10.89/08.156 | Содержание гидроксиметилфурфураля Содержание гидрометилфурфураля | ГОСТ 31768-2012 3.3, 3.4 |  |  |
| 34.8* |  | 10.89/08.149 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 32169-2013 |  |  |
| 34.9* |  |  | Свободная кислотность |  |  |  |
| 34.10* |  | 10.89/08.052 | Определение механических примесей | ГОСТ 19792-2017 7.13 |  |  |
| 35.2* | Смывы с помещений и территорий, технологического оборудования, инвентаря, предметов ухода, одежды и обуви, транспортных средств и др. объектов окружающей среды, в том числе рук работников для контроля гигиены производства. Воздушная среда и производственная атмосфера | 100.02/01.086, 100.15/01.086, 100.16/01.086, 101.17/01.086, 101.19/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Общее количество колоний (АРС) | EN ISO 4833-1:2013; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности, утв. 28.12.1987; МУ № 02-1-30/35, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/351, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г. | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 35.3* |  |  | БГКП | Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция № 078-0210 утв. МЗ РБ от 19.03.2010; МУ № 02-1-30/35, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г.; МУ № 02-1-30/351, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г. |  |  |
| 35.4* |  |  | Proteus | МУ № 02-1-30/351, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г. |  |  |
| 35.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ISO 6579-1:2017; МУ № 02-1-30/351, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 16.12.2016 г. |  |  |
| 35.7* |  |  | Плесневые грибы и дрожжи | Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности, утв. 28.12.1987; МУ № 02-1-30/35, утв. директором ГУ "БГВЦ" от 19.12.2016 г. |  |  |
| 35.8* |  | 100.15/01.086, 100.16/01.086, 101.17/01.086, 101.19/01.086 | Listeria monocytogenes | Выявление и идентификация бактерий Listeria monocytogenes в объектах среды технологического окружения пищевых производств. Инструкция по применению, рег. № 001-0116. МЗ РБ утв. ГГСВ 30.08.2016 г.; ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 35.9* | Смывы с помещений и территорий, технологического оборудования, инвентаря, предметов ухода, одежды и обуви, транспортных средств и других объектов окружающей среды, в том числе рук работников для контроля гигиены производства | 100.15/01.086, 100.16/01.086, 101.19/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | EN ISO 21528-1:2017; EN ISO 21528-2:2017; ГОСТ ISO 21528-1-2020; СТБ ISO 21528-1-2009 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 35.11* | Яйцо птицы и продукты их переработки | 01.47/01.086, 10.89/01.086, 01.49/01.086 | E.coli | ISO 16649-1:2018; ISO 16649-2:2001; ГОСТ ISO 16649-1-2015; ГОСТ ISO 16649-2-2015 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел ветеринарно-санитарного качества продукции животного происхождения) |  |
| 36.1** | Сельскохозяйственное сырьё, корма. Пищевая продукция включая продовольственное сырьё в том числе для детского питания, вода, прочая продукция. | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.28/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.70/42.000, 02.30/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.89/42.000, 10.91/42.000, 10.92/42.000, 100.09/42.000 | Отбор проб и подготовка проб | "Ветеринарно-санитарные правила проведения радиационного контроля экспортируемых продуктов животного происхождения", утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 31.08.2022 № 91; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016; ТКП 251-2010 (02080) | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел радиологии) |  |
| 36.2* |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.28/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 02.30/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.89/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 100.09/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 36.3* |  |  | Удельная (объёмная) активность радионуклида стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4283-2012 |  |  |
| 37.1** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | пер. Лепешинского, 21, 246015, г. Гомель, Гомельская область (отдел радиологии) |  |