ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Калий хлористый, сильвинит | 20.15/29.040, 08.91/29.040 | Подготовка аналитической пробы | ГОСТ 21560.0-82 р.3 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение обогащения минерального сырья (первое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 1.2* |  |  | Гранулометрический состав (массовая доля фракций) | ГОСТ 21560.1-82; СТБ ИСО 8397-2000 |  |  |
| 1.3* |  |  | Динамическая прочность | ГОСТ 21560.3-82 |  |  |
| 2.1* | Удобрения комплексные азотно-фосфорно-калийные | 20.15/29.040 | Подготовка аналитической пробы | ГОСТ 21560.0-82 р.3 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение обогащения минерального сырья (первое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 2.2* |  |  | Гранулометрический состав (массовая доля фракций) | ГОСТ 21560.1-82; СТБ ИСО 8397-2000 |  |  |
| 3.1* | Натрий хлористый, соль поваренная пищевая, соль поваренная кормовая, галит | 08.93/29.040 | Подготовка средней пробы, подготовка аналитической пробы | ГОСТ 13685-84 п.1.2.1; п.1.3 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение обогащения минерального сырья (первое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 3.2* |  |  | Гранулометрический состав | ГОСТ 13685-84 п.2.16 |  |  |
| 4.1* | Калий хлористый; сильвинит | 08.91/29.040, 20.15/29.040 | Подготовка аналитической пробы | ГОСТ 21560.0-82 р.3 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Галургическое отделение (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 4.2* |  |  | Гранулометрический состав (массовая доля фракций) | ГОСТ 21560.1-82; СТБ ИСО 8397-2000 |  |  |
| 4.3* |  |  | Динамическая прочность | ГОСТ 21560.3-82 |  |  |
| 5.1* | Натрий хлористый, галит | 08.93/29.040 | Подготовка средней пробы, подготовка аналитической пробы | ГОСТ 13685-84 п.1.2.1; п.1.3 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Галургическое отделение (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 6.1* | Калий хлористый, сильвинит | 20.15/11.116, 08.91/11.116 | Внешний вид, цвет | ГОСТ 4568-95 п.6.4 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Аналитическое отделение химической лаборатории (первое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 6.2* |  | 20.15/08.052, 08.91/08.052 | Массовая доля воды (0,1-2,0 %) | ГОСТ 20851.4-75 р.1 |  |  |
| 6.3* |  |  | Массовая доля калия (9-63 % по К2О) | ГОСТ 20851.3-93 р.2 |  |  |
| 6.4* |  |  | Массовая доля калия (перхлоратный метод) (9-63 % по К2О) | ГОСТ 20851.3-93 р.7 |  |  |
| 7.1* | Удобрения комплексные азотно-фосфорно-калийные | 20.15/08.052 | Массовая доля воды (0,1-2,0 %) | ГОСТ 20851.4-75 р.1 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Аналитическое отделение химической лаборатории (первое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 7.2* |  | 20.15/08.149 | Массовая доля общего азота (аммонийного и амидного) (2,0-27,0 %) | МВИ.МН 5516-2016 |  |  |
| 7.3* |  | 20.15/08.156 | Массовая доля общих фосфатов | ГОСТ 20851.2-75 (ИСО 5316-77,ИСО 6598-85,ИСО 7497-84) р.1, 8 |  |  |
| 7.4* |  |  | Массовая доля калия (в пересчете на К2О) (5-53 % ) | ГОСТ 20851.3-93 р.4 |  |  |
| 8.1* | Натрий хлористый, соль поваренная пищевая, соль поваренная кормовая, галит | 08.93/11.116 | Внешний вид, вкус, цвет, запах | ГОСТ 13685-84 п.2.1 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Аналитическое отделение химической лаборатории (первое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 8.2* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля воды (влаги) | ГОСТ 13685-84 п.2.2; МВИ.МН 3983-2011 |  |  |
| 8.3* |  |  | Массовая доля не растворимого в воде остатка | ГОСТ 13685-84 п.2.3; МВИ.МН 2750-2007; МВИ.МН 4849-2014 |  |  |
| 8.4* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлорида натрия (расчетный метод) | ГОСТ 13685-84 р.4; МВИ.МН 3982-2011 |  |  |
| 8.5* |  |  | Массовая доля кальций-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.5, 2.7; МВИ.МН 3156-2009 |  |  |
| 8.6* |  |  | Массовая доля магний-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.6, 2.7; МВИ.МН 3156-2009 |  |  |
| 8.7* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля сульфат-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.8; МВИ.МН 3014-2008 |  |  |
| 8.8* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля оксида железа | ГОСТ 13685-84 п.2.9; МВИ.МН 2135-2004 |  |  |
| 8.9* |  |  | Массовая доля калий-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.14; МВИ.МН 2955-2008 |  |  |
| 8.10* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | МВИ.МН 4515-2012; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |  |  |
| 8.11* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля фтора (0,005-0,040 %) | МВИ.МН 5046-2014 |  |  |
| 8.12* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлор-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.4; МВИ.МН 3084-2009 |  |  |
| 9.1* | Калий хлористый; сильвинит | 08.91/11.116, 20.15/11.116 | Внешний вид, цвет | ГОСТ 4568-95 п.6.4 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение испытаний продуктов галургии химической лаборатории (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 9.2* |  | 08.91/08.052, 20.15/08.052 | Массовая доля воды (0,1-2,0 %) | ГОСТ 20851.4-75 р.1 |  |  |
| 9.3* |  |  | Массовая доля калия (9-63 % по К2О) | ГОСТ 20851.3-93 р.2 |  |  |
| 9.4* |  |  | Массовая доля нерастворимого в воде остатка (0,1-2,0 %) | ГОСТ 20851.3-93 п.6.2 |  |  |
| 9.5* |  | 08.91/08.156, 20.15/08.156 | Массовая доля хлористого натрия (0,0-10,0 %) | ГОСТ 20851.3-93 п.6.3 |  |  |
| 9.6* |  | 08.91/08.149, 20.15/08.149 | Массовая доля кальций иона | ГОСТ 20851.3-93 п.6.4; МВИ.МН 5100-2014 |  |  |
| 9.7* |  |  | Массовая доля магний иона | ГОСТ 20851.3-93 п.6.5; МВИ.МН 5100-2014 |  |  |
| 9.8* |  |  | Массовая доля калия (расчетный метод) | ГОСТ 20851.3-93 р.6 |  |  |
| 10.1* | Натрий хлористый, галит | 08.93/11.116 | Внешний вид, цвет | ГОСТ 13685-84 п.2.1 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение испытаний продуктов галургии химической лаборатории (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 10.2* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля воды (влаги) | ГОСТ 13685-84 п.2.2; МВИ.МН 3983-2011 |  |  |
| 10.3* |  |  | Массовая доля не растворимого в воде остатка | ГОСТ 13685-84 п.2.3; МВИ.МН 2750-2007; МВИ.МН 4849-2014 |  |  |
| 10.4* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлорида натрия (расчетный метод) | ГОСТ 13685-84 р.4; МВИ.МН 3982-2011 |  |  |
| 10.5* |  |  | Массовая доля кальций-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.5, 2.7; МВИ.МН 3156-2009 |  |  |
| 10.6* |  |  | Массовая доля магний-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.6, 2.7; МВИ.МН 3156-2009 |  |  |
| 10.7* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля сульфат-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.8; МВИ.МН 3014-2008 |  |  |
| 10.8* |  | 08.93/08.156 | Массовая доля калий-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.14; МВИ.МН 2955-2008 |  |  |
| 10.9* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлор-иона | ГОСТ 13685-84 п.2.4; МВИ.МН 3084-2009 |  |  |
| 11.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.2* |  | 100.09/01.086 | Общие и термотолерантные колиформные бактерии | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2; п. 8,3; ГОСТ 34786-2021 п. 9.1; п. 9.3 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ)) |  |
| 11.3* |  |  | Общее микробное число | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1; ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 11.4* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.4 |  |  |
| 11.5* |  | 100.09/08.156, 100.09/11.116 | Мутность Привкус, запах | ГОСТ 3351-74 п.2; п.3; ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.6* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б |  |  |
| 11.7* | Подземные воды Вода питьевая | 100.09/08.169, 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.8* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Марганец (Mn) | ГОСТ 4974-2014 метод А (вариант 1) | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.9* | Подземные воды Вода питьевая | 100.09/08.156, 100.04/08.156 | Медь (Cu) | ГОСТ 4388-72 п.2 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.10* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Мышьяк (As) | ГОСТ 4152-89 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.11* | Подземные воды Вода питьевая | 100.09/08.156, 100.04/08.156 | Нитраты (по NO3-) | ГОСТ 33045-2014 п.9 метод Д | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.12* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.13* |  |  | Хлориды (Cl-) | ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 11.14* | Подземные воды Вода питьевая | 100.09/08.052, 100.04/08.052 | Сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.15* | Вода питьевая | 100.09/08.052 | Сульфаты (по SO42-) | ГОСТ 4389-72 п.2 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.16* | Подземные воды Вода питьевая | 100.09/08.156, 100.04/08.156 | Аммиак (по азоту) | ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.17* |  |  | Нитриты (нитрит-ион) | ГОСТ 33045-2014 п.6 метод Б |  |  |
| 11.18* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Железо | ГОСТ 4011-72 п.2 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.19* |  | 100.09/08.155 | Цинк (Zn) | ФР.1.31.2019.35829 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 11.20* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.21** |  |  | Хлор остаточный активный | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 11.22* | Подземные воды Вода питьевая | 100.09/08.149, 100.09/08.169, 100.04/08.149, 100.04/08.169 | Бикарбонаты (HCO3-) | СТБ ISO 9963-1-2009 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.23* |  | 100.09/08.079, 100.04/08.079 | Калий (K) | ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 11.24* |  |  | Натрий |  |  |  |
| 11.25* |  |  | Магний (Mg) |  |  |  |
| 11.26* |  |  | Кальций (Ca) |  |  |  |
| 11.27* |  |  | Хлориды (Cl-) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 11.28* |  |  | Нитраты (по NO3-) |  |  |  |
| 11.29* |  |  | Нитриты (нитрит-ион) |  |  |  |
| 11.30* |  |  | Сульфаты (по SO42-) |  |  |  |
| 11.31* |  |  | Фтор (F-) |  |  |  |
| 11.32* | Вода питьевая | 100.09/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) | ФР.1.31.2012.13169 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 11.33* | Подземные воды Вода питьевая | 100.09/08.079, 100.04/08.079 | Аммиак (по азоту) | ФР.1.31.2013.14076 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.34* |  | 100.09/08.156, 100.04/08.156 | Полифосфаты (по PO4) | ГОСТ 18309-2014 метод Б |  |  |
| 11.35* |  |  | Фосфор общий | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 11.36* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Хлориды | СТБ 17.13.05-39-2015 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 11.37* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Железо | СТБ 17.13.05-45-2016 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 12.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 12.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 12.3* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 12.4* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | МВИ.МН 2613-2007 |  |  |
| 12.5* |  | 100.03/08.156 | Калий | МВИ.МН 2140-2004 |  |  |
| 12.6* |  |  | Натрий |  |  |  |
| 12.7* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) | ФР.1.31.2012.13169 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 12.8* |  | 100.03/08.169 | Хлорид-ион | МВИ.МН 4488-2012 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 12.9* |  | 100.03/08.079 |  | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 12.10* |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |
| 12.11* |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |
| 12.12* |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |
| 12.13* |  |  | Калий | ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 12.14* |  |  | Натрий |  |  |  |
| 12.15* |  |  | Магний |  |  |  |
| 12.16* |  |  | Кальций |  |  |  |
| 12.17* |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды (сухой остаток) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 12.18* |  | 100.03/08.079 | Аммоний-ион | ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 12.19* |  | 100.03/08.156 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А |  |  |
| 12.20* |  |  | Фосфат-ион | ГОСТ 18309-2014 метод Б |  |  |
| 12.21* |  |  | Фосфор общий | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 12.22* |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКСr) | ФР.1.31.2012.12706 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 12.23* |  | 100.03/08.088 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | МВИ.МН 5625-2016 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 12.24* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 12.25* |  | 100.03/08.156 | Железо | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 13.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 13.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 13.3* |  | 100.05/08.156 | Калий | МВИ.МН 2140-2004 |  |  |
| 13.4* |  |  | Натрий |  |  |  |
| 13.5* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | МВИ.МН 2613-2007 |  |  |
| 13.6* |  | 100.05/08.052 | Сульфат-ион | МВИ.МН 2460-2006 |  |  |
| 13.7* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) | ФР.1.31.2012.13169 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 13.8* |  | 100.05/08.169 | Хлорид-ион | МВИ.МН 4488-2012 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 13.9* |  | 100.05/08.079 | Калий | ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 13.10* |  |  | Натрий |  |  |  |
| 13.11* |  |  | Магний |  |  |  |
| 13.12* |  |  | Кальций |  |  |  |
| 13.13* |  |  | Хлорид-ион | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 13.14* |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |
| 13.15* |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |
| 13.16* |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |
| 13.17* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 13.18* |  |  | Минерализация воды | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 13.19* |  | 100.05/08.079 | Аммоний-ион | ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 13.20* |  | 100.05/08.156 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А |  |  |
| 13.21* |  |  | Фосфат-ион | ГОСТ 18309-2014 метод Б |  |  |
| 13.22* |  |  | Фосфор общий | ГОСТ 18309-2014 метод В |  |  |
| 13.23* |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКСr) | ФР.1.31.2012.12706 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 13.24* |  | 100.05/08.088 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | МВИ.МН 5625-2016 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 13.25* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 13.26* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 14.1** | Минеральная вода | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; Методические рекомендации №96/225 от 07.04.1997 п.4.1.1; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 14.2* |  | 100.04/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1; п.9.3; Методические рекомендации №96/225 от 07.04.1997 п. 4.1.2; 4.1.2.3; 4.1.2.4 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ)) |  |
| 14.4* |  |  | Общее количество бактерий (КМАФАнМ) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1; Методические рекомендации №96/225 от 07.04.1997 п. 4.1.2.6 |  |  |
| 14.6* |  | 100.04/08.156 | Концентрация ионов натрия | ГОСТ 23268.6-78 п.4 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 14.7* |  |  | Концентрация ионов калия | ГОСТ 23268.7-78 п.3 |  |  |
| 14.8* |  | 100.04/08.079 | Концентрация бромид-ионов | ФР.1.31.2015.19419 |  |  |
| 14.9* |  | 100.04/08.149 | Концентрация железа | ГОСТ 23268.11-78 |  |  |
| 14.10* |  |  | Окисляемость перманганатная | ГОСТ 23268.12-78 п.4.3 |  |  |
| 14.11* |  | 100.04/08.156 | Нитраты (по NO3-) | ГОСТ 23268.9-78 п.2 |  |  |
| 14.12* |  | 100.04/08.169 | Гидрокарбонат-ионы | ГОСТ 23268.3-78 п.6 |  |  |
| 14.13* |  | 100.04/08.052 | Минерализация воды | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 14.14* |  | 100.04/08.149 | Хлорид-ион | ГОСТ 23268.17-78 п.3 |  |  |
| 14.15* |  | 100.04/11.116 | Аммоний-ион | ГОСТ 23268.10-78 |  |  |
| 14.16* |  | 100.04/08.156 | Нитриты (по NO2-) | ГОСТ 23268.8-78 п.3 |  |  |
| 14.17* |  | 100.04/11.116 | Вкус (привкус), запах, цветность | ГОСТ 23268.1-91 п.2 |  |  |
| 14.18* |  | 100.04/08.169 | Кальций, магний | МВИ.МН 4914-2014 |  |  |
| 14.19* |  | 100.04/08.079 | Магний | ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 14.20* |  |  | Натрий |  |  |  |
| 14.21* |  |  | Калий |  |  |  |
| 14.22* |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |
| 14.23* |  |  | Кальций |  |  |  |
| 15.1** | Почвы (грунты) | 100.06/29.040, 100.06/42.000 | Отбор проб Предварительная подготовка проб | ГОСТ ISO 11464-2015 п.5.3.1; п.5.3.2; СТБ 17.13.05-36-2015 п.9.1; ТКП 17.03-01-2020 (33140); ТКП 17.03-02-2020 (33140) р.6; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 р.12, п.12.6 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 15.2* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 17.13.05-36-2015 |  |  |
| 15.3* |  | 100.06/08.052 | Сухой остаток водной вытяжки |  |  |  |
| 15.4* |  | 100.06/08.149 | Хлориды | ГОСТ 26425-85 |  |  |
| 15.5* |  | 100.06/08.156 | Натрий, калий | ГОСТ 26427-85 |  |  |
| 15.6* |  | 100.06/08.079 | Калий | ФР.1.31.2012.13168 |  |  |
| 15.7* |  |  | Натрий |  |  |  |
| 15.8* |  |  | Хлориды | ФР.1.31.2010.07916 |  |  |
| 16.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция №070-0210 от 19.03.2010 гл.2; СанПиН от 16.05.2022 № 44 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 16.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1; Инструкция №070-0210 от 19.03.2010 гл. 6 п.31 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ)) |  |
| 16.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.3; Инструкция №070-0210 от 19.03.2010 гл. 6 п.31 |  |  |
| 16.4* |  |  | Летициназоположительные стафилококки | Инструкция №070-0210 от 19.03.2010 гл. 6 п.37.1; п.37.2; п.37.3 абзац 1 |  |  |
| 16.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»)) |  |
| 16.6* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 16.7* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б |  |  |
| 16.8* |  | 100.09/08.079, 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72; ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 16.9** |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный активный | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 16.10* |  | 100.09/08.079 | Аммонийные ионы | ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 17.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/35.060 | Влажность газов | СТБ 17.08.05-01-2016 р.5, 6 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 17.2** |  | 100.01/35.062 | Давление газов | СТБ 17.08.05-03-2016 р.4 |  |  |
| 17.3** |  | 100.01/35.065 | Температура газов | СТБ 17.08.05-03-2016 р.5 |  |  |
| 17.4** |  | 100.01/23.000 | Скорость, расход газов | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 17.5** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | МВИ.МН 4514-2012; МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 17.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации калия хлорида (калия хлористого) | МВИ.МН 5947-2018 |  |  |
| 17.7** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аммиака | МВИ.МН 3829-2011 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (третье рудоуправление ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 17.8** |  | 100.01/08.169 | Определение концентрации: - азот (II) оксида (азота оксида), - азот (IV) оксида (азота диоксида), -азот оксидов в пересчета на азота диоксид | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 17.9** |  |  | Определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |  |
| 17.10** |  |  | Определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ) |  |  |  |
| 17.11** |  |  | Определение концентрации кислорода |  |  |  |
| 18.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации алкил С15-20 аминов (амины алифатические) | МВИ.МН 915-98 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 18.2** |  |  | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях | МВИ.МН 4600-2013 |  |  |
| 18.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты | МВИ.МН 5766-2017 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 18.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу) | МВИ.МН 5832-2017 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 18.5** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации пыли | МВИ.МН 5842-2017 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 18.7** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких | МВИ.МН 5866-2017 метод А | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 18.8** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлорид) | ГОСТ 12.1.014-84 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 18.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида |  | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 18.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) |  | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 18.11** |  |  | Отбор проб и определение концентрации кислорода |  |  |  |
| 18.12** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов (в пересчете на NО2) и азота диоксида |  |  |  |
| 18.13** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2,-3,-4-изомеров) (ксилол) |  |  |  |
| 18.14** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) |  |  |  |
| 18.15** |  |  | Отбор проб и определение концентрации уайт-спирита (в пересчете на С) |  |  |  |
| 18.16** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензина |  |  |  |
| 18.17** |  |  | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводород) |  |  |  |
| 18.18** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида |  |  |  |
| 18.19** |  |  | Отбор проб и определение концентрации хлора |  | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 18.20** |  |  | Отбор проб и определение концентрации керосина (в пересчете на C) |  | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 18.21** |  |  | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый) |  |  |  |
| 18.22** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  |  |  |
| 18.23** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) |  | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 18.24** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлорид) | МВИ.МН 6158-2019 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 19.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.150, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ, двуокись серы) | МВИ.МН 4160-2011 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 19.2** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлорид, соляная кислота) | МВИ.МН 2488-2006 |  |  |
| 19.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации калия хлорида (калий хлористый) | МВИ.МН 893-98 |  |  |
| 19.4** |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 19.5** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксид) | МВИ.МН 5363-2015 |  |  |
| 19.6** |  | 100.02/08.169 | Определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ) | МВИ.МН 4955-2014 |  |  |
| 20.1** | Рабочие места | 100.12/23.000, 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: температура воздуха -относительная влажность воздуха - скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88; СанПиН от 13.01.2009 № 5 п.46; п.48; п.49; п.52; приложение 5 | ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий")) |  |
| 20.2** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - интенсивность теплового облучения (инфракрасный и видимый диапазон излучения) - температура воздуха -относительная влажность воздуха - скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 р.2; СанПиН от 30.04.2013 № 33 гл.4 |  |  |
| 20.3** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003); СанПиН 2.2.4.13-7-2006 гл.7 |  |  |
| 20.4** |  |  | Локальная вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 20.5** |  | 100.12/35.067 | Параметры шума: постоянный (уровни звука и звукового давления в октавных, 1/3 октавных полосах частот); непостоянный (эквивалентный и максимальный уровни звука) | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.15; п.20-22 |  |  |
| 20.6** |  | 100.12/35.063 | Искусственное и совмещенное освещение | ГОСТ 24940-2016 п.5.1; п.5.2; п.5.5; п.5.6; п.6.1 |  |  |
| 20.7** |  |  | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения | АМИ.ГМ 0368-2025; СанПиН от 14.12.2012 № 198 гл.2 п.11-18 |  |  |