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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Калий хлористый, сильвинит
	20.15/29.040, 08.91/29.040
	Подготовка аналитической пробы
	ГОСТ 21560.0-82 р.3
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение обогащения минерального сырья (первое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	1.2*
	
	
	Гранулометрический состав (массовая доля фракций)
	ГОСТ 21560.1-82;
СТБ ИСО 8397-2000
	
	

	1.3*
	
	
	Динамическая прочность
	ГОСТ 21560.3-82
	
	

	2.1*
	Удобрения комплексные азотно-фосфорно-калийные
	20.15/29.040
	Подготовка аналитической пробы
	ГОСТ 21560.0-82 р.3
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение обогащения минерального сырья (первое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	2.2*
	
	
	Гранулометрический состав (массовая доля фракций)
	ГОСТ 21560.1-82;
СТБ ИСО 8397-2000
	
	

	3.1*
	Натрий хлористый, соль поваренная пищевая, соль поваренная кормовая, галит
	08.93/29.040
	Подготовка средней пробы, подготовка аналитической пробы
	ГОСТ 13685-84 п.1.2.1; п.1.3
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение обогащения минерального сырья (первое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	3.2*
	
	
	Гранулометрический состав
	ГОСТ 13685-84 п.2.16
	
	

	4.1*
	Калий хлористый; сильвинит
	08.91/29.040, 20.15/29.040
	Подготовка аналитической пробы
	ГОСТ 21560.0-82 р.3
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Галургическое отделение (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	4.2*
	
	
	Гранулометрический состав (массовая доля фракций)
	ГОСТ 21560.1-82;
СТБ ИСО 8397-2000
	
	

	4.3*
	
	
	Динамическая прочность
	ГОСТ 21560.3-82
	
	

	5.1*
	Натрий хлористый, галит
	08.93/29.040
	Подготовка средней пробы, подготовка аналитической пробы
	ГОСТ 13685-84 п.1.2.1; п.1.3
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Галургическое отделение (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	6.1*
	Калий хлористый, сильвинит
	20.15/11.116, 08.91/11.116
	Внешний вид, цвет
	ГОСТ 4568-95 п.6.4
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Аналитическое отделение химической лаборатории (первое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	6.2*
	
	20.15/08.052, 08.91/08.052
	Массовая доля воды (0,1-2,0 %)
	ГОСТ 20851.4-75 р.1
	
	

	6.3*
	
	
	Массовая доля калия (9-63 % по К2О)
	ГОСТ 20851.3-93 р.2
	
	

	6.4*
	
	
	Массовая доля калия (перхлоратный метод) (9-63 % по К2О)
	ГОСТ 20851.3-93 р.7
	
	

	7.1*
	Удобрения комплексные азотно-фосфорно-калийные
	20.15/08.052
	Массовая доля воды (0,1-2,0 %)
	ГОСТ 20851.4-75 р.1
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Аналитическое отделение химической лаборатории (первое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	7.2*
	
	20.15/08.149
	Массовая доля общего азота (аммонийного и амидного) (2,0-27,0 %)
	МВИ.МН 5516-2016
	
	

	7.3*
	
	20.15/08.156
	Массовая доля общих фосфатов
	ГОСТ 20851.2-75 (ИСО 5316-77,ИСО 6598-85,ИСО 7497-84) р.1, 8
	
	

	7.4*
	
	
	Массовая доля калия (в пересчете на К2О) (5-53 % )
	ГОСТ 20851.3-93 р.4
	
	

	8.1*
	Натрий хлористый, соль поваренная пищевая, соль поваренная кормовая, галит
	08.93/11.116
	Внешний вид, вкус, цвет, запах
	ГОСТ 13685-84 п.2.1
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Аналитическое отделение химической лаборатории (первое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	8.2*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля воды (влаги)
	ГОСТ 13685-84 п.2.2;
МВИ.МН 3983-2011
	
	

	8.3*
	
	
	Массовая доля не растворимого в воде остатка
	ГОСТ 13685-84 п.2.3;
МВИ.МН 2750-2007;
МВИ.МН 4849-2014
	
	

	8.4*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля хлорида натрия (расчетный метод)
	ГОСТ 13685-84 р.4;
МВИ.МН 3982-2011
	
	

	8.5*
	
	
	Массовая доля кальций-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.5, 2.7;
МВИ.МН 3156-2009
	
	

	8.6*
	
	
	Массовая доля магний-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.6, 2.7;
МВИ.МН 3156-2009
	
	

	8.7*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля сульфат-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.8;
МВИ.МН 3014-2008
	
	

	8.8*
	
	08.93/08.156
	Массовая доля оксида железа
	ГОСТ 13685-84 п.2.9;
МВИ.МН 2135-2004
	
	

	8.9*
	
	
	Массовая доля калий-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.14;
МВИ.МН 2955-2008
	
	

	8.10*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля йода
	МВИ.МН 4515-2012;
СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2
	
	

	8.11*
	
	08.93/08.156
	Массовая доля фтора (0,005-0,040 %)
	МВИ.МН 5046-2014
	
	

	8.12*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля хлор-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.4;
МВИ.МН 3084-2009
	
	

	9.1*
	Калий хлористый; сильвинит
	08.91/11.116, 20.15/11.116
	Внешний вид, цвет
	ГОСТ 4568-95 п.6.4
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение испытаний продуктов галургии химической лаборатории (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	9.2*
	
	08.91/08.052, 20.15/08.052
	Массовая доля воды (0,1-2,0 %)
	ГОСТ 20851.4-75 р.1
	
	

	9.3*
	
	
	Массовая доля калия (9-63 % по К2О)
	ГОСТ 20851.3-93 р.2
	
	

	9.4*
	
	
	Массовая доля нерастворимого в воде остатка (0,1-2,0 %)
	ГОСТ 20851.3-93 п.6.2
	
	

	9.5*
	
	08.91/08.156, 20.15/08.156
	Массовая доля хлористого натрия (0,0-10,0 %)
	ГОСТ 20851.3-93 п.6.3
	
	

	9.6*
	
	08.91/08.149, 20.15/08.149
	Массовая доля кальций иона
	ГОСТ 20851.3-93 п.6.4;
МВИ.МН 5100-2014
	
	

	9.7*
	
	
	Массовая доля магний иона
	ГОСТ 20851.3-93 п.6.5;
МВИ.МН 5100-2014
	
	

	9.8*
	
	
	Массовая доля калия (расчетный метод)
	ГОСТ 20851.3-93 р.6
	
	

	10.1*
	Натрий хлористый, галит
	08.93/11.116
	Внешний вид, цвет
	ГОСТ 13685-84 п.2.1
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение испытаний продуктов галургии химической лаборатории (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	10.2*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля воды (влаги)
	ГОСТ 13685-84 п.2.2;
МВИ.МН 3983-2011
	
	

	10.3*
	
	
	Массовая доля не растворимого в воде остатка
	ГОСТ 13685-84 п.2.3;
МВИ.МН 2750-2007;
МВИ.МН 4849-2014
	
	

	10.4*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля хлорида натрия (расчетный метод)
	ГОСТ 13685-84 р.4;
МВИ.МН 3982-2011
	
	

	10.5*
	
	
	Массовая доля кальций-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.5, 2.7;
МВИ.МН 3156-2009
	
	

	10.6*
	
	
	Массовая доля магний-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.6, 2.7;
МВИ.МН 3156-2009
	
	

	10.7*
	
	08.93/08.052
	Массовая доля сульфат-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.8;
МВИ.МН 3014-2008
	
	

	10.8*
	
	08.93/08.156
	Массовая доля калий-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.14;
МВИ.МН 2955-2008
	
	

	10.9*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля хлор-иона
	ГОСТ 13685-84 п.2.4;
МВИ.МН 3084-2009
	
	

	11.1**
	Вода питьевая
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
СТБ ISO 19458-2011;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.2*
	
	100.09/01.086
	Общие и термотолерантные колиформные бактерии
	МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2; п. 8,3;
ГОСТ 34786-2021 п. 9.1; п. 9.3
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ))
	

	11.3*
	
	
	Общее микробное число
	МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1;
ГОСТ 34786-2021 п.7.1
	
	

	11.4*
	
	
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.4
	
	

	11.5*
	
	100.09/08.156, 100.09/11.116
	Мутность
Привкус, запах
	ГОСТ 3351-74 п.2; п.3;
ГОСТ 3351-74 п.5
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.6*
	
	100.09/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б
	
	

	11.7*
	Подземные воды
Вода питьевая
	100.09/08.169, 100.04/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.8*
	Вода питьевая
	100.09/08.156
	Марганец (Mn)
	ГОСТ 4974-2014 метод А (вариант 1)
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.9*
	Подземные воды
Вода питьевая
	100.09/08.156, 100.04/08.156
	Медь (Cu)
	ГОСТ 4388-72 п.2
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.10*
	Вода питьевая
	100.09/08.156
	Мышьяк (As)
	ГОСТ 4152-89
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.11*
	Подземные воды
Вода питьевая
	100.09/08.156, 100.04/08.156
	Нитраты (по NO3-)
	ГОСТ 33045-2014 п.9 метод Д
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.12*
	Вода питьевая
	100.09/08.149
	Жесткость общая
	ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.13*
	
	
	Хлориды (Cl-)
	ГОСТ 4245-72
	
	

	11.14*
	Подземные воды
Вода питьевая
	100.09/08.052, 100.04/08.052
	Сухой остаток
	МВИ.МН 4218-2012
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.15*
	Вода питьевая
	100.09/08.052
	Сульфаты (по SO42-)
	ГОСТ 4389-72 п.2
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.16*
	Подземные воды
Вода питьевая
	100.09/08.156, 100.04/08.156
	Аммиак (по азоту)
	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.17*
	
	
	Нитриты (нитрит-ион)
	ГОСТ 33045-2014 п.6 метод Б
	
	

	11.18*
	Вода питьевая
	100.09/08.156
	Железо
	ГОСТ 4011-72 п.2
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.19*
	
	100.09/08.155
	Цинк (Zn)
	ФР.1.31.2019.35829
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	11.20*
	
	100.09/08.149
	Окисляемость перманганатная
	СТБ ISO 8467-2009
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.21**
	
	
	Хлор остаточный активный
	ГОСТ 18190-72 п.2
	
	

	11.22*
	Подземные воды
Вода питьевая
	100.09/08.149, 100.09/08.169, 100.04/08.149, 100.04/08.169
	Бикарбонаты (HCO3-)
	СТБ ISO 9963-1-2009
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.23*
	
	100.09/08.079, 100.04/08.079
	Калий (K)
	ФР.1.31.2013.14076
	
	

	11.24*
	
	
	Натрий
	
	
	

	11.25*
	
	
	Магний (Mg)
	
	
	

	11.26*
	
	
	Кальций (Ca)
	
	
	

	11.27*
	
	
	Хлориды (Cl-)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	11.28*
	
	
	Нитраты (по NO3-)
	
	
	

	11.29*
	
	
	Нитриты (нитрит-ион)
	
	
	

	11.30*
	
	
	Сульфаты (по SO42-)
	
	
	

	11.31*
	
	
	Фтор (F-)
	
	
	

	11.32*
	Вода питьевая
	100.09/08.155
	Нефтепродукты (суммарно)
	ФР.1.31.2012.13169
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	11.33*
	Подземные воды
Вода питьевая
	100.09/08.079, 100.04/08.079
	Аммиак (по азоту)
	ФР.1.31.2013.14076
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.34*
	
	100.09/08.156, 100.04/08.156
	Полифосфаты (по PO4)
	ГОСТ 18309-2014 метод Б
	
	

	11.35*
	
	
	Фосфор общий
	ГОСТ 18309-2014 метод В
	
	

	11.36*
	Вода питьевая
	100.09/08.149
	Хлориды
	СТБ 17.13.05-39-2015
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	11.37*
	Подземные воды
	100.04/08.156
	Железо
	СТБ 17.13.05-45-2016
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	12.1**
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-6-2021;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	12.2*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	12.3*
	
	100.03/08.052
	Взвешенные вещества
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	12.4*
	
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	МВИ.МН 2613-2007
	
	

	12.5*
	
	100.03/08.156
	Калий
	МВИ.МН 2140-2004
	
	

	12.6*
	
	
	Натрий
	
	
	

	12.7*
	
	100.03/08.155
	Нефтепродукты (суммарно)
	ФР.1.31.2012.13169
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	12.8*
	
	100.03/08.169
	Хлорид-ион
	МВИ.МН 4488-2012
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	12.9*
	
	100.03/08.079
	
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	12.10*
	
	
	Нитрат-ион
	
	
	

	12.11*
	
	
	Нитрит-ион
	
	
	

	12.12*
	
	
	Сульфат-ион
	
	
	

	12.13*
	
	
	Калий
	ФР.1.31.2013.14076
	
	

	12.14*
	
	
	Натрий
	
	
	

	12.15*
	
	
	Магний
	
	
	

	12.16*
	
	
	Кальций
	
	
	

	12.17*
	
	100.03/08.052
	Минерализация воды (сухой остаток)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	12.18*
	
	100.03/08.079
	Аммоний-ион
	ФР.1.31.2013.14076
	
	

	12.19*
	
	100.03/08.156
	
	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
	
	

	12.20*
	
	
	Фосфат-ион
	ГОСТ 18309-2014 метод Б
	
	

	12.21*
	
	
	Фосфор общий
	ГОСТ 18309-2014 метод В
	
	

	12.22*
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКСr)
	ФР.1.31.2012.12706
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	12.23*
	
	100.03/08.088
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	МВИ.МН 5625-2016
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	12.24*
	
	100.03/08.149
	Хлорид-ион
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	12.25*
	
	100.03/08.156
	Железо
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	13.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	13.2*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	13.3*
	
	100.05/08.156
	Калий
	МВИ.МН 2140-2004
	
	

	13.4*
	
	
	Натрий
	
	
	

	13.5*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	МВИ.МН 2613-2007
	
	

	13.6*
	
	100.05/08.052
	Сульфат-ион
	МВИ.МН 2460-2006
	
	

	13.7*
	
	100.05/08.155
	Нефтепродукты (суммарно)
	ФР.1.31.2012.13169
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	13.8*
	
	100.05/08.169
	Хлорид-ион
	МВИ.МН 4488-2012
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	13.9*
	
	100.05/08.079
	Калий
	ФР.1.31.2013.14076
	
	

	13.10*
	
	
	Натрий
	
	
	

	13.11*
	
	
	Магний
	
	
	

	13.12*
	
	
	Кальций
	
	
	

	13.13*
	
	
	Хлорид-ион
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	13.14*
	
	
	Сульфат-ион
	
	
	

	13.15*
	
	
	Нитрат-ион
	
	
	

	13.16*
	
	
	Нитрит-ион
	
	
	

	13.17*
	
	100.05/08.052
	Взвешенные вещества
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	13.18*
	
	
	Минерализация воды
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	13.19*
	
	100.05/08.079
	Аммоний-ион
	ФР.1.31.2013.14076
	
	

	13.20*
	
	100.05/08.156
	
	ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А
	
	

	13.21*
	
	
	Фосфат-ион
	ГОСТ 18309-2014 метод Б
	
	

	13.22*
	
	
	Фосфор общий
	ГОСТ 18309-2014 метод В
	
	

	13.23*
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКСr)
	ФР.1.31.2012.12706
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (четвертое рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	13.24*
	
	100.05/08.088
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	МВИ.МН 5625-2016
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	13.25*
	
	100.05/08.149
	Хлорид-ион
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	13.26*
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа общего
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	14.1**
	Минеральная вода
	100.04/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
Методические рекомендации №96/225 от 07.04.1997 п.4.1.1;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	14.2*
	
	100.04/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)
	ГОСТ 34786-2021 п.9.1; п.9.3;
Методические рекомендации №96/225 от 07.04.1997 п. 4.1.2; 4.1.2.3; 4.1.2.4
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ))
	

	14.4*
	
	
	Общее количество бактерий (КМАФАнМ)
	ГОСТ 34786-2021 п.7.1;
Методические рекомендации №96/225 от 07.04.1997 п. 4.1.2.6
	
	

	14.6*
	
	100.04/08.156
	Концентрация ионов натрия
	ГОСТ 23268.6-78 п.4
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	14.7*
	
	
	Концентрация ионов калия
	ГОСТ 23268.7-78 п.3
	
	

	14.8*
	
	100.04/08.079
	Концентрация бромид-ионов
	ФР.1.31.2015.19419
	
	

	14.9*
	
	100.04/08.149
	Концентрация железа
	ГОСТ 23268.11-78
	
	

	14.10*
	
	
	Окисляемость перманганатная
	ГОСТ 23268.12-78 п.4.3
	
	

	14.11*
	
	100.04/08.156
	Нитраты (по NO3-)
	ГОСТ 23268.9-78 п.2
	
	

	14.12*
	
	100.04/08.169
	Гидрокарбонат-ионы
	ГОСТ 23268.3-78 п.6
	
	

	14.13*
	
	100.04/08.052
	Минерализация воды
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	14.14*
	
	100.04/08.149
	Хлорид-ион
	ГОСТ 23268.17-78 п.3
	
	

	14.15*
	
	100.04/11.116
	Аммоний-ион
	ГОСТ 23268.10-78
	
	

	14.16*
	
	100.04/08.156
	Нитриты (по NO2-)
	ГОСТ 23268.8-78 п.3
	
	

	14.17*
	
	100.04/11.116
	Вкус (привкус), запах, цветность
	ГОСТ 23268.1-91 п.2
	
	

	14.18*
	
	100.04/08.169
	Кальций, магний
	МВИ.МН 4914-2014
	
	

	14.19*
	
	100.04/08.079
	Магний
	ФР.1.31.2013.14076
	
	

	14.20*
	
	
	Натрий
	
	
	

	14.21*
	
	
	Калий
	
	
	

	14.22*
	
	
	Аммоний-ион
	
	
	

	14.23*
	
	
	Кальций
	
	
	

	15.1**
	Почвы (грунты)
	100.06/29.040, 100.06/42.000
	Отбор проб
Предварительная подготовка проб
	ГОСТ ISO 11464-2015 п.5.3.1; п.5.3.2;
СТБ 17.13.05-36-2015 п.9.1;
ТКП 17.03-01-2020 (33140);
ТКП 17.03-02-2020 (33140) р.6;
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 р.12, п.12.6
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	15.2*
	
	100.06/08.169
	Водородный показатель (рН)
	СТБ 17.13.05-36-2015
	
	

	15.3*
	
	100.06/08.052
	Сухой остаток водной вытяжки
	
	
	

	15.4*
	
	100.06/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 26425-85
	
	

	15.5*
	
	100.06/08.156
	Натрий, калий
	ГОСТ 26427-85
	
	

	15.6*
	
	100.06/08.079
	Калий
	ФР.1.31.2012.13168
	
	

	15.7*
	
	
	Натрий
	
	
	

	15.8*
	
	
	Хлориды
	ФР.1.31.2010.07916
	
	

	16.1**
	Вода плавательных бассейнов
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
Инструкция №070-0210 от 19.03.2010 гл.2;
СанПиН от 16.05.2022 № 44
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	16.2*
	
	100.09/01.086
	Общие колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021 п.9.1;
Инструкция №070-0210 от 19.03.2010 гл. 6 п.31
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ))
	

	16.3*
	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021 п.9.3;
Инструкция №070-0210 от 19.03.2010 гл. 6 п.31
	
	

	16.4*
	
	
	Летициназоположительные стафилококки
	Инструкция №070-0210 от 19.03.2010 гл. 6 п.37.1; п.37.2; п.37.3 абзац 1
	
	

	16.5*
	
	100.09/08.156
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу вод и почв (городской корпус ЦЛ, четвертое рудоуправление ОАО «Беларуськалий»))
	

	16.6*
	
	100.09/11.116
	Запах
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	16.7*
	
	100.09/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 п.5 метод Б
	
	

	16.8*
	
	100.09/08.079, 100.09/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72;
ФР.1.31.2013.16684
	
	

	16.9**
	
	100.09/08.149
	Хлор остаточный активный
	ГОСТ 18190-72 п.2
	
	

	16.10*
	
	100.09/08.079
	Аммонийные ионы
	ФР.1.31.2013.14076
	
	

	17.1**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/35.060
	Влажность газов
	СТБ 17.08.05-01-2016 р.5, 6
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	17.2**
	
	100.01/35.062
	Давление газов
	СТБ 17.08.05-03-2016 р.4
	
	

	17.3**
	
	100.01/35.065
	Температура газов
	СТБ 17.08.05-03-2016 р.5
	
	

	17.4**
	
	100.01/23.000
	Скорость, расход газов
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	17.5**
	
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Отбор проб и
определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	МВИ.МН 4514-2012;
МВИ.МН 5988-2018
	
	

	17.6**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации калия хлорида (калия хлористого)
	МВИ.МН 5947-2018
	
	

	17.7**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и
определение концентрации аммиака
	МВИ.МН 3829-2011
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (третье рудоуправление ОАО "Беларуськалий"))
	

	17.8**
	
	100.01/08.169
	Определение концентрации: - азот (II) оксида (азота оксида), - азот (IV) оксида (азота диоксида), -азот оксидов в пересчета на азота диоксид
	МВИ.МН 1003-2017
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	17.9**
	
	
	Определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ)
	
	
	

	17.10**
	
	
	Определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ)
	
	
	

	17.11**
	
	
	Определение концентрации кислорода
	
	
	

	18.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и
определение концентрации алкил С15-20 аминов (амины алифатические)
	МВИ.МН 915-98
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	18.2**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях
	МВИ.МН 4600-2013
	
	

	18.3**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации серной кислоты
	МВИ.МН 5766-2017
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	18.4**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу)
	МВИ.МН 5832-2017
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	18.5**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор проб и
определение концентрации пыли
	МВИ.МН 5842-2017
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	18.7**
	
	100.10/08.082, 100.10/42.000
	Отбор проб и
определение концентрации щелочей едких
	МВИ.МН 5866-2017 метод А
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	18.8**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб и
определение концентрации гидрохлорида (водорода хлорид)
	ГОСТ 12.1.014-84
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	18.9**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации формальдегида
	
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	18.10**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации пропан-2-он (ацетон)
	
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	18.11**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации кислорода
	
	
	

	18.12**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации азота оксидов (в пересчете на NО2) и азота диоксида
	
	
	

	18.13**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации диметилбензола (смесь 2,-3,-4-изомеров) (ксилол)
	
	
	

	18.14**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации метилбензола (толуол)
	
	
	

	18.15**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации уайт-спирита (в пересчете на С)
	
	
	

	18.16**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации бензина
	
	
	

	18.17**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации дигидросульфида (сероводород)
	
	
	

	18.18**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации углерода оксида
	
	
	

	18.19**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации хлора
	
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	18.20**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации керосина (в пересчете на C)
	
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	18.21**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый)
	
	
	

	18.22**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации аммиака
	
	
	

	18.23**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации гидроксибензола (фенол)
	
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	18.24**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и
определение концентрации гидрохлорида (водорода хлорид)
	МВИ.МН 6158-2019
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	19.1**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.150, 100.02/42.000
	Отбор проб и
определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ, двуокись серы)
	МВИ.МН 4160-2011
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	19.2**
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб и
определение концентрации гидрохлорида (водорода хлорид, соляная кислота)
	МВИ.МН 2488-2006
	
	

	19.3**
	
	
	Отбор проб и
определение концентрации калия хлорида (калий хлористый)
	МВИ.МН 893-98
	
	

	19.4**
	
	100.02/08.052, 100.02/42.000
	Отбор проб и
определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)
	МВИ.МН 5093-2014
	
	

	19.5**
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб и
определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксид)
	МВИ.МН 5363-2015
	
	

	19.6**
	
	100.02/08.169
	Определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ)
	МВИ.МН 4955-2014
	
	

	20.1**
	Рабочие места
	100.12/23.000, 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070
	Параметры микроклимата: температура воздуха
-относительная влажность воздуха
- скорость движения воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88;
СанПиН от 13.01.2009 № 5 п.46; п.48; п.49; п.52; приложение 5
	ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область (Отделение по анализу газов и пыли (первое, второе, третье, четвертое рудоуправления ОАО "Беларуськалий"))
	

	20.2**
	
	100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070
	Параметры микроклимата: - интенсивность теплового облучения (инфракрасный и видимый диапазон излучения)
- температура воздуха
-относительная влажность воздуха
- скорость движения воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88 р.2;
СанПиН от 30.04.2013 № 33 гл.4
	
	

	20.3**
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003);
СанПиН 2.2.4.13-7-2006 гл.7
	
	

	20.4**
	
	
	Локальная вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	20.5**
	
	100.12/35.067
	Параметры шума: постоянный (уровни звука и звукового давления в октавных, 1/3 октавных полосах частот); непостоянный (эквивалентный и максимальный уровни звука)
	ГОСТ 12.1.050-86;
СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.15; п.20-22
	
	

	20.6**
	
	100.12/35.063
	Искусственное и совмещенное освещение
	ГОСТ 24940-2016 п.5.1; п.5.2; п.5.5; п.5.6; п.6.1
	
	

	20.7**
	
	
	Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения
	АМИ.ГМ 0368-2025;
СанПиН от 14.12.2012 № 198 гл.2 п.11-18
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