|  | # Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | # к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 02.2.0.2351 |
|  | от «30» июня 2003г. |
|  | на бланке № |
|  | на 3 листах |

Область аккредитации  от  «28» декабря 2012 года

(новая редакция)

электролаборатории Брестского филиала Республиканского унитарного

предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения

### «Белаэронавигация»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ |  | 1.1 Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 | МВИ.БР 147-2010 |
|  |  | 1.2 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.БР 04-2009 |
| 2 Воздушные линии электропередачи |  | 2.1 Проверка заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.31.8, Б.29.4 табл.Б.29.1 | МВИ.БР 05-2011 |
| Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами |  | 2.2 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.31.9.1 | МВИ.БР 04-2009 |
| 3 Вводы и проходные изоляторы |  | 3.1 Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 147-2010 |
|  |  | 3.2 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 | МВИ.БР 04-2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 Масляные и электромагнитные выключатели |  | 4.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.п. Б.11.1.2, Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 04-2009 |
|  |  | 4.2 Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1; п.п. Б.11.3.2, Б.27.2 | МВИ.БР 147-2010 |
| 5 Выключатели нагрузки |  | 5.1 Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.12.1, Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 04-2009 |
|  |  | 5.2 Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.2.1 табл. Б.8.1; п.п. Б.12.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 147-2010 |
| 6 Разъединители, отделители и короткозамыкатели |  | 6.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1; п.п. Б.15.1.2, Б.18.1; п.п.Б.15.1.3, Б.27.1 табл. Б.27.1....Б.111.1.1111...ы напряжения0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | МВИ.БР 04-2009 |
|  |  | 6.2 Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.15.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 147-2010 |
| 7 Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В |  | 7.1 Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.25.1 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 147-2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 Комплектные распределительные устройства |  | 8.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 | МВИ.БР 04-2009 |
|  |  | 8.2 Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.16.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 147-2010 |
| 9 Заземляющие устройства |  | 9.1 Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 | МВИ.БР 05-2011 |
|  |  | 9.2 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 101-2011 |
|  |  | 9.3 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 | МВИ.БР 24-2009 |
| 10 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 10.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 04-2009 |
|  |  | 10.2 Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 101-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева