|  | Система аккредитации Республики Беларусь | Приложение к аттестату аккредитации |  | Annex to the certificate of accreditation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nо BY / 112 02.5.0.0046 от 09.03.2009 г. |  |  |
|  | Орган по аккредитации - БелГИМ | на 2 листах |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

SCOPE OF ACCREDITATION

калибровочной лаборатории - лаборатории автоматизированных

информационно-измерительных систем

совместного общества с ограниченной ответственностью

«БелРосЭнергоПроект»

от 21 июня 2010 г.

| № п/п | Код вида изме-рений | Объект калибровки | Наименование измеряемых величин | Метод калибровки | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность (k=2, Р=0,95) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23 | Электрические тракты измерительных каналов измерительных систем | Сила постоянного тока для электрического тракта измерительных каналов, содержащих измерительные преобразователи с токовыми выходными сигналами | Метод сравнения с мерой | От 0 до 5 мА От 0 до 20 мА От 4 до 20 мА от -5 до 5 мА | 0,003 мА и более |
|  |  |  | Напряжение постоянного тока для электрического тракта измерительных каналов, содержащих термоэлектрические преобразователи | Метод сравнения с мерой | От -100 до 100 мВ | 0,003 мВ и более |
|  |  |  | Электрическое сопротивление для электрических трактов измерительных каналов, содержащих термопреобразователи сопротивления | Метод сравнения с мерой | От 0,2 до 465 Ом | 0,045 Ом и более |
| 2 | 23 | Измерительные каналы температуры информационно-измерительных систем, содержащие термопреобразователи сопротивления в качестве первичных измерительных преобразователей (диапазон выходного сопротивления ПИП от 0,2 до 465,0 Ом согласно ГОСТ 6651) | Температура | Расчетно-экспериментальный метод | от -200 до 850 0С | 0,4 0С и более |
| 3 | 23 | Измерительные каналы температуры информационно-измерительных систем, содержащие термоэлектрические преобразователи в качестве первичных измерительных преобразователей (диапазон выходного напряжения ПИП от минус 10 до 100 мВ согласно СТБ ГОСТ Р 8.585) | Температура | Расчетно-экспериментальный метод | От -200 до 13000С | 0,8 0С и более |
| 4 | 23 | Измерительные каналы давления информационно-измерительных систем | Давление | Комплектный метод | От -100 до 2000 кПа | 0,5 % и более |
| 5 | 23 | Измерительные каналы измерительных систем, содержащие первичные измерительные преобразователи с унифицированными выходными токовыми сигналами и электрический тракт | а) механические и геометрические величины: - вибрация; - частота вращения; - расширение; - искривление вала, перемещение, осевой сдвиг; б) температура; - расход; - уровень; - давление; в) параметры, определяющие физико-химический состав и свойства веществ: - рН; - содержание О2; - содержание СО; - содержание NO; г) электрические величины: - ток; - электрическая проводимость; - напряжение; - мощность; - частота тока | Расчетно-экспериментальный метод | От 0 до 30 мм/с От 0 до 4000 об/мин От минус 10 до 40 мм От 0 до 2,5 мм От минус 5 до 5 мм От 0 до 1300 0С От 0 до 20 000 т/ч От 0 до 400 см От 0 до 40 МПа От 0 до 20 pH От 0 до 21 % От 0 до 500 ppm От 0 до 500 ppm От 0 до 10 кА От 0 до 2000 мСм/см От 0 до 1000 кВ От 0до 1000 МВт От 45 до 55 Гц | 0,5 % и более 0,25 % и более 1,0 % и более 0,25 % и более 0,50 % и более 0,25 % и более 0,25 % и более 0,5 % и более 1 % и более 2 % и более 0,5 % и более 0,5 % и более 1,0 % и более 0,5 % и более 0,5 % и более 0,25 % и более |

Директор БелГИМ – руководитель

органа по аккредитации    						Н. А. Жагора