Приложение

к аттестату аккредитации

Nо BY / 112 02.5.0.0034

от 18 апреля 2007 г.

на 1 листе

# Область аккредитации

###### калибровочной лаборатории - отдела главного метролога

###### Открытого акционерного общества «Гродно Химволокно»

|  | Код вида измерения | Наименование измеряемых величин | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность (k=2, Р=0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 03 | Сила | (0 – 3103) Н | 0,06 Н |
| 2 | 11 | Коэффициент светопропускания | (1 - 100) % Т | 0,85 % Т |

Директор БелГИМ-

руководитель органа

по аккредитации 								Н.А. Жагора

Приложение

к аттестату аккредитации

Nо BY / 112 02.5.0.0034

от 18 апреля 2007 г.

на 1 листе

# Область аккредитации

###### калибровочной лаборатории - отдела главного метролога

###### Открытого акционерного общества «Гродно Химволокно»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объект калибровки | Метод калибровки | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность k=2, Р=0,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 | Сила | Машины разрывные | Метод сравнения | (0 – 3103) Н | 0,06 Н |
| 2 | 07 | Коэффициент светопропускания | Колориметры | Метод сравнения с мерой | (1 - 100) % Т | 0,85 % Т |

Директор БелГИМ-

руководитель органа

по аккредитации 								Н.А. Жагора