СОДЕРЖАНИЕ

1. Санитарно-гигиенические исследования – пищевые продукты	1

2. Физические факторы	6

3. Санитарно-гигиенические исследования воды	7

4. Радиометрические исследования	9

5. Дозиметрические исследования	11

6. Бактериологические исследования	12

6.1. Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые добавки.	12

6.2. Бактериологические исследования - вода.	16

6.3. Бактериологические исследования - объекты внешней среды.	18

6.4. Бактериологические исследования - клинический материал от больных и бактерионосителей.	19

7. Паразитологические исследования.	20

Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.1.0.1357

от «05» сентября 2000 года

на бланке № 0009491

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «12» сентября 2011года на 22-х листах

лабораторного отдела

Учреждения здравоохранения «Круглянский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # 1. Санитарно-гигиенические исследования – пищевые продукты |  |  |  |  |
| - Колбасные изделия. Продукты из мяса. |  | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 СТБ 126-2011 СТБ 295-2008 СТБ 196-2012 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 16131-86 ГН от 12.12.2012 № 195 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" «Единые санитарно эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. 28.05.2010 решением комиссии Таможенного союза № 299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9792-73 |
|  |  | Органолептические показатели (цвет, запах, вкус) |  | ГОСТ 9959-91 |
|  |  | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-73, п.2 |
|  |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74, п.4 |
|  |  | массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-78, п.5 |
| - Мясо, мясо птицы, яйца и продукты их переработки |  | отбор проб | ГОСТ 7269-79 ГОСТ 30364.0-97 СТБ 254-2004 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 3739-89 СТБ 1945-2010 | ГОСТ 7269-79, п.1 ГОСТ 30364.0-97п.1.3 |
|  |  | органолептические показатели (свежесть, внешний вид, цвет, запах, вкус) |  | ГОСТ 7269-79, п.2 ГОСТ 30364.0-97п.4 |
| 06.12.2013 |  |  |  |  |
| - Консервы мясные и мясорастительные |  | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 26671-85 ГОСТ 5284-84 ГОСТ 697-84 ГН утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ № 52 ЕСЭ и ГТ утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 26671-85 |
|  |  | органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус) |  | ГОСТ 8756.1-79, п.2 |
|  |  | массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84, п.2 |
|  |  | Внешний вид, состояние внутренней поверхности металлических банок |  | ГОСТ 8756.18-70, п.4 |
| - Рыба и рыбопродукты |  | отбор проб | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 1168-86 СТБ 1036-97 ГОСТ 3948-90 ГОСТ 24896-81 ГОСТ 815-2004 ГН утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ № 52 ЕСЭ и ГТ утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31339-2006 |
|  |  | органолептические показатели(внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус) |  | ГОСТ 7631-2008 |
|  |  | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85, п.3.5.1; 3.5.2 |
|  |  | массовая доля воды (влаги) |  | ГОСТ 7636-85, п.3.3.2 |
| - Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые и продукты их переработки |  | отбор проб | СТБ 1036-97 ГН утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ № 52 ЕСЭ и ГТ утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1036-97 |
|  |  | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус) |  | ГОСТ 8756.1-79 |
|  |  | массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 МУ 5048-89 «Определение нитратов и нитритов в продукции растениеводства», утв. 04.07.1989 МЗ СССР, раздел 1-2, стр. 3-10 |
|  |  | Оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 29032-91 |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 25555.0-82 |
| - Напитки безалкогольные |  | отбор проб | ГОСТ 6687.0-86 ГН утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ № 52 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 6687.0-86 |
|  |  | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90, п.4 |
|  |  | определение объема продукции |  | ГОСТ6687.5-86, п.3 |
|  |  | кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 06.12.2013 |  |  |  |  |
| - Кондитерские изделия |  | отбор проб | ГОСТ 5904-82 СТБ 1036-97 ГОСТ 15810-96 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 927-2008 СТБ 549-94 ГН утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ № 52 ЕСЭ и ГТ утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 5904-82 СТБ 1036-97 |
|  |  | Органолептические показатели (внешний вид, форма, поверхность, цвет, вид в разломе, разрезе, вкус и запах) |  | ГОСТ 5897-90, п.2.2 |
|  |  | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89, п.4 |
|  |  | массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-73, п.2 |
|  |  | массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-86 |
| - Кремовые изделия |  | отбор проб | ГОСТ 5904-82 СТБ 1036-97 СТБ 961-2005 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 5904-82 СТБ 1036-97 |
|  |  | сахар в водной фазе |  | ГОСТ 5903-89, п.4 |
|  |  | влажность |  | ГОСТ 5900-73, п.2 |
| - Майонез |  | отбор проб | ГОСТ 30004.1-93 СТБ 1036-97 ГН утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ № 52 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 30004.2-93, п.2.1 |
|  |  | органолептические показатели (консистенция,внешний вид,цвет,запах,вкус) |  | ГОСТ 30004.2-93, п.2.2 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30004.2-93, п.2.7 |
|  |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 30004.2-93, п.2.4 |
|  |  | определение стойкости эмульсии |  | ГОСТ 30004.2-93, п.2.9 |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 30004.2 -93, п.2.8 |
| - Готовые блюда и полуфабрикаты |  | отбор проб | Меню-раскладка и рецептура блюд, устанавливающая требования к продукции Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 «Проведение и контроль С-витаминизации рационов питания», утв. Постановлением МЗ РБ 31.10.2006 № 132 ТНПА и др. доку-ментация на продукцию | МУ, утв. Постановлением МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, п.3 |
|  |  | массовая доля сухих веществ |  | МУ, утв. Постановлением МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, п.5.1.2 с.34 |
|  |  | калорийность |  | МУ, утв. Постановлением МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, п.п 11.3; 12 |
|  |  | массовая доля жира |  | МУ, утв. Постановлением МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, п.5.2.5 |
|  |  | содержание витамина «С» |  | ГОСТ 7047-55 р.3 |
| 06.12.2013 |  |  |  |  |
| - Суточные рационы |  | сухие вещества | Рекомендуемые средние суточные рационы продуктов для различных групп населения, проживающих на контролируемых территориях РБ, утв. 29.01.1993 МЗ РБ №08-03-13/69 Инструкция Главного государственного санитарного врача РБ от 31.12.2002 № 126-1102 «Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп детского населения» Руководство по организации лабораторного контроля учреждениями госсаннадзора по разделу гигиены детей и подростков, утв. 11.03.2003 МЗ РБ №11-14-2-2003 | МУ № 4237-86 от 29.12.1986 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», М. 1986 МУ, утв. Постановлением МТ РБ И МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, с.36-40 |
|  |  | массовая доля жира |  | МУ № 4237-86 от 29.12.1986, стр. 19-20 МУ, утв. Постановлением МТ РБ И МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, с.51-57 |
|  |  | белки |  | МУ, утв. Постановлением МТ РБ И МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, стр. 104-111 |
|  |  | углеводы |  | МУ, утв. Постановлением МТ РБ И МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, с.247-250 МУ № 4237-86 от 29.12.1986, стр. 6 |
|  |  | энергетическая ценность |  | МУ, утв. Постановлением МТ РБ И МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, с.247-250 |
| - Хлеб и хлебобулочные изделия |  | отбор проб | СТБ 2160-2011 ГОСТ 26987-86 СТБ 1045-97 СТБ 639 -95 ГН утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ № 52 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 2160-2011 |
|  |  | Органолептические показатели (внешний вид, форма, поверхность цвет, состояние мякиша, вкус и запах) |  | СТБ 2160-2011 |
|  |  | влажность |  | ГОСТ 21094-75 п.4 |
|  |  | кислотность |  | ГОСТ 5670-96 п.4 |
|  |  | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 п.3 |
| - Соль поваренная пищевая йодированная |  | отбор проб | ГОСТ 1036-97 ГОСТ 13685-84 ГОСТ 13830-97 ГН утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением комиссии Таможенного союза № 299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 1036-97 |
|  |  | массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.4.2 |
| 06.12.2013 |  |  |  |  |
| - Молоко, молочные продукты |  | отбор проб | СТБ1036-97 ГОСТ 3622-68 СТБ 970-2007 СТБ 315-2007 СТБ1598-2006 СТБ 1746-2007 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ1036-97 ГОСТ 3622-68 |
|  |  | кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
|  |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
|  |  | органолептические показатели ( запах, вкус) |  | ГОСТ 26809-96 |
| - Напитки слабоалкогольные |  | отбор проб | ГОСТ 12786-80 СТБ 395-2005 СанНПиГН утв. пост. МЗ РБ №52 от 21.06.13 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 12786-80 |
|  |  | кислотность |  | ГОСТ 12788 -87, п.1 |
| - Коньяки, вино и винодельческая продукция. |  | отбор проб | СТБ 1384-2010 ГОСТ 13918-88 ГОСТ 13741-91 СТБ 979-94 СТБ 1384-2003 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1384-2010 |
|  |  | массовая концентрация свободного и общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 |
| - Мед натуральный |  | отбор проб | ГОСТ 19792-2001 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 19792 -2001, п. 6.1 |
|  |  | органолептические показатели (аромат,вкус) |  | ГОСТ 19792-2001, п. 4.1 |
|  |  | качественная реакция на оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 19792-2001, п. 6.12 |
|  |  | кислотность |  | ГОСТ 19792-2001, п. 6.19 |
|  |  | массовая доля воды |  | ГОСТ 19792-2001, п. 6.9 |
| - Мука |  | отбор проб | ГОСТ 27668-88 ГОСТ 7045-90 ГОСТ 12183-66 СТБ 1666-2006 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 27668-88 |
|  |  | кислотность |  | ГОСТ 27493-87 |
|  |  | органолептические показатели (цвет, запах, вкус и хруст) |  | ГОСТ 27558-87 |
| - Фритюрный жир |  | отбор проб | МУ, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ №18/29 ТНПА и др. документация на продукцию | МУ, утв. 21.04.2001 Постановлением МТ РБ и МЗ РБ №18/29, п.11.2 |
|  |  | степень окисления |  | МУ, утв. 21.04.2001 Постановлением МТ РБ и МЗ РБ №18/29п.11.2.1 СТБ 985-95 |
| 06.12.2013 |  |  |  |  |
| - Масла растительные |  | Отбор проб | ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 7825-96 ГН утв. пост. МЗ РБ №52 от 21.06.2013 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением комиссии Таможенного союза № 299 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ ISO 5555-2009 СТБ 1939-2009 |
|  |  | Перекисное число Органолептические показатели (запах, цвет, прозрачность) |  | ГОСТ 26593-85, п.7-9 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 5472-50 |
| - Мясные кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса |  | отбор проб | ГОСТ 4288-76 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением комиссии Таможенного союза № 299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 4288-76, п. 2.1 |
|  |  | эффективность термической обработки |  | МУ, утв. Постановлением МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001 №18/29, п.11.1.1, стр.222 |
|  |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.5.1 |
|  |  | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-73, п.2 |
|  |  | кислотность |  | ГОСТ 4288-76, п.2.6 |
|  |  | качественное определение наполнителя |  | ГОСТ 4288-76, п. 2.7 |
|  |  | Органолептические показатели (внешний вид, качество фарша, запах, вкус) |  | ГОСТ 4288-76, п.2.3 |
| - Концентраты пищевые |  | отбор проб | СТБ 991-95 | СТБ 991-95 |
|  |  | органолептические показатели (запах, вкус, консистенция) | ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 №299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 15113.3-77, п.2.3 |
|  |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-77, п. 3 |
|  |  | кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77, п. 2 |
|  |  | сахароза |  | ГОСТ 15113.6-77, п. 3 |
| # 2. Физические факторы |  |  |  |  |
| 2.1. Рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания |  | - температура воздуха -относительная влажность | СанНиП «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утв. 30.04.2013 Постановлением МЗ РБ № 33 СанНПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утв. 25.08.2009 постановлением МЗ РБ № 95 СанПиН от 28.12.2012 № 211 Санитарные нормы и правила "Гигиеническая классификация условий труда» | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 06.12.2012 |  |  |  |  |
| 2.2. Освещенность |  | естественная и искусственная освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 «Измерения и гигиеническая оценка освещенности рабочих мест» |
| # 3. Санитарно-гигиенические исследования воды |  |  |  |  |
| 3.1. Вода питьевая, вода, расфасованная в емкости |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утв. Постановлением МЗ РБ от 19.10.1999 №46 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утв. МЗ РБ от 2.08.2010 №105 СП для хозяйственно-питьевых водопроводов 2.1.4.12-3-2005, утв. МЗ РБ 16.03.2005 №27 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», утв. МЗ РБ 30.12.2009 №142 СанПиН «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. 29.06.2007 МЗ РБ от №59 ЕСЭиГТ, утв. 28.05.2010 решением комиссии ТС №299 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  |  | Жесткость |  | ГОСТ 4151-72, п.4.1 |
|  |  | Нитраты |  | ГОСТ 18826-73, п.3 |
|  |  | Железо |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
|  |  | Активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.,3 |
|  |  | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72, п 3.1 |
|  |  | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |
|  |  | рН |  | Водородный показатель. Электрометрическое определение. «Методы определения вредных веществ в воде водоемов» под ред. акад. АМН СССР А. П. Шицковой Москва-медицина 1981г. стр31 |
|  |  | Сульфаты |  | ГОСТ 4389-72, п.3 |
|  |  | Определение вкуса, запаха, цветности, мутности |  | ГОСТ 3351-74, п.2-5 |
|  |  | Азотсодержащие вещества (аммиак, нитриты) |  | ГОСТ 4192-82 п.3,4 |
| 3.2.Вода открытых водоемов, сточная вода |  | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования и охрана поверхностных вод от загрязнения», утв. Постановлением Главного госсанврача от 28.11.2005г. №198 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к содержанию и эксплуатации водных объектов при использовании их в рекреационных целях», утв. МЗ РБ 30.12.2008г. №238 ГН 2.1.5.10-21-2003 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ 12.12.2003 №163 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 |
|  |  | Взвешенные вещества |  | «Методы определения вредных веществ в воде водоемов» под ред. акад. АМН СССР А.П. Шицковой, М. 1981г. |
|  |  | Водородный показатель (рН) |  | Водородный показатель. Электрометрическое определение. «Методы определения вредных веществ в воде водоемов» под ред. акад. АМН СССР А. П. Шицковой Москва-медицина 1981г. стр31 |
|  |  | Аммиак |  | Аммиак и ионы аммония. «Методы определения вредных веществ в воде водоемов» под ред. акад. АМН СССР А. П. Шицковой Москва-медицина 1981г. стр.61 |
|  |  | Нитриты |  | «Методы определения вредных веществ в воде водоемов» под ред. акад. АМН СССР А. П. Шицковой Москва-медицина 1981г., стр. 66 |
|  |  | Нитраты |  | «Методы определения вредных веществ в воде водоемов» под ред. акад. АМН СССР А. П. Шицковой Москва-медицина 1981г., стр. 71 |
|  |  | Хлориды |  | Хлориды. Аргентометрическое определение. «Методы определения вредных веществ в воде водоемов», под ред. акад. АМН СССР А.П. Шицковой, М. 1981г. стр.51 |
|  |  | Сульфаты |  | Сульфаты. «Методы определения вредных веществ в воде водоемов» под ред. акад. АМН СССР А.П. Шицковой, М. 1981г. стр.58 |
| 3.3.Вода бассейнов |  | Остаточный хлор | СанПиН 2.1.2.10-39-2002 | ГОСТ 18190-72 п.2,3 |
| # 4. Радиометрические исследования |  |  |  |  |
| 4.1.Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости |  | отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ 1036-97 СТБ 1053-98 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом "прямого" измерения "толстых" проб (переработанная и дополненная), утв. 21.07.1987 Госстандартом МУК 2.6.1.11-8-3-2003 «Радиационный контроль. Стронций -90 и Цезий -137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ, и гигиеническая оценка», утв.25.03.2003 МЗ РБ | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ 1036-97 СТБ 1053-98 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом "прямого" измерения "толстых" проб (переработанная и дополненная), утв. 21.07.1987 Госстандартом МУК 2.6.1.11-8-3-2003 «Радиационный контроль. Стронций -90 и Цезий -137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ, и гигиеническая оценка», утв. 25.03.2003 МЗ РБ |
| 4.2.Продукты питания |  |  |  |  |
| 4.3.Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости Продукты питания Пищевая продукция. |  | объёмная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. МЗ РБ 26.04.99 ЕСЭ и ГТ утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 | МВИ 179-95. «Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания. Продукции животноводства, растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А, РКГ-01А/1, РКГ-02А, РКГ-02А/1 и их модификаций», утв. 25.01.1995 Госстандартом Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, почве продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. 19.09.1990 Госстандартом |
| 4.4.Зерно на детское питание Прочее растительное сырье |  | отбор проб объёмная (удельная) активность цезия-137 | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения удельной и объемной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства методом «прямого» измерения «толстых» проб, утв. 10.07.1987 МЗ СССР, 22.07.87 Госстандартом Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв. 3.08.1999 Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения удельной и объемной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства методом «прямого» измерения «толстых» проб, утв. 10.07.1987 МЗ СССР, 22.07.87 Госстандартом МВИ 179-95, утв. 25.01.1995 Госстандартом Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, почве продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. 19.09.1990 Госстандарт |
| 4.5.Сельскохозяйственное сырье и корма. |  |  |  |  |
| 4.6.Лекарственно-техническое сырье Высушенные плоды и ягоды |  | Отбор проб Удельная активность цезия-137 | ТКП 251-2010 Гигиенический норматив 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004)» утв. 24.12.2004. ЕСЭ и ГТ утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 | ТКП 251-2010 МВИ 179-95, утв. 25.01.1995 Госстандартом |
| 4.7.Продукция лесного хозяйства |  | Отбор проб Объёмная (удельная) активность цезия-137 | ТКП 251-2010 ТКП 239-2010 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалах и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001), утв. 11.01.2001 постановлением МЗ РБ № 4 | ТКП 251-2010 ТКП 239-2010 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма излучению объёмной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. 19.09.1990 Госстандарт МВИ 179-95, утв. 25.01.1995 Госстандартом |
| 4.8.Торфобрикет, торфяные изделия |  | Отбор проб Удельная активность цезия-137 | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 ГН от 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.1.8-8-2002 (ОСП-2002) МЗ РБ 22.02.2002 «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа» от 30.12.2006 | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 МВИ 179-95, утв. 25.01.1995 Госстандартом Методика экспрессного радиометрического определения по гамма излучению объёмной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. 19.09.1990 Госстандартом |
| 4.9. Бытовые отходы Зольные отходы Сточные воды |  | Отбор проб Удельная (объемная) активность цезия-137 | СТБ 1057-98 МОПр.МН 01-98г согласована Госстандарт 3.02.97 Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета, для определения содержания в них радионуклидов. ГН от 28.12.2012 №213 СанПиН 2.6.1.8-8-2002. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП-2002) МЗ РБ 22.02.2002 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1057-98 МОПр.МН 01-98г согласована Госстандарт 3.02.97 Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета, для определения содержания в них радионуклидов. МВИ 179-95, утв. 25.01.1995 Госстандартом Методика экспрессного радиометрического определения по гамма излучению объёмной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. 19.09.1990 Госстандартом |
| # 5. Дозиметрические исследования |  |  |  |  |
| 5.1.Окружающая среда |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН от 28.12.2012 № 213 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комчернобыль, согл. 04.10.2004 МЗ РБ 25.01.2000 № 5 | МУК РБ № 11-8-6-2002. Естественная радиоактивность. Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий, утв. 5.08.2002 МЗ РБ МВИ МН 2513-2006. «Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами- радиометрами», утв. 09.06.2005 РНИУП «Институт радиологии» |
| # 6. Бактериологические исследования # 6.1. Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые добавки. |  |  |  |  |
| 6.1.1. Мясо свежее, замороженное, полуфабрикаты мясные натуральные, полуфабрикаты мясные рубленые, субпродукты убойных животных, мясо птицы |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | L. monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | Дрожжи, Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 6.1.2. Изделия колбасные и продукты из мяса |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 |
|  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 9958-81 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | L. monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 ГОСТ 9958-81 |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Энтерококк |  | ГОСТ 28566-90 |
| 6.1.3. Яйца и продукты их переработки |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 06.12.2013 |  |  |  |  |
| 6.1.4.Молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 |
|  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 ГОСТ 922584 |
|  |  | L. monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-97 |
|  |  | Плесени, Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ СТБ 1552-2005 |
|  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ СТБ 1552-2005 Инструкция «Методы определения бифидобактерий в пищевых продуктах» № 071-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
|  |  | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-79 |
| 6.1.5. Рыба и продукты, вырабатываемые из нее |  | Отбор проб | ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | L. monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
|  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 Инструкция «Микробиологический контроль пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» №4.2.10.15-10-2006, утв. МЗ РБ от 12.06.2006 № 73 |
| 6.1.6.Кондитерские мучные изделия, изделия с кремом |  | Отбор проб | ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Дрожжи плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 06.12.2013 |  |  |  |  |
| 6.1.7. Жировые продукты (кулинарные кондитерские жиры, масло) |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Дрожжи плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | L. monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
| 6.1.8. Напитки безалкогольные |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция «Санитарно-микробиологический контроль пивоваренного и безалкогольного производства» №10-04-06-140-87 |
|  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 Инструкция №10-04-06-140-87, утв. МЗ РБ |
|  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 30712-2001 |
|  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 30712-2001 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30495-97 |
| 6.1.9.Минера-льная вода |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция по применению «Методы санитарно-бактериологического контроля минеральных вод» №072-0210, утв. МЗ РБ от 09.10.2010 |
|  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ от 09.10.2010 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ от 09.10.2010 |
|  |  | P. aeruginosa |  | Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ от 09.10.2010 |
|  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 06.12.2013 |  |  |  |  |
| 6.1.10.Вода питьевая расфасованная в емкости |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 МУК РБ «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» от 25.02.2002 №11-10-1-2002 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 26668-85 МУК РБ «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» от 25.02.2002 № 11-10-1-2002 |
|  |  | ОМЧ ОКБ ТКБ E. coli P. aeruginosa Споры сульфитредуцирующих клостридий Энтерококки |  | Инструкция «Методы санитарно-бактериологического контроля питьевых вод» №068-1109 утв. МЗ РБ от 24.11.2009г. МУК РБ от 25.02.2002 № 11-10-1-2002 |
| 6.1.11. Консервы |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.1.12. Другие пищевые продукты |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-88 |
|  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 6.1.13. Готовые блюда, кулинарные изделия, скоропортящиеся пищевые продукты предприятий общественного питания, ДДУ, больниц |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-88 |
|  |  | L. monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 |
| 06.12.2013 |  |  |  |  |
| 6.1.14.Продукты для питания детей раннего возраста и питания изготовленного на молочных кухнях |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-91 |
|  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-88 |
|  |  | L. monocytogenes |  | СТБ ГОСТ Р 51921-2011 |
|  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-91 |
|  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-88 |
|  |  | Бифидобактерии |  | Инструкция «Метод определения бифидобактерий в пищевых продуктах» №071-0210 от 09.03.2010 |
|  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 |
| 6.1.15.Остатки пищевых продуктов связанные с этиологией пищевых отравлений |  | Отбор проб | ГОСТ 26668-85 ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 26668-85 |
|  |  | Бактерии рода Salmonella Бактерии рода Shigella Бактерии рода Escherichia Бактерии рода Proteus B. cereus S.aureus Enterococcus CL.botulinum CL. perfringens Campylobacter |  | Инструкция «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях» № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ от 9.10.2006 |
| # 6.2. Бактериологические исследования - вода. |  |  |  |  |
| 6.2.1.Вода питьевая централизованных систем водоснабжении Вода расфасованная в емкости |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ №11-10-1-2002 «Санитарно- бактериологический анализ питьевой воды», утв.25.02.2002 МЗ РБ СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН утв. Постановлением № 59 от 29.06.2007 ЕСТ и ГТ утв. 28.05.2010 № 299 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ №11-10-1-2002 «Санитарно- бактериологический анализ питьевой воды», утв.25.02.2002 МЗ РБ |
|  |  | ОМЧ ОКБ ТКБ Споры сульфитредуцирующих клостридий колифаги |  | Инструкция «Методы санитарно-бактериологического контроля питьевых вод» №068-1109 утв. МЗ РБ от 24.11.2009 МУК РБ № 11-10-1-2002 от 25.02.2002 |
| 06.12.2013 |  |  |  |  |
| 6.2.2.Вода питьевая децентрализованного водоснабжения |  | Отбор проб ОМЧ ОКБ ТКБ колифаги | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 от 25.02.2002 СП и ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного водоснабжения» утв.Постановлением МЗ РБ № 105 от 06.08.10. | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 от 25.02.2002 Инструкция по применению «Методы санитарно-бактериологического контроля питьевых вод» №068-1109, утв. МЗ РБ от 24.11.2009г. |
| 6.2.3. Вода открытых водоемов |  | Отбор проб ОМЧ ОКБ ТКБ Энтерококки Патогенные стафилококки Споры сульфитредуцирующих клостридий E. coli Колифаги Патогенные энтеробактерии Холерный вибрион | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 от 25.02.2002 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 от 25.02.2002 Инструкция по применению «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический, санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных источников» № 037-0409, утв. МЗ РБ от 25.05.2009г. Инструкция по применению № 025-0309 утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. «Методы обнаружения возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде питьевой, открытых водоемов, бассейнов и в сточных водах» Инструкция 1.2.11-17-8-2004, МЗ РБ «Лабораторная диагностика холеры» |
| 6.2.4.Вода плавательных бассейнов |  | Отбор проб ОКБ ТКБ Колифаги S.aureus Патогенные энтеробактерии Синегнойная палочка | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 от 25.02.2002 СНП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 22.09.09 № 105 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ 19.10.99 № 46 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 от 25.02.2002 Инструкция №037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический, и санитарно- паразитологический анализ воды поверхностных водоемов» Инструкция по применению «Методы санитарно-микробиологического контроля воды плавательных бассейнов» № 070-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| # 6.3. Бактериологические исследования - объекты внешней среды. |  |  |  |  |
| 6.3.1. Смывы с объектов внешней среды |  | Отбор проб БГКП S.aureus Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы Иерсинии | Инструкция по применению № 076-0210 «Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. 28.01.2006 МЗ РБ | Инструкция по применению № 078-0210 «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли», утв. МЗ РБ от 19.03.2010. «Рекомендации по ускоренным методам идентификации БГКП при санитарно-бактериологических исследованиях смывов», утв. 29.12.80 МЗ БССР Инструкция по применению № 076-0210 «Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. МЗ РБ от 28.01.2006 МУК «Лабораторная диагностика сальмонеллеза человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания объектах окружающей среды», Москва, 1990г. |
| 6.3.2.Объекты внешней среды ЛПО: - смывы - воздух -хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения мед. манипуляций. |  | Отбор проб БГКП S.aureus P. aeruginosa ОМЧ S.aureus Стерильность | СНП и ГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию организаций здравоохранения и к проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в организациях здравоохранения», утв. Постановлением МЗ РБ 09.08.10 № 109 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 №7 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 28.01.2006 № 7 |
| 6.3.3. Объекты внешней среды аптек -смывы -глазные капли - инъекционные растворы - воздух - дистиллированная вода |  | Отбор проб ОМЧ БГКП S.aureus P.aeruginosa Плесени Дрожжи Стерильность Коли-индекс Сальмонеллы | І том Фармакопея РБ «Общие методы контроля качества лекарственных средств», утв. МЗ РБ от 17.04.2006 № 277 | Фармакопея РБ «Общие методы контроля качества лекарственных средств», утв. МЗ РБ от 17.04.2006 № 277 , І том |
| 6.3.4.Дезенфицирующие и антисептические растворы |  | Отбор проб Контаминация Микробиологическая чистота | Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ от 30.12.2005 | Инструкция «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств» № 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ от 30.12.2005 |
| 6.3.5. Дезкамеры |  | Отбор проб Подготовка и приготовление теста Отсутствие роста тест-культуры | Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» | Инструкция 3.5-51-2006 «Дезинфекция. Дезинсекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов в дезинфекционных камерах» |
| 6.3.6.Воздушные и паровые стерилизаторы |  | Отбор проб Подготовка и приготовление теста Отсутствие роста тест-культуры | Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» | МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов. №15/6-5 от 28.02.91г. СанПиН17-129 РБ 2000 прил. 4 и 7 |
| 6.3.7.Контроль качества питательных сред |  | Ростовые и ингибирующие свойства | Инструкция по применению «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии» № 079-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Рекомендации по организации и проведению контроля качества бактериологических исследований от 27.11.1987г. № 4-06/3624 | Инструкция по применению «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии» № 079-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Рекомендации по организации и проведению контроля качества бактериологических исследований от 27.11.1987 № 4-06/3624 |
| # 6.4. Бактериологические исследования - клинический материал от больных и бактерионосителей. |  |  |  |  |
| 6.4.1. Кровь |  | Забор материала Стерильность Гемокультура | Инструкция по применению «Микробиологические методы исследования биологического материала» № 075-0210, утв. МЗ РБ | Инструкция по применению «Микробиологические методы исследования биологического материала» № 075-0210, утв. МЗ РБ МР по выделению гемокультуры возбудителей брюшного тифа и паратифов № 15-6/2 от 11.01.90, Москва |
| 6.4.2. Клинический материал от обследуемых лиц (желчь, кал, моча, слизь из носоглотки, спинномозговая жидкость, отделяемое женских половых органов, раневой экссудат) |  | Забор материала Энтеробактерии Нейссерии Коринебактерии Стафилококки Стрептококки Иерсинии и др. микроорганизмы Холерный вибрион | Инструкция по применению «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями» № 026-0309, утв. МЗ РБ Приказ МЗ РБ «Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов» №81 от 13.02.2006г. Приказ МЗ РБ «О мерах по профилактике дифтерии» №42 от 09.02.2000 Инструкция по применению «Микробиологические методы исследования биологического материала» № 075-0210, утв. МЗ РБ Инструкция «Эпидемический надзор и профилактика стрептококковой (гр. А) инфекции» №3.1.2.10-18-8-2006, утв. МЗ РБ Инструкция по применению «Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза» № 076-0210, утв. МЗ РБ Инструкция 1.2.11-17-8-2004, МЗ РБ «Лабораторная диагностика холеры» | Инструкция по применению «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями» № 026-0309, утв. МЗ РБ Приказ МЗ РБ «Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов» №81 от 13.02.2006г. Приказ МЗ РБ «О мерах по профилактике дифтерии» №42 от 09.02.2000г. Инструкция по применению «Микробиологические методы исследования биологического материала» № 075-0210, утв. МЗ РБ Инструкция «Эпидемический надзор и профилактика стрептококковой (гр. А) инфекции» №3.1.2.10-18-8-2006, утв. МЗ РБ Инструкция по применению «Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза» № 076-0210, утв. МЗ РБ Инструкция 1.2.11-17-8-2004, МЗ РБ «Лабораторная диагностика холеры» |
| 6.4.3. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы |  | Определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция по применению «Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» № 226-1200, утв. МЗ РБ от 15.12.2008 | Инструкция по применению «Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» № 226-1200, утв. МЗ РБ от 15.12.2008 |
| # 7. Паразитологические исследования. |  |  |  |  |
| 7.1. Кровь больных людей |  | Забор материала Малярия | СанПиН 3.2.19-19 2003 «Профилактика малярии в РБ», утв. 19.03.2010 МЗ РБ | Инструкция по применению «Паразитологическая диагностика малярии» № 085-0310 2010г., утв. 14.03.2010 МЗ РБ |
| 7.2. Соскоб, кал |  | Забор материала Яйца и личинки гельминтов Вегетативные формы и цисты простейших | Инструкция «О порядке применения методов обследования на паразитарные заболевания отдельных профессиональных, возрастных и других групп населения», утв. Приказом МЗ РБ 15.12.2010 №1334 | Инструкция № 4.2-11-19-9-2004 «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтов и протозоозов», утв. МЗ РБ от 4.05.2004 |
| 7.3. Смывы с предметов обихода |  | Отбор проб Яйца гельминтов | Инструкция «О порядке применения методов обследования на паразитарные заболевания отдельных профессиональных, возрастных и других групп населения», утв. Приказом МЗ РБ 15.12.2010 №1334 | Инструкция № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды», утв. 14.06.2005 МЗ РБ №77 |
| 7.4.Вода питьевая |  | Отбор проб Цисты лямблий | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением МЗ РБ 10.10.99 №46 | Инструкция № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды», утв. 14.06.2005 МЗ РБ №77 Инструкция по применению №057-065 «Исследование воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции», утв. МЗ РБ 05.01.2007 МУК № 11-10-4-2002 «Санитаро-паразиталогическое исследование воды хозяйственного и питьевого использования», утв. 29.05.2002 МЗ Республики Беларусь |
| 7.5. Вода бассейнов |  | Отбор проб Цисты патогенных простейших Яйца и личинки гельминтов | СНП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 22.09.2009 №105 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением МЗ РБ 19.10.99 №46 | МУК № 11-10-4-2002 «Санитаро-паразиталогическое исследование воды хозяйственного и питьевого использования», утв. 29.05.2002 МЗ РБ Инструкция № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды», утв. 14.06.2005 МЗ РБ №77 |
| 7.6.Вода открытых водоемов Вода сточная |  | Отбор проб Обнаружение цист патогенных простейших Обнаружение яиц и личинок гельминтов | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением 28.11.2005 МЗ РБ №198 | МУК № 11-10-4-2002 «Санитаро-паразиталогическое исследование воды хозяйственного и питьевого использования», утв. 29.05.2002 МЗ РБ Инструкция по применению № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно- паразитологического исследования объектов окружающей среды», утв. 14.06.2005 МЗ РБ №77 Инструкция по применению №057-065 «Исследование воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции», утв. 05.01.2007 МЗ РБ |
| 7.7. Почва |  | Отбор проб Обнаружение яиц гельминтов | Инструкция «О порядке применения методов обследования на паразитарные заболевания отдельных профессиональных, возрастных и других групп населения», утв. Приказом МЗ РБ 15.12.2010 №1334 | Инструкция № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды», утв. 14.06.2005 МЗ РБ №77 |
| 7.8. Овощи, ягоды, зелень, фрукты (растениеводческая продукция) |  | Отбор проб Обнаружение яиц гельминтов | Инструкция по применению № 37-0305, утв. 12.04.2005 МЗ РБ ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением комиссии Таможенного союза № 299 | Инструкция № 37-0305 «Экспресс-методы индикации возбудителей паразитарных болезней в плодоовощной продукции», утв. 12.04.2005 МЗ РБ Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ №77 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия  «БГЦА»                                                                     Т.А.Николаева

06.12.2013