|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.2728 от 11 апреля 2005 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 2 листах |

Дополнение к области аккредитации

№1 от 7 декабря 2006

Бюро испытаний отдела испытаний и технического контроля

Научно-внедренческого общества с ограниченной ответственностью «ИНОСАТ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 315299 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г. | МВИ МН 2511-2006 |
| Электрооборудова-ние и кабельные линии выше 1 кВ | 315299 | Испытание электрической прочности изоляции кабелей и твёрдых диэлектриков напряжением промышленной частоты до 50 кВ и выпрямленным напряжением до 70 кВ Сопротивление изоляции | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 2510-2006 МВИ МН 2211-2005 |

№ BY/ 112 02.2.0.2728                                                                Листов 2  лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроустановки, электрооборудование, электротехнические изделия и устройства напряжением до 1 кВ | 315299 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 22789-94, п.8.3.4, ГОСТ 19734-80, п.3.16, ГОСТ 9413-78, п.3.24, СТБ ГОСТ Р 51778-2002, п.6.8.5 | ГОСТ 22789-94, п.8.3.4, ГОСТ 19734-80, п.7.4, ГОСТ 9413-78, п.6.5, СТБ ГОСТ Р 51778-2002, п.10.26, |
| Электроустановки, электрооборудование, электротехнические изделия и устройства напряжением выше 1 кВ | 315299 | Испытание электрической прочности изоляции напряжением промышленной частоты до 50 кВ Сопротивление изоляции | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ МН 2212-2005, МВИ МН 2510-2006 МВИ МН 2211-2005 |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (IP0X-IP4X) | 315299 | Защита, обеспечиваемая оболочкой, от доступа к опасным частям и от попадания внешних твёрдых предметов (IP0X-IP4X) | ГОСТ 14254-96, р.5 | ГОСТ 14254-96, р.12 |

Директор БелГИМ

Руководитель

Органа по аккредитации 						Н.А.Жагора