Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112.02.2.0.1894

от «20» ноября 2000г.

На  3-х листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» июля 2007г.

Испытательной лаборатории

Закрытого акционерного общества «Фармтехсервис»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код МКС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показателям объекта испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные | 99.01.99 99.08.99 99.08.99 99.08.99 99.08.99 99.23.99 99.23.99 99.23.99 99.17.99 99.08.99 99.08.99 | Отбор образцов Чувствительность Стабильность Повторяемость Инерционность Устойчивость чувствительности к воздушному потоку Устойчивость чувствительности к ориентации воздушных потоков Устойчивость чувствительности к фоновой освещенности Устойчивость при воздействии повышенной температурой Мощность и удельная мощность, потребляемая извещателями в дежурном режиме Ток потребления в дежурном режиме | ТУ BY100950602.006-2007 п.3.5.3 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.1.3 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.1.5 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.1.6 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.1.4 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.1.19 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.1.18 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.3.12 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.3.2 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.1.21, п.1.1.22 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.1.20 | ГОСТ 18321-73 ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.2 ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.5 ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.6 ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.3 ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.17 ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.16 ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.30 ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.22 ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.18 ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.18 |

№ BY/112.02.2.0.1894							Лист 2 Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные | 99.08.99 99.08.99 99.08.99 99.08.99 99.08.99 99.08.99 99.03.99 | Информативность Диапазон питающих напряжений Индикация дежурного режима Ток потребления извещателей в сработанном состоянии Выдача сигнала «Пожар» размыканием контактов 1-4 для извещателей ИП 212-4П, ИП 212-4ПС Проверка функционирования Габаритные размеры | ТУ BY100950602.006-2007 п.1.1.7 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.1.8 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.1.9 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.1.10, перечисление 1 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.1.10, перечисление 2 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.1.17 ТУ BY100950602.006-2007 п.1.2.1 | ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.13 ТУ BY100950602.006-2007 п.п.4.2.2, 4.2.3, 4.2.7, 4.2.9 ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.3 ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.7 ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.9 ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.3, п.4.2.4 ТУ BY100950602.006-2007 п.4.2.19 |
| 2 | Извещатели пожарные дымовые автономные | 99.08.99 99.08.99 99.08.99 99.23.99 99.23.99 99.23.99 99.08.99 99.17.99 99.08.99 | Чувствительность Повторяемость Стабильность Устойчивость чувствительности к воздушному потоку Устойчивость чувствительности к изменению направления воздушного потока Устойчивость чувствительности к фоновой освещенности Устойчивость чувствительности к изменению напряжения Устойчивость чувствительности к воздействию высоких температур Проверка значения потребляемого тока | НПБ 93-2004 п.12 НПБ 93-2004 п.14 НПБ 93-2004 п.16 НПБ 93-2004 п.18 НПБ 93-2004 п.15 НПБ 93-2004 п.24 НПБ 93-2004 п.17 НПБ 93-2004 п. 25 НПБ 93-2004 п.20 | НПБ 93-2004 п.78, п.п.84.1-84.4 НПБ 93-2004 п.84 НПБ 93-2004 п.86 НПБ 93-2004 п.88 НПБ 93-2004 п.85 НПБ 93-2004 п.93 НПБ 93-2004 п.87 НПБ 93-2004 п.94 НПБ 93-2004 п.89 |

№ BY/112.02.2.0.1894							Лист 3 Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Извещатели пожарные дымовые автономные | 99.08.99 99.08.99 99.08.99 | Проверка прочности к изменению полярности питающего напряжения Проверка приоритетности сигнала «Тревога» Проверка наличия устройства для проверки работоспособности | НПБ 93-2004 п.31 НПБ 93-2004 п.22 НПБ 93-2004 п.36 | НПБ 93-2004 п.100 НПБ 93-2004 п.91 НПБ 93-2004 п.102 |

Руководитель
Органа по аккредитации                                                                                           Н.А.Жагора