Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1. 0432

от « 10» августа 2004 года

на 1 листе

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «06» августа 2007г.

МИНСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| #### Твердое минеральное топливо | 10.24.01 | Определение влаги. | ТНПА на конкретные виды твердого топлива | # ГОСТ 27314-91 «Методы определения влаги». п.5, п.6 |
|  | 10.24.01 | Определение зольности. |  | ГОСТ 11022-95 «Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности». п. 3 |
|  | 10.24.01 | Определение теплоты сгорания |  | ГОСТ 147-95 «Топливо твердое минеральное. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания» |
|  | 10.24.01 | Определение содержания серы |  | ГОСТ 8606-93 .«Топливо твердое минеральное. Методы определения общей серы» |
| #### Нефтепродукты | 10.24.09 | Определение плотности | ГОСТ 10585-99 «Технические условия. Мазут, топливо нефтяное» и ТНПА на конкретные виды жидкого топлива. | ГОСТ 3900-85 «Методы определения плотности» п. 1 |
|  | 10.24.09 | Определение содержания воды. |  | ГОСТ 2477-65 «Метод определения содержания воды» |
|  | 10.23.09 | Определение теплоты сгорания. |  | ГОСТ 21261-91 «Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания». |
|  | 10.24.09 | Определение содержания серы. |  | ГОСТ 3877-88 «Метод определения серы сжиганием в калориметрической бомбе» |
| #### Природный газ | 11.01.09 | Отбор проб | ГОСТ 5542-87 «Технические условия. Газы природные Для промышленного и коммунально-бытового назначения» | ГОСТ 17310-2002 «Пикнометрический метод определения плотности» п. 3 |
|  | 10.24.09 | Определение плотности |  | ГОСТ 17310-2002 «Пикнометрический метод определения плотности» |
|  | 10.23.09 | Определение теплоты сгорания |  | ГОСТ 10062-75 «Метод определения удельной теплоты сгорания» |

## Директор БелГИМ

Руководитель Органа по

аккредитации								Н. А. Жагора