Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.1.0.1390

от «13» марта 2002 года

на бланке № 0005542

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «11» июля 2014 года на 8-и листах

лабораторного отдела

Государственного учреждения

«Сенненский районный центр гигиены и эпидемиологии»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний |  | Код объекта |  |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| # Микробиологическая лаборатория # 1.Бактериологические исследования - продовольственное сырье, пищевые продукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Изделия колбасные и продукты из мяса |  |  |  |  | Отбор проб |  | ГОСТ 26668-85 СНП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ №52 |  | ГОСТ 26668-85 |  |
|  |  |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
|  |  |  |  |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 9958-81 |  |
|  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 |  |
|  |  |  |  |  | L.monocytogenes |  |  |  | Инструкция по применению МЗ РБ №81-0904 от 17.10.2004 «Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах» |  |
|  |  |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 9958-81 |  |
|  |  |  |  |  | S. aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 1.2 Молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты |  |  |  |  | Отбор проб |  | ГОСТ 26668-85 СНП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ №52 |  | ГОСТ 26668-85 |  |
|  |  |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |
|  |  |  |  |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 9225-84 |  |
|  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 |  |
|  |  |  |  |  | L. monocytogenes |  |  |  | Инструкция по применению МЗ РБ №81-0904 от 17.10.2004 «Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах» |  |
|  |  |  |  |  | S. aureus |  |  |  | ГОСТ 30347-97 |  |
|  |  |  |  |  | Плесени, дрожжи |  |  |  | ГОСТ 28805-90 |  |
| 1.3. Рыба и рыбная продукция (рыба соленая, пряная, маринован-ная) |  |  |  |  | Отбор проб |  | ГОСТ 26668-85 СНП и ГН 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ №52 Инструкция № 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль рыбы и рыбной продукции», утв. 25.10.2006 Постановлением МЗ РБ №128 |  | ГОСТ 26668-85 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006 «Микробиологический контроль пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла», утв. Постановлением МЗ РБ 12.06.2006 №73 |  |
|  |  |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  | Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 Постановлением МЗ РБ №73 |  |
|  |  |  |  |  | БГКП |  |  |  | Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 Постановлением МЗ РБ №73 |  |
|  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. 12.06.2006 Постановлением МЗ РБ №73 |  |
|  |  |  |  |  | Наличие гельминтов |  |  |  | Инструкция № 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль рыбы и рыбной продукции», утв. 25.10.2006 Постановлением МЗ РБ №128 |  |
| 1.4 Кулинарные изделия и полуфабрика-ты из рубленого мяса |  |  |  |  | Отбор проб |  | ГОСТ 26668-85 СНП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ №52 |  | ГОСТ 26668-85 |  |
|  |  |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
|  |  |  |  |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 30518-97 |  |
|  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 |  |
|  |  |  |  |  | Бактерии рода proteus |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |
|  |  |  |  |  | S. aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
|  |  |  |  |  | L. monocytogenes |  |  |  | Инструкция по применению МЗ РБ №81-0904 от 17.10.2004 «Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocytogenes в пищевых продуктах» |  |
| 1.7 Готовая кулинарная продукция: первые, вторые, третьи блюда. Гарниры 1.7 Готовая кулинарная продукция: первые, вторые, третьи блюда. Гарниры |  |  |  |  | Отбор проб |  | ГОСТ 26668-85 СНП и ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ГОСТ 26668-85 СНП и ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 |  | ГОСТ 26668-85 |  |
|  |  |  |  |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
|  |  |  |  |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 30518-97 |  |
|  |  |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 30519-97 |  |
|  |  |  |  |  | Е.соli |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
|  |  |  |  |  | Бактерии рода proteus |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
|  |  |  |  |  | S. aureus |  |  |  |  |  |
| 2. Бактериологические исследования – вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Вода питьевая централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ СанПиН 10-124 РБ 99, утв. 19.10.1999 Постановлением МЗ РБ №46 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |  |
|  |  |  |  |  | ОМЧ ОКБ ТКБ |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды», утв. 25.02.2002 МЗ РБ |  |
| 2.2 Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ СанПиН, утв. 2.08.2010 Постановлением МЗ РБ №105 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |  |
|  |  |  |  |  | ОМЧ ОКБ ТКБ |  |  |  | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ |  |
| # 3. Бактериологические исследования – объекты внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Смывы с объектов внешней среды 3.1 Смывы с объектов внешней среды |  |  |  |  | БГКП |  | Инструкция по применению №078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания, объектах окружающей среды, МЗ СССР, 26.02.1990 Инструкция № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологичес-кого исследования объектов окружающей среды», утв. 14.06.2005 Постановлением МЗ РБ №77 |  |  | Инструкция по применению №078-0210 «Санитарно- бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли», утв. 19.03.2010 МЗ РБ |
|  |  |  |  |  | Патогенные энтеробактерии |  |  |  |  | Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания, объектах окружающей среды, МЗ СССР, 26.02.1990 |
|  |  |  |  |  | Яйца гельминтов |  |  |  |  | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением МЗ РБ №77 |
| 3.2 Хирургический материал |  |  |  |  | Стерильность |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 от 28.01.2006 |  |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. Постановлением МЗ РБ №7 от 28.01.2006 |
| 3.3 Воздух ЛПУ |  |  |  |  | ОМЧ S. аureus |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 от 28.01.2006 |  |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 от 28.01.2006 |
| 3.4 Воздух производственных цехов |  |  |  |  | КМАФАнМ Споры плесневых грибов |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 «Микробиологичес-кий контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла», утв. Постановлением МЗ РБ 12.06.2006 № 73 |  |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла», утв. Постановлением МЗ РБ 12.06.2006 № 73 |
| 3.6 Контроль работы воздушных и паровых стерилизато-ров |  |  |  |  | Отбор проб Отсутствие роста тест культуры |  | МУ № 90-9908 «Стерилизация. Контроль качества стерилизации изделий медицинского назначения», МЗ РБ 30.11.1999 Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 №165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» |  |  | МУ № 90-9908 «Стерилизация. Контроль качества стерилизации изделий медицинского назначения», МЗ РБ 30.11.1999 Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 №165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» |
| 3.7 Питательные среды |  |  |  |  | Ростовые и ингибирующие свойства |  | Инструкция по применению №079-0210 «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии», утв. 19.03.2010 МЗ РБ «Бактериологические питательные среды, приготовление и контроль. (Среды общего назначения и специальные среды для энтеробактерий и вибрионов), утв. МЗ БССР от 18.03.1983 |  |  | Инструкция по применению № 079-0210 «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии», утв. 19.03.2010 МЗ РБ |
| 4. Исследования биологического материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Биологи-ческий материал: испражнения 4.1. Биологи-ческий материал: испражнения |  |  |  |  | Патогенные энтеробактерии Условно-патогенные энтеробактерии -яйца гельминтов; - личинки гельминтов; -цисты простейших |  | Инструкция по применению № 026-0509 «Микробиологичес-кая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями», утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция 4.2.11-19-9-2004 «Паразитологичес-кие методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов», МЗ РБ 2004 |  | Инструкция по применению № 026-0509, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция по применению № 075-0210 «Микробиологические методы исследования биологического материала», утв. МЗ РБ 13.02.2010 Инструкция 4.2.11-19-9-2004 «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов», МЗ РБ, 2004 |  |
| Санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Физико-химические исследования – пищевые продукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Свежие овощи, фрукты, ягоды, картофель |  |  |  |  | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 СНП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ №52 ТНПА на продукцию |  | СТБ 1036-97 |  |
|  |  |  |  |  | Нитраты |  |  |  | МУ по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства № 5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.1989 |  |
| 5.2 Суточные рационы и обеды |  |  |  |  | Соответствие меню-раскладке |  | Меню-раскладка |  | МУ по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах № 4287-86, утв. МЗ СССР 29.12.1986 |  |
| 6. Физико-химические исследования – вода питьевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Вода питьевая |  |  |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 4979-49 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 4979-49 |  |  |
|  |  |  |  | Органолептичес-кие показатели (цветность, мутность, вкус, запах) |  | СНП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 № 105 СанПиН № 10-124 РБ 99, утв. Постановлением МЗ РБ 19.10.99 № 46 |  | ГОСТ 3351-74 |  |  |
|  |  |  |  | Общая жесткость |  |  |  | ГОСТ 4151-72 |  |  |
| 7. Радиометрические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Пищевые продукты |  |  |  | Отбор проб |  | СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |  | СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |  |  |
| 7.2 Сельско-хозяйствен-ное сырьё, корма |  |  |  | Отбор проб |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1056-98 |  | СТБ 1050-2008 СТБ 1056-98 |  |  |
| 7.3 Продукция из древесины и древесных материалов |  |  |  | Отбор проб |  | ТКП 251-2010 (02080) ТНПА на продукцию |  | ТКП 251-2010 (02080) |  |  |
| 8. Дозиметрические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Среда обитания человека. Помещения жилых и общественных зданий, территория застроек. |  |  |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | СанПиН «Требования к радиационной безопасности», утв. постановлением МЗ РБ № 213 от 28.12.2012 Гигиенический норматив "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 № 213 |  | МУК РБ № 11-8-6-2002. Естественная радиоактивность. Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий, утв. 05.08.2002 МЗ РБ МВИ.МН 2513-2006. «Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами- радиометрами», утв. 09.06.2005 РНИУП «Институт радиологии» |  |  |
| 9. Физические факторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Производственная среда и помещения жилых и общественных зданий |  |  |  | Температура воздуха Относительная влажность |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-96 ГН «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утв. Постановлением МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-96 п.4 СаНПиН «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утв. Постановлением МЗ РБ № 33 от 30.04.2013 |  |  |
|  |  |  |  | Естественная и искусственная освещенность |  | ТКП 45-2.04-153-2009 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий», утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2012 г. № 82 |  | ГОСТ 24940-96 |  |  |
| 9.2 Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, транспортные потоки |  |  |  | Постоянный шум: - уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами; - уровни звука в дБА; Непостоянный шум: -эквивалентный уровень звука в дБА; - максимальный уровень звука в дБА |  | СанПиН и ГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. Постановлением МЗ РБ 16.11.2011 № 115 ГН «Предельно-допустимые уровни нормируемых параметров при работах с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2013 №59 |  | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-78 ГОСТ 20444-85 |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		              					Т.А.Николаева