|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2732 от «11» апреля 2005 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | на бланке №__________ на 1 листе |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29» августа 2011 года

# Испытательной лаборатории

# Производственно-торгового унитарного предприятия «БРАНДМЕЙСТЕР» республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аэродинамические испытания: - систем вентиляции и кондиционирования воздуха; - систем противодымной защиты зданий и сооружений 08.08.2014 |  | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления | НПБ 23-2010 СНБ 4.02.01-03 | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель  Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

# предприятия «БГЦА»                                         ______________   Т.А. Николаева