|  | # Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | # к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 02.2.0.1185 |
|  | от «27» февраля 1998 года |
|  | на бланке №0009843 |
|  | на 16 листах |

Область аккредитации  от  «08» сентября 2014 года

(новая редакция)

производственно-технологической  лаборатории

Открытого акционерного общества «Дрогичинский комбикормовый завод»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Зерно: зерно фуражное и зерно продовольственное |  |  | ГОСТ 5060-86 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 7067-88 ГОСТ 11321-89 ГОСТ 22983-88 ГОСТ 19092-92 СТБ 1522-2005 СТБ 1135-98 СТБ 1134-98 СТБ 1137-98 СТБ 1136-98 СТБ 1193-99 |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 13586.3-83 СТБ 1036-97 |
|  |  | Цвет, запах |  | ГОСТ 10967-90 п.п.4.2, 4.1 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-93 п.п.4.2, 4.3 |
|  |  | Сорная примесь |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1 |
|  |  | Зерновая примесь |  | ГОСТ 30483-97 п.3.3 |
|  |  | Мелкое зерно |  | ГОСТ 30483-97 п.3.4 |
|  |  | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 п.1.4.2-1.5.3 |
|  |  | Типовой состав |  | ГОСТ 10940-64 п.п.1-10, 12 |
|  |  | Натурный вес |  | ГОСТ 10840-64 |
|  |  | Стекловидность |  | ГОСТ 10987-76 п.4.2 |
|  |  | Сырая клейковина |  | ГОСТ 13586.1-68 п.п.2.2, 3.1, 3.2 |
| Зерно фуражное и зерно продовольственное |  | Число падения | ГОСТ 5060-86 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 7067-88 ГОСТ 11321-89 ГОСТ 22983-88 ГОСТ 19092-92 СТБ 1522-2005 СТБ 1135-98 СТБ 1134-98 СТБ 1137-98 СТБ 1136-98 СТБ 1193-99 | ГОСТ 27676-88 |
|  |  | Вредная примесь |  | ГОСТ 30483-97 п.3.5 п.3.1.4 |
|  |  | Содержание ядра |  | ГОСТ 19092-92 п.3.7 ГОСТ 28673-90 п.4.6б ГОСТ 22983-88 п.4.9 |
|  |  | Пленчатость |  | ГОСТ 10843-76 п.4.1.2 |
|  |  | Белок |  | ГОСТ 10846-91 |
| Зерно фуражное |  | Определение токсичности | ГОСТ 13496.7-97 СТБ 1595-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 13496.7-97 п.4 СТБ 1595-2008 |
| Зерно фуражное и зерно продовольственное, рапс |  | Подготовка образцов, определение кадмия, свинца | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011 №33) СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 26929-94, п.3 Методические указания по атомно-абсорбционным методам определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье Утв.25.12.1992 № 01-19/47-11 п.п. 2.1, 2.4-4 ГОСТ 30178-96 |
|  |  | Подготовка образцов, определение мышьяка |  | ГОСТ 26929-94 п.п. 3.6, 3.4.3 ГОСТ 26930-86 |
| Зерно фуражное и зерно продовольственное, рапс |  | Определение ртути | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011 №33) | ГОСТ 26927-86 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 «Обнаружение и определение общей ртути в продовольственном сырье и пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции» Утв. Постановлением главного госсанврача РБ от 04.11.2005 №169 |
| Зерно фуражное, рапс |  | Определение нитратов | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 13496.19-93 п.2 |
| Зерно фуражное и зерно продовольственное, рапс |  | Определение остаточных количеств пестицидов: |  |  |
|  |  | - хлорорганические пестициды (альфа-, гамма-изомеры гексахлорциклогексана, ДДТ и его метаболиты) |  | Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое Утв. 28.01.1980 МЗ СССР №2142-80 |
|  |  |  |  | Методические указания по определению хлорорганических пестицидов (альфа-изомера ГХЦГ, гамма-изомера ГХЦГ, гептахлора, альдрина , кельтана ДДЕ, ДДД, ДДТ) при совместном присутствии в воде хроматографическими методами Утв. 01.07.1986 МЗ СССР №4120-86 |
| Зерно: зерно фуражное и зерно продовольственное, рапс |  | Определение микотоксинов: | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011 №33) СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 |  |
|  |  | Афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 ГОСТ 30711-2001 |
| Зерно фуражное и зерно продовольственное |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 ГОСТ 28001-88 |
|  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
|  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 28001-88 Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
|  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 ГОСТ 28001-88 |
| кукуруза |  | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |
| 2 Комбикорма, белково-витаминно- минеральные добавки |  | Отбор образцов | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-90 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 10385-88 ГОСТ 28078-89 СТБ 1150-2013 СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 ТУ РБ 600024008.102-2004 | ГОСТ 13496.0-80 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2.3.1 |
|  |  | Крупность, целые семена, проход через сито |  | ГОСТ 13496.8-72 ГОСТ 22834-87 п.3.7 |
|  |  | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4 |
|  |  | Запах |  | ГОСТ 13496.13-75 п.2.2 |
|  |  | Зараженность |  | ГОСТ 13496.13-75 п.3.1 |
|  |  | Сырой протеин |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |
|  |  | Сырая клетчатка |  | ГОСТ 13496.2-91 |
|  |  | Зола, нерастворимая в соляной кислоте |  | ГОСТ 13496.14-87 |
| Комбикорма, белково-витаминно- минеральные добавки |  | Внешний вид, цвет | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-90 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 10385-88 ГОСТ 28078-89 СТБ 1150-2013 СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 ТУ РБ 600024008.102-2004 | ГОСТ 9267-68 п.3.2 ГОСТ 9268-90 п.1.2.1 ГОСТ 22834-87 п.3.2, п.3.3 ГОСТ 28078-89 п.3.2 СТБ 1150-2013 п.5.2 СТБ 1842-2008 п.7.2 СТБ 2111-2010 п.6.2 ТУ РБ 600024008.102-2004 п.3.2 |
|  |  | Кальций |  | ГОСТ 26570-95 п.2.1 |
|  |  | Фосфор |  | ГОСТ 26657-97 п.4.5 |
|  |  | Поваренная соль |  | ГОСТ 13496.1-98 п.4.3 |
|  |  | Сырой жир |  | ГОСТ 13496.15-97 п.4 |
| Комбикорма |  | Размер гранул |  | ГОСТ 22834-87 п.3.5 |
|  |  | Крошимость |  | ГОСТ 28497-90 п.2 |
|  |  | Разбухаемость |  | ГОСТ 22834-87 п.3.9 |
| Комбикорма, белково-витаминно- минеральные добавки |  | Определение нитратов | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011 №33) | ГОСТ 13496.19-93 п.2 |
| Комбикорма |  | Определение токсичности | ГОСТ 13496.7-97 СТБ 1595-2008 ГОСТ 17536-82 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 13496.7-97 п.4 СТБ 1595-2008 |
|  |  | Определение микотоксинов: | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011 №33) |  |
|  |  | Афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 ГОСТ 30711-2011 |
|  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
|  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 28001-88 |
|  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
|  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 ГОСТ 28001-88 |
| (при вводе кукурузы) |  | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |
| 3 Премиксы |  |  | СТБ 1079-97 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 13496.0-80 |
|  |  | Внешний вид, цвет |  | СТБ 1079-97 п.6.2 |
|  |  | Запах |  | ГОСТ 13496.13-75 п.2.2 |
|  |  | Крупность |  | ГОСТ 26573.3-85 |
|  |  | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2.3.1 |
| Премиксы |  | Витамин А | СТБ 1079-97 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ 1079-97 п.6.9 |
|  |  | Марганец |  | ГОСТ 26573.2-85 п.3 |
|  |  | Отбор образцов для микробиологических испытаний | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011 №33) | Лабораторные исследования в ветеринарии. Бактериальные инфекции. Правила отбора и бактериологического исследования кормов животного и растительного происхождения Утв. ГУВ Минсельхозпрода РБ 17.12.2007 №10-2-5/1119 п.1 |
|  |  | Патогенные эшерихии (до идентификации вида) |  | Лабораторные исследования в ветеринарии. Бактериальные инфекции. Правила отбора и бактериологического исследования кормов животного и растительного происхождения Утв. ГУВ Минсельхозпрода РБ 17.12.2007 №10-2-5/1119 п.2.5 |
|  |  | Сальмонеллы (до идентификации вида) |  | Лабораторная диагностика сальмонеллезов животных, обнаружение сальмонелл в кормах и объектах внешней среды Утв. ГУВ Минсельхозпрода РБ 18.01.2007 п.4.3 |
| Премиксы |  | Подготовка образцов, определение кадмия, свинца | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011 №33) | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
|  |  | Подготовка образцов, определение мышьяка |  | ГОСТ 26929-94 п.п. 3.6, 3.4.3 ГОСТ 26930-86 |
|  |  | Определение ртути |  | ГОСТ 26927-86 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 «Обнаружение и определение общей ртути в продовольственном сырье и пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции» Утв. Постановлением главного госсанврача РБ от 04.11.2005 №169 |
| 4 Рапс |  |  | СТБ 1398-2003 |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 10852-86 ГОСТ 29142-91 |
|  |  | Цвет и запах |  | ГОСТ 27988-88 п.3.2, 3.3 ГОСТ 10967-90 |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 п.п.4.1-4.3, 5 |
|  |  | Сорная, масличная примеси |  | ГОСТ 10854-88 п.п.3.1-3.3, 4 |
| Рапс |  | Зараженность вредителями | СТБ 1398-2003 | ГОСТ 10853-88 |
|  |  | Масличность |  | ГОСТ 10857-64 п. п.4, 5 |
|  |  | Кислотное число масла |  | ГОСТ 10858-77 п.3 |
|  |  | Массовая доля эруковой кислоты в масле семян |  | ГОСТ 30089-93 |
|  |  | Массовая доля глюкозинолатов |  | ГОСТ 9824-87 п.3.5 |
| 5 Плодоовощная продукция |  | Отбор образцов | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
|  |  | Определение нитратов | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 | Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства Утв. 04.07.1989 № 5048-89 |
| 6 Концентраты кормовые комплексные |  | Отбор образцов | ТУ ВY 200534611.025-2012 | ГОСТ 13496.0-80 |
|  |  | Внешний вид, цвет |  | ТУ ВY 200534611. 025-2012 п.3.2 |
|  |  | Запах |  | ГОСТ 13496.13-75 п.2.2 |
|  |  | Крупность |  | ГОСТ 13496.8-72 |
|  |  | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2.3.1 |
|  |  | Сырой протеин |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |
|  |  | Сырая клетчатка |  | ГОСТ 13496.2-91 |
|  |  | Кальций |  | ГОСТ 26570-95 п.2, п.6.9.2 |
| Концентраты кормовые комплексные |  | Фосфор | ТУ ВY 200534611.025-2012 | ГОСТ 26657-97 п.4.5 |
|  |  | Сырая зола |  | ГОСТ 26226-95 |
|  |  | Сырой жир |  | ГОСТ 13496.15-97 |
|  |  | Определение нитратов | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011 №33) | ГОСТ 13496.19-93 п.2 |
|  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 |
|  |  | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |
|  |  | Подготовка проб, определение кадмия, свинца |  | ГОСТ 30692-2000 |
|  |  | Подготовка проб, определение мышьяка |  | ГОСТ 26929-94 п.п.3.6, 3.4.3 ГОСТ 26930-86 |
|  |  | Определение ртути |  | ГОСТ 26927-86 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 «Обнаружение и определение общей ртути в продовольственном сырье и пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции» Утв. Постановлением главного госсанврача РБ от 04.11.2005 №169 |
|  |  | Патогенные эшерихии (до идентификации) |  | Лабораторные исследования в ветеринарии. Бактериальные инфекции. Правила отбора и бактериологического исследования кормов животного и растительного происхождения Утв. ГУВ Минсельхозпрода РБ 17.12.2007 №10-2-5/1119 п.2.5 |
| Концентраты кормовые комплексные |  | Сальмонеллы (до идентификации) | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции Постановления Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011 №33) | ГОСТ 25311-82 п.3.4 |
|  |  | Общее микробное число (ОМЧ) |  | Лабораторные исследования в ветеринарии. Бактериальные инфекции. Правила отбора и бактериологического исследования кормов животного и растительного происхождения Утв. ГУВ Минсельхозпрода РБ 17.12.2007 №10-2-5/1119 п.2.1 |
| 7. Мясо, мясные продукты, полуфабрикаты мясные и мясорастительные, полуфабрикаты мясные натуральные, продукты из шпика, фарши мясные, полуфабрикаты мясорастительные голубцы, полуфабрикаты мясные колбасы сырые |  |  | ГОСТ 779-55 ГОСТ Р 53221-2008 СТБ 742-2009 СТБ 1020-2008 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 п.2.1 |
|  |  | Внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, вид на разрезе |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 9959-91 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74 п.4 |
|  |  | Хлористый натрий |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
|  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.2 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-86 п.4 |
| Мясо, мясные продукты, полуфабрикаты мясные и мясорастительные, полуфабрикаты мясные натуральные, продукты из шпика, фарши мясные, полуфабрикаты мясорастительные голубцы, полуфабрикаты мясные колбасы сырые |  | Отбор образцов для показателей безопасности | ГОСТ 779-55 ГОСТ Р 53221-2008 СТБ 742-2009 СТБ 1020-2008 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ 1036-97 п.7.1 |
|  |  | Подготовка образцов, определение кадмия, свинца |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
|  |  | Подготовка образцов и определение мышьяка |  | ГОСТ 26929-94 п.п. 3,6, 3.4.3 ГОСТ 26930-86 |
|  |  | Хлорорганические пестициды (альфа-, гамма-изомеры гексахлорцикло-гексана, ДДТ и его метаболиты) |  | МЗ СССР № 2142-80 МЗ СССР № 4120-86 |
|  |  | Определение ртути |  | ГОСТ 26927-86 Инструкция 4.1.10 -15-52-2005 |
| 8. Жмыхи и шроты |  | Отбор образцов | ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 80-96 ТУ BY 290340416. 004-2011 | ГОСТ 13979.0-86 |
|  |  | Внешний вид | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 (в редакции Постановления Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011г. № 33) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ТУ BY290340416. 004-2011 п.4.2 |
|  |  | Цвет, запах |  | ГОСТ 13979.4-68 п.2 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13979.1-68 п.3 |
|  |  | Сырой протеин |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 |
|  |  | Сырая клетчатка |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| Жмых льняной обогащенный |  | Сырой жир | ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 80-96 ТУ BY 290340416. 004-2011 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 (в редакции Постановления Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011г. № 33) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 13496.15-97 п.4 |
|  |  | Массовая доля золы нерастворимой в НСI |  | ГОСТ 13979.6-69 п.3 |
|  |  | Посторонние примеси |  | ГОСТ 10974-95 п.5.3 п.5.5 |
|  |  | Массовая доля металлопримесей |  | ГОСТ 10974-95 п.5.3 ГОСТ 13979.5-68 |
|  |  | Общая энергетическая питательность |  | ТУ BY 290340416.004-2011 п.4.20 |
|  |  | Зараженность |  | ГОСТ 10853-88 |
|  |  | Определение нитратов |  | ГОСТ 13496.19-93 п.2 |
|  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3 |
|  |  | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 |
|  |  | Подготовка образцов, определение кадмия, свинца |  | ГОСТ 26929-94 п.3 ГОСТ 30178-96 |
|  |  | Подготовка образцов, определение мышьяка |  | ГОСТ 26929-94 п.п. 3.6, 3.4.3 ГОСТ 26930-86 |
|  |  | Определение ртути |  | ГОСТ 26927-86 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
|  |  | Хлорорганические пестициды (альфа-, гамма-изомеры гексахлорциклогексана, ДДТ и его метаболиты) |  | МЗ СССР № 2142-80 МЗ СССР № 4120-86 |
|  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 |
| Жмых льняной обогащенный |  | Дезоксиниваленол | ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 80-96 ТУ BY 290340416. 004-2011 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 (в редакции Постановления Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011г. № 33) ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | МВИ.МН 2477-2006 Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
|  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 28001-88 |
|  |  | Т2-токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
|  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 ГОСТ 28001-88 |
|  |  | Сальмонеллы (до идентификации) |  | Лабораторная диагностика сальмонеллезов животных, обнаружение сальмонелл в кормах и объектах внешней среды. Утв. ГУВ МСХ РБ 18.01.2007 п.4.3 |
|  |  | Энтеропатогенные типы кишечной палочки |  | Лабораторные исследования в ветеринарии. Бактериальные инфекции. Правила отбора бактериологического исследования кормов животного и растит. происхождения. Утв. ГУВ МСХ РБ 17.12.2007 № 10-2-5/1119 п.2.5 |
| 9. Семена льна – долгунца |  |  | ГОСТ 11549-76 |  |
|  |  | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |
|  |  | Чистота |  | ГОСТ 10854-88 ГОСТ 11549-76 п. 2а.6 |
|  |  | Зараженность |  | ГОСТ 10853-88 |
|  |  | Подготовка образцов, определение кадмия, свинца |  | ГОСТ 26929-94 п.п. 2.1,2.4-4 ГОСТ 30178-96 |
| Семена льна -долгунца |  | Подготовка образцов, определение мышьяка | ГОСТ 11549-76 | ГОСТ 26929-94 п.п. 3.6, 3.4.3 ГОСТ 26930-86 |
|  |  | Определение ртути |  | ГОСТ 26927-86 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 |
|  |  | Определение афлатоксина В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
|  |  | Хлорорганические пестициды (альфа-, гамма-изомеры гексахлорциклогек-сана, ДДТ и его метаболиты) |  | МЗ СССР № 4120-86 МЗ СССР № 2142-80 |
| 10 Вода питьевая |  | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 11 Пищевые продукты |  | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |
|  |  | Цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 12 Лекарственно-техническое сырье |  | Отбор образцов | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 |
|  |  | Определение удельной (объемной) активности радионуклидов цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 13 Сельскохозяйственное сырье и корма |  | Отбор образцов | СТБ 1056-98 | СТБ 1056-98 |
| Сельскохозяйственное сырье и корма |  | цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра с/х и продовольствия РБ 03.08.1999 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 14 Рабочие места в производственных и служебных помещениях (постоянного пребывания, временного пребывания) Территории объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | ТКП 113-2007 МВИ.МН 2513-2006 |

#### Руководитель Национального органа                                                                                по аккредитации Республики Беларусь–                                                                        директор Государственного                                                                                             предприятия «БГЦА»	                             ________________         Т.А.Николаева