|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.3.0.0044 |
|  | от 30 апреля 2008г. |
|  | на бланке №0011965 |
|  | На 1 листе |

Область аккредитации от 29 августа 2011 года

группы поверки средств измерений

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «САЛЕО-Кобрин»

|  | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование (тип) средств измерений | Метрологические характеристики |  |
| № |  |  |  | Пределы измерения | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1; 2 | 01.01.03.01-020 | Штпнгенциркули ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III | (0 – 250) мм | ц.д. 0,05 мм, 0,1 мм |
| 2. | 1; 2 | 01.01.03.01-020 | Штангенрейсмассы ШР | (0 – 250) мм | ц.д. 0,05 мм, 0,1 мм |
| 3. | 1; 2 | 01.01.03.01-020 | Штангенглубиномеры ШГ | (0 – 250) мм | ц.д. 0,05 мм, 0,1 мм |
| 4. | 1; 2 | 01.01.03.01-090 | Нутромеры индикаторные | (6 – 160) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 5. | 1; 2 | 01.01.03.01-120 | Микрометры МК | (0 – 100) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 6. | 1; 2 | 01.01.03.01-170 | Калибры гладкие для валов и отверстий | 1 – 200 | 1 – 11 квалитеты |
| 7. | 1; 2 | 01.01.03.01-180 | Индикаторы часового типа | (0 – 10) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 8. | 1; 2 | 01.05.01.01-020 | Угломеры с нониусом УН, УМ | 0 – 360 º | ц.д. 2´, 5´, 10´ |
| 9. | 1; 2 | 01.07.01.01-010 | Калибры-пробки резьбовые цилиндрические. Калибры-кольца резьбовые цилиндрические | Метрическая резьба М5 – М210; трубная цилиндрическая резьба 1/2´´, 1/8´´, 3/8´´ |  |

Примечание: разрешена поверка средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                               Т.А.Николаева