|  | # Приложение 1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2342 |
|  | от «28» февраля 2003 года |
|  | на бланке № |
|  | ###### на 2 листах |

Область аккредитации от «12» декабря 2014 года

(новая редакция)

электролаборатории   Открытого акционерного общества                                             «Ляховичский  райагросервис»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В 2.Заземляющие устройства 3.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В 4.Электроустанов-ки на животноводческих фермах 5.Электродвигате-ли переменного тока |  | 1.1.Измерение сопротивления изоляции 2.1.Измерение сопротивления заземляющих устройств 2.2.Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения 2.3.Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали 3.1.Измерение сопротивления изоляции 3.2.Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей 4.1.Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус. 5.1.Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 ТКП181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2-4.3.8.4 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5, п.4.3.5 ТКП 181-2009 п.6.12.4 Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2011 п. 4.3.20 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, табл.4.1, п.4.9, п.4.10 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 01-2011 МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 01-2011 МВИ.БР 01-2011 МВИ.БР 02-2009 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева