|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2135 от 31 марта 2004 года На бланке 0000333 На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 апреля 2015 года

электротехнической лаборатории Открытого акционерного общества «Слонимский агросервис»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряже-нием до 1000 В Силовые кабельные линии до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29, п.4.4.26 ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ Гр 543-2012 МВИ Гр 544-2012 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 545-2012 |
| 2.2 |  |  | Сопротивление заземляющих устройств и удель-ного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 336-2011 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ Гр 541-2012 |
| 2.3 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ Гр 539-2012 МВИ Гр 542-2012 |
| 3.1 | Электроустанов-ки напряжением до 1000 В, в том числе животно-водческие фермы | А14.Б22 | Напряжение прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 п. 6.12.4, п. Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2011 п.4.3.20 ТКП 538-2014 | МВИ Гр 540-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации  Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А. Николаева