|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0053 от 21 июня 2010 года На бланке _________ На 1 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» сентября 2015

калибровочной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ГеоСтройИзыскание»

| № пунктов | Код измеряемой величины | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазоны измерений | Измерительная способность СМС (расширенная неопределенность U при Р = 0,95) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 03 | Сила | Аппаратура статического зондирования | от 0 до 50 кН | ± 0,05 кН | МК.ЮШПЭ.АСЗ-1-2010 МК.ЮШПЭ.АСЗ-3-2015 |
|  | 13 | Напряжение постоянного тока | Измерители коррозии электрометрические | от 0 до 15 В | ± 0,5 кН | МК.ЮШПЭ.ЭРМА-2-2015 |
|  | 13 | Сила постоянного тока |  | от 0 до 500 мА | ± 0,5 мкА | МК.ЮШПЭ.ЭРМА-2-2015 |
|  | 13 | Сопротивление постоянному току |  | от 0 до 99999,9 Ом | ± 0,5 Ом | МК.ЮШПЭ.ЭРМА-2-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т. А.Николаева