НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ». Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 5.0032 от 29 января 2007 г. на бланке №_________ на 1 листе редакция 01. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» апреля 2022 г. лаборатории по поверке резервуаров и калибровке трубопроводов цеха по обслуживанию средств автоматизации и метрологии Республиканского дочернего унитарного предприятия "Белоруснефть-Промсервис"

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k=2, P= 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пересвятовский с/с, на Головных сооружениях, 247541, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| 7.1*** | 26.51/ 99.007 | Вместимость | Технологические нефтепродукто-проводы | Максимальный объем до 500000 м3 | 0,2 % | МК.01-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                    ____________			Е.В.Бережных

(подпись)				(инициалы, фамилия)

М.П.