Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0042 от 11 августа 2008 года На бланке №________ На 1 листе Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 декабря 2018 года

поверочно-калибровочной лаборатории

Торгово-производственного частного унитарного предприятия

«БЕЛГАЗПРОМДИАГНОСТИКА»

| № пункта | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | расширенная неопределенность U, (k=2, P=0,95) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 26.51/ 99.007 | Вместимость | Технологические трубопроводы | до 5000 м3 | 0,3 % | МРП МК 01-2013 |
| 2 | 26.51/ 99.007 | Вместимость | Участки магистральных трубопроводов | до 100 000 м3 | 0,3 % |  |
| 3 | 26.51/ 99.007 | Вместимость | Резервуары железобетонные вертикальные цилиндрические | (500 – 30000) м3 | 0,1 % | МРП МК 02-2011 |
| 4 | 26.51/ 99.007 | Вместимость | Резервуары и емкости вертикальные цилиндрические | (0,1 – 20) м3 (20 – 100) м3 | 0,3 % 0,2 % | МРП МК 03-2011 |
| 5 | 26.51/ 99.007 | Вместимость | Резервуары и емкости горизонтальные цилиндрические | (0,1 – 200) м3 | 0,2 % | МРП МК 04-2011 |

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева