|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0071 от 06 апреля 2018 года на бланке № _________ на 2 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 апреля 2023 года

управления метрологии службы менеджмента качества

открытого акционерного общества «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Казинца И.П., д. 121А/2, 220108, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 300 мм | 0,03 мм | МК 01-2017 |
| 1.2* | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры | от 0 до 100 мм | 1,4 мм | МК 02-2017 |
| 1.3* | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы часового типа: ИЧ 2 ИЧ 5 ИЧ 10 | от 0 до 2 мм от 0 до 5 мм от 0 до 10 мм | 0,002 мм | МК-03-2017 |
| 13.1* | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Вольтметры цифровые | от 0 до 750 В | (2·10-7 – 7·10-3) В | МК -21-2018 |
| 13.2* | 26.51/ 99.013 | Электрическое сопротивление постоянного тока | Омметр | (1·10-2 – 1·109) Ом | Umin = 1·10-5 Ом | МК -27-2021 |
| 15.1* | 26.51/ 99.015 | Частота | Частотомеры | от 0,01 Гц до 1299,999 МГц | 510-7 | МК-23-2019 |
| 15.2* | 26.51/ 99.015 | Интервал времени | Секундомер электронный «Интеграл С-01» | 23437,5 мкс | 10 нс | МК-25-2020 |

| 16.1* | 26.51/ 99.016.2 | Длительность, амплитуда | Осциллографы | 1·10-7 – 10 с 6·10-5 – 102 В | 0,08 | МК -22-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2* | 26.51/ 99.016.2 | Частота | Генераторы | 5·103 – 109 Гц | 95,3 | МК-24-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных