|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0044 от 29.12.2008 на бланке № ____ на 1 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 декабря 2023 года

калибровочно-испытательной лаборатории

республиканского унитарного предприятия по содержанию и развитию средств

технологической связи «Белдорсвязь»

| № пункта | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | расширенная неопределенность U (k = 2, P = 0,95) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Селицкого, 113А, к.130, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 *** | 26.51/ 99.023 | Скорость ветра | Измерительный канал дорожно-измерительной станции | от 0,6 до 10 м/с | 0,4 м/с | МК 18–01/15 |
|  |  | Относительная влажность воздуха |  | от 10 % до 99 % | 3,6 % |  |
|  |  | Температура воздуха |  | от минус 20 ºС до 40 ºС | 0,2 ºС |  |
|  |  | Температура поверхности дороги |  | от минус 20 ºС до 50 ºС | 0,6 ºС |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	                                                             Е.В. Бережных