|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 5.0047 |
|  | от 25.05.2009 |
|  | на бланке № ______________ на 5 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 декабря 2024 года

метрологической службы республиканского унитарного предприятия «Лидский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливаю-щих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | 0,02 мм | МК.ЛД 23-2013 |
| 1.2** | 26.51/99.001 | Длина | Меры длины установочные к микрометрам | от 25 до 300 мм | 0,56 мкм | МК.ЛД 002 А -2011 |
| 1.3** | 26.51/99.001 | Длина | Нутромер индикаторный | от 6 до 250 мм | 0,001 мм | МК.ЛД 003-09 |
| 1.4* | 26.51/99.001 | Плоский угол | Уровни электронные | от 0° до 90° | 0,1° | МК.ЛД 19-2013 |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % | 0,1 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 мм/м | 1 мм/м |  |
| 1.5* | 26.51/99.001 | Плоский угол | Теодолиты электронные | от 0° до 360° | 0,4” | МК.ЛД 11-2017 |
| 1.6* | 26.51/99.001 | Длина | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 50000 мм | [30, 3L] мкм, L, м | МК.ЛД 33-2019 |
| 1.7* | 26.51/99.001 | Длина | Линейки измерительные металлические | от 0 до 3000 мм | 0,06 мм | МК.ЛД 34-2019 |
| 1.8** | 26.51/99.001 | Длина | Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм | от 0 до 25 мм | 3 мкм | МК.ЛД 10-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | 26.51/99.002 | Масса | Гири F1, F2 | от 0,01 до 200 г | 7∙10-6 г | МК.ЛД 16-2017 |
| 2.2** | 26.51/99.002 | Масса | Весы лабораторные электронные | от 0,001 до 6000 г | 1∙10-6 г | МК.ЛД 17-2017 |
| 3.1* | 26.51/99.003 | Сила | Ключ динамо-метрический | от 40 до 1000 Н·м | 0,17 Н·м | МК.ЛД 81-2021 |
| 4.1** | 26.51/99.004 | Давление | Манометры технические, шинные кислородные | от 0 до 10 МПа | 0,003 МПа | МК.ЛД 27-2019 |
| 7.1* | 26.51/99.007 | Расход | Дозаторы пипеточные и бутылочные | от 10 мкл до 10000 мкл | 0,6 мкл | МК.ЛД 30-2018 |
| 8.1* | 26.51/99.008 | Объемная доля спирта | Ареометры стеклянные | от 0 % до 100 % | 0,06 % | МК.ЛД 15-2017 |
| 8.2* | 26.51/99.008 | Плотность | Ареометры стеклянные | от 650 кг/м3 до 1070 кг/м3 | 0,14 кг/м3 | МК.ЛД 15-2017 |
| 8.3* | 26.51/99.008 | Время истечения | Вискозиметр | от 12 до 300 с | 0,01 с | МК.ЛД 001-2009 |
| 8.4*** | 26.51/99.008 | Плотность | Плотномер | от 0,6 г/см3 до 2,0 г/см3 | 0,00005 г/см3 | МК.ЛД 83-2022 |
| 9.1** | 26.51/99.009 | Концентра-ция сахарозы в растворе | Рефрактометр | от 5 % до 75 % | 0,12 % | МК.ЛД 11-2015 |
| 9.2** | 26.51/99.009 | Объемная доля спирта | Анализатор жидкости | от 0 % до 2 % | 0,01 % | МК.ЛД 05-2016 |
|  |  |  |  | от 2 % до 4 % | 0,05 % |  |
|  |  |  |  | от 4 % до 6 % | 0,08 % |  |
|  |  |  |  | от 6 % до 8 % | 0,10 % |  |
|  |  |  |  | от 8 % до 10 % | 0,13 % |  |
|  |  |  |  | от 10 % до 12 % | 0,15 % |  |
| 9.3** | 26.51/99.009 | Показатель активности ионов водорода | pH-метр, иономер в комплекте с электродом | от 0 рН до 14 рН | 0,01 рН | МК.ЛД 014-2015 |
| 9.4** | 26.51/99.009 | Коэффициент пропускания | Анализаторы жидкости «Флюорат-02» | от 9,5 % до 91,5 % | 0,14 % | МК.ЛД 31-2019 |
|  |  | Массовая концентрация фенола |  | от 0,00 мг/дм3 до 0,01 мг/дм3 | 0,004 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  | от 0,01 мг/дм3 до 0,1 мг/дм3 | 0,004 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  | от 0,1 мг/дм3 до 1,0 мг/дм3 | 0,015 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  | от 1,0 мг/дм3 до 5,0 мг/дм3 | 0,076 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  | от 5,00 мг/дм3 до 10,0 мг/дм3 | 0,143 мг/дм3 |  |
|  |  |  |  | от 10,0 мг/дм3 до 25,0 мг/дм3 | 0,353 мг/дм3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5* | 26.51/99.009 | Показатель активности нитрат-ионов | Нитратомеры | от 0,35 pNO3 до 4,7 pNO3 | 0,012 рNO3 | МК.ЛД 26-2018 |
| 10.1* | 26.51/99.010 | Температура | Термометры стеклянные | от минус 80 °С до 0 °С | 0,027 °С | МК.ЛД 14-2017 |
|  |  |  |  | от 0 °С до 150 °С | 0,015 °С |  |
|  |  |  |  | от 150 °С до 250 °С | 0,017 °С |  |
| 10.2* | 26.51/99.010 | Температура | Термостат-инкубатор | от 40 °С до 64,5 °С | 0,03 °С | МК.ЛД 13-2017 |
| 10.3 *** | 26.51/99.010 | Температура | Канал контроллера | от 0 °С до 200 °С | 0,058 °С | МК.ЛД 12-2015 |
| 10.4* | 26.51/99.010 | Температура | Термостаты, шкафы сушильные | от минус 150 °С до 600 °С | 0,12 °С | МК.ЛД 002-2009 |
| 10.5** | 26.51/99.010 | Температура | Термометры электронные | от минус 80 °С до 0 °С | 0,027 °С | МК.ЛД 22-2013 |
|  |  |  |  | от 0 °С до 150 °С | 0,015 °С |  |
|  |  |  |  | от 150 °С до 250 °С | 0,017 °С |  |
| 11.1 *** | 26.51/99.011 | Мутность | Мутномеры | от 0 ЕВС до 1 ЕВС | 0,01 ЕВС | МК.ЛД 13-2013 |
|  |  |  |  | от 1 ЕВС до 2 ЕВС | 0,2 ЕВС |  |
|  |  |  |  | от 2 ЕВС до 3 ЕВС | 0,3 ЕВС |  |
| 11.2** | 26.51/99.011 | Коэффициент пропускания | Фотометры, фото-колориметры | от 0,1 %Т до 100 %Т | 0,14 %Т | МК.ЛД 09-2015 |
| 11.3** | 26.51/99.011 | Коэффициент пропускания | Спектро-фотометр ПЭ | от 0,1 %Т до 100 %Т | 0,14 %Т | МК.ЛД 12-2017 |
| 11.4** | 26.51/99.011 | Оптическая плотность Коэффициент пропускания | Спектро-фотометр, фотометр микро-планшетный | от 0,1 %Т до 100 %Т | 0,14 %Т | МК.ЛД 35-2019 |
|  |  |  |  | от 0,00 Б до 2 Б | 0,001 Б |  |
| 13.1* | 26.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Вольтметры универсальные цифровые Мультиметры цифровые | от 0 мВ до 202 мВ вкл. | 0,13·10-6 В | МК.ЛД 24-2013 |
|  |  |  |  | от 0,2 В до 2,02 В вкл. | 4,5·10-6 В |  |
|  |  |  |  | от 2 В до 20,2 В вкл. | 45·10-6 В |  |
|  |  |  |  | от 20 В до 202 В вкл. | 0,68·10-3 В |  |
|  |  |  |  | от 200 В до 1020 В вкл. | 3,8·10-3 В |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2* | 26.51/99.013 | Напряжение переменного тока | Вольтметры универсальные цифровые Мультиметры цифровые | от 0 мВ до 202 мВ вкл. | 6,2·10-6 В | МК.ЛД 26-2013 |
|  |  |  |  | от 0,2 В до 2,02 В вкл. | 28·10-6 В |  |
|  |  |  |  | от 2 В до 20,2 В вкл. | 0,3·10-3 В |  |
|  |  |  |  | от 20 В до 202 В вкл. | 3,6·10-3 В |  |
|  |  |  |  | от 200 В до 1020 В вкл. в диапазоне частот: от 10 Гц до 100 кГц | 24·10-3 В |  |
| 13.3* | 26.51/99.013 | Сила постоянного тока | Вольтметры универсальные цифровые Мультиметры цифровые | от 0 мкА до 202 мкА вкл. | 0,47·10-9 А | МК.ЛД 25-2013 |
|  |  |  |  | от 0,2 мА до 2,02 мА вкл. | 18,5·10-9 А |  |
|  |  |  |  | от 2 мА до 20,2 мА вкл. | 208·10-9 А |  |
|  |  |  |  | от 20 мА до 202 мА вкл. | 6,47·10-6 А |  |
|  |  |  |  | от 0,2 А до 2,02 А вкл. | 35·10-6 А |  |
|  |  |  |  | от 2 А до 30 А вкл. | 1,15·10-3 А |  |
| 13.4* | 26.51/99.013 | Сила переменного тока | Вольтметры универсальные цифровые Мультиметры цифровые | от 0 мкА до 202 мкА вкл. | 58·10-9 А | МК.ЛД 27-2013 |
|  |  |  |  | от 0,2 мА до 2,02 мА вкл. | 0,57·10-6 А |  |
|  |  |  |  | от 2 мА до 20,2 мА вкл. | 5,77·10-6 А |  |
|  |  |  |  | от 20 мА до 202 мА вкл. | 56,6·10-6 А |  |
|  |  |  |  | от 0,2 А до 2,02 А вкл. | 0,14·10-3 А |  |
|  |  |  |  | от 2 А до 30 А вкл. в диапазоне частот: от 10 Гц до 10 кГц | 2,8·10-3 А |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.5* | 26.51/99.013 | Сопротивление постоянному току | Омметры цифровые Мультиметры цифровые Вольтметры универсал. цифровые Мегаомметры | от 0 Ом до 5·1012 Ом | 0,004 % ИВ | МК.ЛД 28-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»		                            О.В. Шабанова