|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 5.0075 |
| от 09.10.2020  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
|  **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от09 октября 2025 года |

|  |
| --- |
| отдела метрологического обеспечения открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» |
| № п/п  | Код вида измерений  | Наименование измеряемых величин  | Объекты калибровки (тип СИ)  | Диапазон  | Расширенная неопределен-ность U (k=2, P=95 %)  | Обозначение документов, устанавливаю-щих методы (методики) калибровки  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Ф. Скорины, 4, к.424, 220114, г. Минск** |
| 23.1\*\* | 26.51/99.02326.51/99.013 | Частота переменного тока | Системы автоматического управления и регулирования (измерительные каналы, электрическая часть без первичного преобразователя) | от 0 до 1000 Гцсвыше 1000 до 5000 Гцсвыше 5000 до 10000 Гц | 0,3 Гц0,5 Гц0,6 Гц | МК.01.2020 |
| 23.2\*\* | 26.51/99.02326.51/99.013 | Напряжение постоянного тока | Системы автоматического управления и регулирования (измерительные каналы, электрическая часть без первичного преобразователя) | от -10 до 10 мВсвыше 10 до 30 мВсвыше 30 до 100 мВот 0 до 10 В | 0,001 мВ0,002 мВ0,003 мВ0,002 В |  МК.01.2020 |
| 23.3\*\* | 26.51/99.02326.51/99.013 | Сила постоянного тока | Системы автоматического управления и регулирования (измерительные каналы, электрическая часть без первичного преобразователя) | от 0 до 8 мАсвыше 8 до 16 мАсвыше 16 до 24 мА | 0,001 мА0,002 мА0,003 мА | МК.01.2020 |
| 23.4\*\* | 26.51/99.02326.51/99.013 | Сопротивление постоянному току | Системы автоматического управления и регулирования (измерительные каналы, электрическая часть без первичного преобразователя) | от 0 до 100 Омсвыше 100 до 200 Омсвыше 200 до 300 Ом | 0,007 Ом0,008 Ом0,008 Ом | МК.01.2020 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева