ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k, P) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1* | 26.51/99.017 | Мощность кермы в воздухе рентгеновского и гамма- излучения | Приборы дозиметрического контроля радиационной обстановки | от 52,7·10-9 до 48,6 Гр/ч | 1,5 % | МК.АТ.05-2022/ГВЛ | ул. Гикало, 5, ком. 4, 220005, г. Минск |
| 17.2* | 26.51/99.017 | Мощность направленного эквивалента дозы рентгеновского и гамма- излучения |  | от 1,9·10-6 до 11,5 Зв/ч | 1,5 % | МК.АТ.05-2022/ГВЛ |  |
| 17.3* | 26.51/99.017 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма- излучения |  | от 63,3·10-9 до 58,0 Зв/ч | 1,5 % | МК.АТ.05-2022/ГВЛ |  |
| 17.4* | 26.51/99.017 | Мощность кермы в воздухе гамма-излучения | Стенд высокоэнергетического гамма-излучения | от 7 мкГр/ч до 180 мГр/ч | 5 % | МК.АТ 00-2025/ГБКЛ |  |
| 17.5* | 26.51/99.017 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения |  | от 7 мкЗв/ч до 180 мЗв/ч | 5 % | МК.АТ 00-2025/ГБКЛ |  |