ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k, P) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 300 мм | 0,03 мм | МК 01-2017 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.2* | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры | от 0 до 100 мм | 1,4 мкм | МК 02-2017 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 1.3* | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы часового типа: ИЧ 2 ИЧ 5 ИЧ 10 | от 0 до 2 мм от 0 до 5 мм от 0 до 10 мм | 0,002 мм | МК-03-2017 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 9.1* | 26.51/ 99.009 | Температура точки росы/инея | Измерители температуры точки росы/инея | от минус 80 ˚С до минус 40 ˚С | 0,3 ˚С | МК-28-2022 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.1* | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Вольтметры цифровые | от 0 до 750 В | (2·10-7 – 7·10-3) В | МК -21-2018 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 13.2* | 26.51/ 99.013 | Электрическое сопротивление постоянного тока | Омметр | от 1·10-2 до 1·109 Ом | Umin = 1·10-5 Ом | МК -27-2021 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 15.1* | 26.51/ 99.015 | Частота | Частотомеры | от 0,01 Гц до 1299,999 МГц | 510-7 отн.ед. | МК-23-2019 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 15.2* | 26.51/ 99.015 | Интервал времени | Секундомер электронный «Интеграл С-01» | 23437,5 мкс | 10 нс | МК-25-2020 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |
| 16.1* | 26.51/ 99.016 | Длительность, амплитуда | Осциллографы | от 1·10-7 до 10 с от 6·10-5 до 102 В | 0,08 мс 0,08 мВ | МК -22-2019 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2* | 26.51/ 99.016 | Частота | Генераторы | от 5·103 до 109 Гц | 95,3 Гц | МК-24-2019 | ул. Казинца, 121А, 2, г. Минск |