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 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

	[bookmark: _Hlk74647642]№ 
п/п 
	Код 
	Наименование измеряемых 
величин 
	Объекты 
калибровки 
	Диапазон 
	Расширенная 
неопределенность 
U (k, P) 
	Обозначение 
документов, 
устанавливающих 
методы (методики) калибровки 
	Место(а)
осуществления
деятельности



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1*
	26.51/99.001
	Длина
	Высотомеры
	от 0 до 1000 мм
	0,5 мкм
	RTB-OPER-7.6-10
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.2*
	26.51/99.001
	Длина
	Глубиномеры микрометрические и индикаторные
	от 0 до 100 мм
	0,002 мм
	RTB-OPER-7.6-26
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.3*
	26.51/99.001
	Длина
	Головки измерительные с ц.д. 0,5 мкм и более
	от 0 до 5 мм
	0,5 мкм
	RTB-OPER-7.6-23
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.4*
	26.51/99.001
	Длина
	Индикаторы рычажные с ц.д. 0,01 мм
	от 0 до 1,5 мм
	0,004 мм
	RTB-OPER-7.6-08
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.5*
	26.51/99.001
	Длина
	Индикаторы рычажные с ц.д. 0,001 мм и более
	от 0 до 0,2 мм
	0,001 мм
	RTB-OPER-7.6-19
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.6*
	26.51/99.001
	Длина
	Индикаторы с цифровым отсчетом
	от 0 до 100 мм
	1 мкм
	RTB-OPER-7.6-11
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.7*
	26.51/99.001
	Длина
	Индикаторы часового типа
	от 0 до 100 мм
	0,002 мм
	RTB-OPER-7.6-23
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.8*
	26.51/99.001
	Длина
	Калибры-кольца резьбовые 
	от 0 до 160 мм
	0,003 мм
	RTB-OPER-7.6-22
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.9*
	26.51/99.001
	Длина
	Калибры-пробки гладкие
	от 0 до 500 мм
	0,5 мкм
	RTB-OPER-7.6-05
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.10*
	26.51/99.001
	Длина
	Калибры-пробки гладкие конические 
	от 0 до 200 мм
	2 мкм
	RTB-OPER-7.6-15,
 МИ 1937-88
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.11*
	26.51/99.001
	Длина
	Калибры-пробки резьбовые
	от 0 до 500 мм
	0,002 мм
	RTB-OPER-7.6-15,
 МИ 1904-88
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск 


	1.12*
	26.51/99.001
	Длина
	Калибры-пробки резьбовые конические 
	от 0 до 100 мм
	0,002 мм
	RTB-OPER-7.6-15, МИ 1812-87
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.13*
	26.51/99.001
	Длина
	Кольца установочные
	от 0 до 200 мм
	0,002 мм 
	RTB-OPER-7.6-30
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.14*
	26.51/99.001
	Длина
	Микрометры 
	от 0 до 150 мм
	1 мкм
	RTB-OPER-7.6-04
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.15*
	26.51/99.001
	Длина
	Микрометры для внутренних измерений 
	от 0 до 100 мм
	0,003 мм
	RTB-OPER-7.6-27
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.16*
	26.51/99.001
	Длина
	Микрометры рычажные
	от 0 до 100 мм
	0,001 мм 
	RTB-OPER-7.6-31
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.17*
	26.51/99.001
	Длина
	Меры длины концевые плоскопараллельные
	от 0,5 до 100 мм
	0,3 мкм
	RTB-OPER-7.6-37
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.18*
	26.51/99.001
	Длина
	Нутромеры индикаторные рычажные канавочные (кронциркули)
	от 0 до 100 мм
	0,006 мм 
	RTB-OPER-7.6-20
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.19*
	26.51/99.001
	Длина
	Нутромеры микрометрические трехточечные и цифровые
	от 0 до 100 мм
	0,002 мм
	RTB-OPER-7.6-09
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.21*
	26.51/99.001
	Длина
	Скобы рычажные
	от 0 до 100 мм
	0,5  мкм
	RTB-OPER-7.6-28
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.22*
	26.51/99.001
	Длина
	Толщиномеры, стенкомеры , кронциркули
	от 0 до 40 мм
	0,002 мм
	RTB-OPER-7.6-25
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.23*
	26.51/99.001
	Длина
	Шаблоны контрольные  КШКБ-1, КШКБ-2, ШКБ-1
	от 0 до 50 мм
	0,004 мм,
0,01 мм (при измерении радиуса)
	RTB-OPER-7.6-32 RTB-OPER-7.6-33 RTB-OPER-7.6-34
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.24*
	26.51/99.001
	Длина
	Шаблоны радиусные 
	от 1 до 25 мм
	0,01 мм 
	RTB-OPER-7.6-07
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.25*
	26.51/99.001
	Длина
	Универсальные шаблоны сварщика УШС, КТ, КСМ, WG и др.
	от 0 до 50 мм
	0,004 мм
	RTB-OPER-7.6-29
RTB-OPER-7.6-44
RTB-OPER-7.6-45
RTB-OPER-7.6-46
RTB-OPER-7.6-47

	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск 

	1.26*
	26.51/99.001
	Длина
	Штангенглубиномеры с цифровым отсчетом
	от 0 до 300 мм
	0,01 мм 
	RTB-OPER-7.6-03
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.27*
	26.51/99.001
	Длина
	Штангенглубиномеры с отсчетом по нониусу 0,02 мм
	от 0 до 300 мм
	0,02 мм
	RTB-OPER-7.6-03
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.28*
	26.51/99.001
	Длина
	Штангенглубиномеры с отсчетом по нониусу 0,05  и 0,1 мм
	от 0 до 300 мм
	0,05 мм
	RTB-OPER-7.6-03
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.29*
	26.51/99.001
	Длина
	Штангенрейсмасы
	от 0 до 1000 мм
	0,02 мм
	RTB-OPER-7.6-24
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.30*
	26.51/99.001
	Длина
	Штангенциркули  с цифровым отсчетом
	от 0 до 300 мм
	0,01 мм
	RTB-OPER-7.6-02
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.31*
	26.51/99.001
	Длина
	Штангенциркули  с цифровым отсчетом
	от 300 до 1600 мм
	0,02 мм
	RTB-OPER-7.6-02
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.32*
	26.51/99.001
	Длина
	Штангенциркули  с отсчетом по нониусу 0,02 мм
	от 0 до 1600 мм
	0,02 мм
	RTB-OPER-7.6-02
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.33*
	26.51/99.001
	Длина
	Штангенциркули  с отсчетом по нониусу 0,05 мм
	от 0 до 1600 мм
	0,05 мм
	RTB-OPER-7.6-02
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.34*
	26.51/99.001
	Длина
	Штангенциркули  с отсчетом по нониусу 0,1 мм
	от 0 до 300 мм
	0,05 мм
	RTB-OPER-7.6-02
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.35*
	26.51/99.001
	Длина
	Штангенциркули  с отсчетом по нониусу 0,1 мм
	от 300 до 1600 мм
	0,1 мм
	RTB-OPER-7.6-02
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.36*
	26.51/99.001
	Длина
	Щупы
	от 0,02 до 1 мм
	0,001 мм
	RTB-OPER-7.6-06
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.37*
	26.51/99.001
	Длина
	Щупы универсальные типа 844Т
	от 0 до 685 мм
	0,001 мм
	RTB-OPER-7.6-21
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.38*
	26.51/99.001
	Угол
	Шаблоны контрольные  
КШКБ-1, КШКБ-2, ШКБ-1

	от 0˚ до 360˚
	2,6´ 
	RTB-OPER-7.6-32 
RTB-OPER-7.6-33 
RTB-OPER-7.6-34
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.39*
	26.51/99.001
	Угол
	Универсальные шаблоны сварщика УШС, КТ, КСМ, WG и др.
	от 0˚ до 360˚
	0,6˚
	RTB-OPER-7.6-29
RTB-OPER-7.6-44 
RTB-OPER-7.6-45 
RTB-OPER-7.6-46
 RTB-OPER-7.6-47
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.40*
	26.51/99.001
	Угол
	Уровни (угломеры) с цифровым отсчетом
	от 0˚ до 360˚
	0,05˚
	RTB-OPER-7.6-16
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.41*
	26.51/99.001
	Отклонение от перепендикулярности
	Угольники поверочные 
	от 0˚ до 90˚
	5 мкм
	RTB-OPER-7.6-17
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.42*
	26.51/99.001
	Отклонение от прямолинейности и плоскостности
	Плиты поверочные 
	250х250 – 2000х1600 мм
	2 мкм
	RTB-OPER-7.6-35
МИ 2007-89
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск

	1.43*
	26.51/99.001
	Отклонение от прямолинейности и плоскостности
	Линейки поверочные ШП, ШД
	от 0 до 1000 мм
	3 мкм
	RTB-OPER-7.6-36
	ул. Корженевского, 14, 246, г. Минск
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