|  | Система аккредитации Республики Беларусь | Приложение к аттестату аккредитации |  | Annex to the certificate of accreditation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nо BY / 112 02.5.0. 0052 |  |  |
|  | Орган по аккредитации - БелГИМ | от 28 декабря 2009 г на 1 листе |  |  |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

SCOPE OF ACCREDITATION

калибровочной лаборатории

Открытого акционерного общества «Оргпищепром»

от  28 декабря 2009 г.

|  | Код вида измерения | Наименование измеряемых величин | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность k= 2, Р=0,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07 | Вместимость резервуаров горизонтальных и вертикальных технологических. Объемный метод. | Вместимость (1 – 200 ) м3 | ± 0,2 % |

Директор БелГИМ –

руководитель органа

по аккредитации							Н.А. Жагора