|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0063 от 13 сентября 2013 года На бланке №_________ На 1 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 13 сентября 2018 года

лаборатории метрологии и дозиметрии Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»

| № пункта | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | Расширенная неопределенность U (k=2, P=0,95) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17.1 | 26.51/ 99.017 | Скорость счета частиц | Гамма-счетчики | (10 – 100000) имп/с | 3 % | МК.РИ ЛМиД-1/2016:ЛМВ |
| 17.2 | 26.51/ 99.017 | Активность радионуклидов | Калибраторы активности изотопов | (1·103 - 1·109) ГБк | 3 % | МК.РИ ЛМиД-1/2015:ЛМВ |
| 17.3 | 26.51/ 99.017 | Мощность кермы в воздухе | Камеры ионизационные колодцевого типа | (1·- 1000) Гр·м2/ч | 3 % | МК.РИ ЛМиД-2/2016:ЛМВ |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева