|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |  |
| к аттестату аккредитации |  |  |
| № BY/112 4.0021 |  |  |
| от 21.08.2020 |  |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |  |
| на 2 листах |  |  |
| редакция 03 |  |  |

**ПРОЕКТ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 12 сентября 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инспекционной группы  Общества с ограниченной ответственностью «СервисЛинииСетей» | | | | | | |
| *(наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица)* | | | | | | |
| Тип инспекционного органа: A\*, B□, C□ | | | | | |
| №  п/п | Наименование объекта | Код | Вид инспекции | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод и процедуру инспекции |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, заземляющие устройства, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжения до 1000 В | 27.12/22.000  27.12/39.000  27.12/41.000  27.32/22.000  27.32/39.000  27.32/41.000  27.90/22.000  27.90/39.000  27.90/41.000 | Инспекционный контроль при проведении технической проверки электрооборудования  производственных, животноводческих, административных и жилых помещений: сопротивление изоляции в электроустановках до 1000 В | ТКП 181-2009  п.Б.27.1, п.Б.30.1  ТКП 339-2022  п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 5070-2014 |
| 1.2 | Инспекционный контроль при проведении технической проверки электрооборудования  производственных, животноводческих, административных и жилых помещений: сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009  п.Б.29.4  ТКП 339-2022  п.4.4.28.6,  п.4.3.8.2  СН 4.04.03-2020 | МВИ.МН 5071-2014 |
| 1.3 | Аппараты, силовые и осветительные сети, заземляющие устройства, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжения до 1000 В | 27.12/22.000  27.12/39.000  27.12/41.000  27.32/22.000  27.32/39.000  27.32/41.000  27.90/22.000  27.90/39.000  27.90/41.000 | Инспекционный контроль при проведении технической проверки электрооборудования  производственных, животноводческих, административных и жилых помещений: проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2  ТКП 339-2022  п.4.4.28.2 | МВИ.МН 5072-2014 |
| 1.4 | Инспекционный контроль при проведении технической проверки электрооборудования  производственных, животноводческих, административных и жилых помещений: испытания цепи «фаза-нуль» (цепи заземления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8  ТКП 339-2022  п.4.4.28.5,  ГОСТ 30331.3-95  п.413.1.3.4  п.413.1.3.5 | МВИ.МН 5073-2014 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ООС |  |  |
| А.В. Самойленко  инициалы, фамилия |  | 12.09.2023  дата составления |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа  по аккредитации  Республики Беларусь  директор государственного  предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
|  |
| *(подпись)*  М.П. | *(инициалы, фамилия)* |