|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | ВY/112 9.0008 |
|  | от 13.01.2023 |
|  | на бланке № 0010119 на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 января 2023 года

| испытательной лаборатория Районного унитарного предприятия "Червенское ЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Луначарского, д. 16, 223232, г. Червень, Червенский район, Минская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы ) |  |  | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1181-2019 |
| 1.2*** |  |  |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 Фактические значения | МВИ.ГМ. 1181-2019 СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков, вентиляционные каналы) |  |  | 100.13/23.000 | Аэродинамичес-кие испытания: скорость движения воздуха, количество удаляемого воздуха (расход воздуха) | ТКП 629-2018 СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ГМ.1181-2019 |
| 2.2*** |  |  |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 4.02.04-2019 Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1181-2019 |
| 2.3*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков, вентиляционные каналы) |  |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов помещения | Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ГМ.1181-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							    Е.В. Бережных