|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0006 |
|  | от 08.01.2023 |
|  | на бланке № 0010121 на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «17» марта 2023 года лаборатории высоковольтных испытаний и измерений Коммунального унитарного предприятия «Горэлектротранспорт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Троллейбусная, 1, 246698, г. Гомель |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Трансформаторы силовые напряжением до 6 кВ, 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.8.3.1 | МВИ.ГМ.1429-2019 |  |
| 1.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.8.5 | МВИ.ГМ.1429-2019 |  |
| 2.1** | Трансформаторы тока напряжением до 6 кВ, 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.9.1 | МВИ.ГМ.1429-2019 |  |
| 2.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением основной изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.9.3.1 | МВИ.ГМ.1429-2019 |  |
| 3.1** | Масляные и электромагнитные выключатели напряжением до 6 кВ, 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей выполненных из органических материалов | ТКП 181-2009 пр. Б п.Б.11.1.1 | МВИ.ГМ.1429-2019 |  |
| 3.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.11.3.1 | МВИ.ГМ.1429-2019 |  |
| 4.1** | Сборные и соединительные шины напряжением до 6 кВ, 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.18.1 | МВИ.ГМ.1429-2019 |  |
| 4.2** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.18.2 | МВИ.ГМ.1429-2019 |  |
| 5.1** | Вводы и проходные изоляторы напряжением до 6 кВ, 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.24.1 | МВИ.ГМ.1429-2019 |  |
| 5.2** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.24.3 | МВИ.ГМ.1429-2019 |  |
| 6.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.27.1 | АМИ.ГМ 0116-2022 |  |
| 6.2** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3- п. 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГМ 0114-2022 |  |
| 7.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 2-10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.30.1 | АМИ.ГМ 0116-2022 |  |
| 7.2** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.30.2.1 | МВИ.ГМ.1429-2019 |  |
| 8.1** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0115-2022 |
| 8.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0115-2022 |
| 8.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3- п. 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 | АМИ.ГМ 0114-2022 |
| 9.1** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.7.2 табл. Б.7.1.1, табл. Б.7.2 | АМИ.ГМ 0116-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			Е.В.Бережных