|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 9.0001 |
| от 15.07.2022 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 1 листе |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от15 июля 2022 года |
|  |  |

|  |
| --- |
| испытательной лабораторииОбщества с ограниченной ответственностью «Хэппи Планет» |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 4, пом. 166, 220076** |
| 1.1\*\*\* | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания:- расход воздуха, удаляемого через дымовые клапанынепосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации;- расход (скорость движения)воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на путиэвакуации;- избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничныхклеток, в шахтах лифтов, втамбур-шлюзах;- перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010СН 2.02.07-2020ТНПА и другая проектная документация  | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных