|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0014 от 31.03.2023 на бланке №__________ на 2 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 ноября 2024 года

электролаборатория службы энергетики, телемеханики и защиты подземных газопроводов от коррозии филиала "Брестское производственное управление"

Производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Янки Купалы, 80, 224020, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.6, 4.3.8.1 - 4.3.8.4, 4.3.6.3, 4.3.9.1, 4.3.2.13 | МВИ.БР 03-2015 АМИ.ГР 0013-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 АМИ.ГР 0018-2021 |
| 1.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.5, 4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 101-2015 АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.ГР 0014-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5, 4.3.5.3 - 4.3.5.6 | МВИ.БР 101-2015 АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.ГР 0014-2021 |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.ГР 0014-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных