|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 9.0072 |  |
| от 06.12.2024 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 01 |  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 06 декабря 2024 года

|  |
| --- |
| испытательной лаборатории  Дрибинского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования  к объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний)  и измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Промышленная, 3а, 213971, г.п. Дрибин, Могилевская область** | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Здания и сооружения  (системы вентиляции  с естественным  побуждением,  вентиляционные  каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения  воздуха | СН 3.02.01-2019  СН 3.02.02-2019  СН 4.03.01-2019  СН 4.02.04-2019  СН 4.02.03-2019  СН 4.02.05-2020  ТКП 629-2018  ТНПА, проектная  и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009,  приложение К  АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2  \*\*\* | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха  (количество воздуха) |
| 1.3  \*\*\* | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена  в помещении | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4  \*\*\* | 100.13/  29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов  помещения | СТБ 2021-2009,  приложение К  АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1  \*\*\* | Здания и сооружения  (дымовые каналы,  дымовые трубы,  газоходы) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010  ТНПА, проектная  и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 п. 10.2.3 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА» О.В. Шабанова