|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0073 |
|  | от 27.12.2024 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 декабря 2024 года измерительной лаборатории закрытого акционерного общества «ТИС-Магмет ПО Белпромметалл» |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр-т Витебский 5А, 212004, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2510 | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | - 1) |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2, п. 4.3.8.4, п. 4.3.2.13 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 ГОСТ 30339-95 п. 4.3.3, п. 4.3.4 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | - 1) |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления заземления ИС-20 и измерителя сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» ИФН-300 | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | - 1) |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» ИФН-300 | ТКП 181-2009 п. Б.29.8, п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п. 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | - 1) |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения, (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2510 | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. В.4.61.4 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | - 1) |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4; ГОСТ IEC TR 60755-2017 п. 8.3.1 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. D.2 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. D.2 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | - 1) |
| 3.3 *** | Устройства защитного отключения, (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) ГОСТ IEC TR 60755-2017 п. 8.3.2 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | - 1) |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | - 1) |
| 4.1 *** | Электроустановки (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в аварийном режиме с применением измерителя напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭК 0200 | ТКП 181-2009 п. 6.12.4, п. Б.29.5 ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6 ТКП 538-2014 п. 4.1, п. 4.2, п. 4.9, п. 4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п. 705.413.1 Приложение А п. А.2 | - 1) |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
№254-З от 11.11.2019)

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					О.В. Шабанова