|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 9.0018 |  |
|  | от 09.06.2023 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 апреля 2025 года электротехнической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ЭТЛ-проектмонтаж» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Калинина, 22, пом.2-66, 246014, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2500 | ТКП 181-2023 табл. Б.27.1 п.Б.27.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | - 1) |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.26.3; ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГР 0034-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 приложения Б; ТКП 339-2022 п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6; Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГР 0035-2021 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0035-2021 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.п. 413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГР 0034-2021 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии на напряжение до 1000 В включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2500 | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | - 1) |
| 4.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ПСИ-2500 | ТКП 181-2023 п.Б.31.9.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.30.6а | - 1) |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), линии напряжением до 1000 В с устройством защитного отключения | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7г; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0167-2023 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7д; Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0167-2023 |
| 5.3 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), линии напряжением до 1000 В с устройством защитного отключения | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 приложения Б; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7; Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0167-2023 |
| 5.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии с применением мегаомметра ПСИ-2500 | ТКП 181-2023 табл. Б.27.1 п.Б.27.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | -1) |
| 6.1 *** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 п.Б.27.4 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4б; Проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГР 0008-2021 |

Примечание:

1) – значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь

№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева