|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0099 от 08.08.2025 на бланке № ___________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «08» августа 2025 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с дополнительной ответственностью «Эльмонта»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Красногвардейская, 21, офис 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров Е6-24, Е6-31 | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2023 п.5.5.41, Приложение Б п.Б.27.1, п.Б.30.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 2.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 Приложение п.Б.7.1, п.Б.7.2, ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) с применением измерителей сопротивления заземления ИС-10, ИС-20. | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 181-2023 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, п.Б.30.10 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ГОСТ 30339-95 п.4.3.3, п.4.3.4 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителей сопротивления заземления ИС-10, ИС-20 | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.29.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |

| 4.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного замыкания на корпус с применением измерителя напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭКО200 | ТКП 181-2023 п.6.11.5.7, п.6.12.4, п.Б.29.5 ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.12/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО MRP-200, ПЗО-510 | ТКП 181-2023, п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) - 1) |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО MRP-200, ПЗО-510 | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация |  |
| 5.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии с применением мегаомметров Е6-24, Е6-31 | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация |  |
| 5.4 *** |  | 27.12/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя параметров УЗО MRP-200, ПЗО-510 | ТКП 181-2023, п.Б.27.7 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация |  |
| 6.1 *** | Аппараты защиты в электроустановках до 1000 В (автоматические выключатели) | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей с применением комплекта нагрузочного измерительного с регулятором РТ-2048-02, РТ-2048-06 | ТКП 181-2023 п.Б.27.4, ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 подпункт б НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | - 1) |
| 7.1 *** | Системы вентиляции с механическим побуждением потока | 100.13/23.000 | Скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, геометрические параметры | СП 4.02.07-2024 СН 4.02.03-2019 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

1) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной

документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь

№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- |