|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |
| --- | --- | --- |
|  | № BY/112 9.0091 |  |
|  | от 25.06.2025 |  |
|  | На бланке № ____________ |  |
|  | На 2 листах |  |
|  | Редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» октября. 2025 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| измерительной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Связьгрупп» |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Федосеенко, 4, 246028, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023, п.Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.3, п.4.4.28.6 | - 1) |
| 1.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, п.Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.3, п.4.4.28.2 | - 1) |
| 2.1** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил | ТКП 206-2009, п.А.1.3, таблица А.2 | - 1) |
| 2.2** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей постоянному току | ТКП 206-2009, п.А.1, таблица А.1 | - 1) |
| 2.3** |  | 27.31/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил постоянному току | ТКП 206-2009, п.А.1.2 | - 1) |
| 2.4** |  | 27.31/ 22.000 | Рабочая емкость электрических цепей | ТКП 206-2009, п.А.1.4, таблица А.3 | - 1) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) оптическим рефлектометром | ТКП 212-2010, п.А.1.3, Б.6, Б.9 | - 1) |
| 3.2** |  | 27.31/ 33.110 | Расстояние до мест соединения оптического волокна | ТКП 212-2010, п.Б.5 | - 1) |
| 3.3** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина волоконно-оптической линии связи | ТКП 212-2010 п.Б.2, Б.4, Б.7 | - 1) |
| 3.4** |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, п.А.1.4, А.1.5, п.Б.3 | - 1) |
| 3.5** |  | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | ТКП 212-2010, п.А.1.2, п.Б.2, Б.8 | - 1) |

Примечание:

1) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева