ОПИСАНИЯ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление Изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2Г | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 п.4.4.29.2 | _1) | ул. Огинского, 27, 223028, д. Ждановичи, Ждановичский с/с, Минский район, Минская область |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением прибора Ф 4103-М1 Удельное сопротивление грунта с применением прибора Ф 4103-М1 | ТКП 181-2023, п.Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 | _1) |  |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением прибора ИФН-200 | ТКП 181-2023, п.Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | _1) |  |

Примечание:

1) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019);