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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Казинца, 12а, 220099, г. Минск
	

	2.1**
	Разъединители, отделители и короткозамыкатели
	27.11/29.113
	Измерение сопротивления контактной системы разъединителей и отделителей
	ГОСТ 8024-90 2.6
	ул. Казинца, 12а, 220099, г. Минск
	

	3.1**
	Силовые кабельные линии
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Казинца, 12а, 220099, г. Минск
	

	4.1**
	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы
	27.11/29.113
	Коэффициент трансформации
	ГОСТ 3484.1-88 2
	ул. Казинца, 12а, 220099, г. Минск
	

	4.2*
	
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022;
ГОСТ 3484.3-88 4.1
	
	

	4.3**
	
	27.11/29.113
	Сопротивление обмоток постоянному току
	ГОСТ 3484.1-88 4
	
	

	5.1**
	Трансформаторы напряжения
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	ГОСТ 1983-2015 9.3
	ул. Казинца, 12а, 220099, г. Минск
	

	5.2**
	
	27.11/29.113
	Сопротивление обмоток постоянному току
	ГОСТ 3484.1-88 4
	
	

	6.1**
	Трансформаторы тока
	27.11/29.113
	Коэффициент трансформации
	ГОСТ 7746-2015 9.6
	ул. Казинца, 12а, 220099, г. Минск
	

	6.2**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	
	

	6.3**
	
	27.11/29.113
	Сопротивление обмоток постоянному току
	ГОСТ 3484.1-88 4
	
	

	7.1**
	Электрооборудование станций и подстанций
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Казинца, 12а, 220099, г. Минск
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