|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 7.0010 |  |
|  | от 08.12.2023 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года провайдера проверки квалификации испытательных лабораторий

общества с ограниченной ответственностью «КейТраст»

| № п/п | Тип программы проверки квалификации | Название образца для программы (продукция, материал) | Определяемые параметры (величины), характеристики |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| пер. Козлова, 29/2, 220037, г.Минск |  |  |  |
| - * | Параллельная | Смеси бетонные, бетоны, Смеси растворные, растворы строительные | Удобоукладываемость по показателю подвижность (осадка конуса) |
| - * |  |  | Плотность |
| - * |  |  | Раствороотделение |
| - * |  |  | Водоотделение |
| - * |  |  | Прочность на сжатие |
| - * |  |  | Прочность при изгибе |
| - * |  |  | Прочность при растяжении |
| - * |  |  | Прочность при сдвиге |
| - * |  |  | Морозостойкость |
| - * |  |  | Подвижность |
| - * |  |  | Расслаиваемость |
| - * |  |  | Водоудерживающая способность |
| - * |  |  | Влажность |
| - * |  |  | Прочность сцепления с основанием (адгезия) |
| - * |  |  | Растекаемость растворной смеси |
| - * |  |  | Водопоглощение |
| - * |  |  | Водонепроницаемость |
| - * |  |  | Средняя плотность |
| - *** | Параллельная, последовательная | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | Линейные размеры |
| - *** |  |  | Прочность бетона неразрушающими методами контроля (метод ударного импульса) |
| - *** |  |  | Прочность бетона неразрушающими методами контроля (метод упругого отскока) |
| - *** | Параллельная, последовательная | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | Прочность бетона на сжатие методом отрыва со скалыванием |
| - *** |  |  | Толщина защитного слоя бетона |
| - *** |  |  | Отклонение от плоскостности |
| - *** |  |  | Отклонение от перпендикулярности |
| - * | Параллельная | Грунты (лабораторные испытания) | Гранулометрический (зерновой)состав |
| - * |  |  | Влажность |
| - * |  |  | Граница текучести |
| - * |  |  | Граница раскатывания |
| - * |  |  | Число пластичности |
| - * |  |  | Плотность |
| - ** | Параллельная, последовательная | Грунты (полевые испытания) | Плотность грунта методом режущего кольца |
| - ** |  |  | Плотность скелета(сухого)грунта расчетным методом |
| - *** |  |  | Коэффициент уплотнения (степень уплотнения) методом динамического зондирования |
| - * | Параллельная | Щебень, гравий, песок, смеси песчано-гравийные и щебеночно-гравийно- песчаные | Зерновой состав и модуль крупности |
| - * |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |
| - * |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |
| - * |  |  | Водопоглощение |
| - * |  |  | Влажность |
| - * |  |  | Объемно-насыпная плотность |
| - * |  |  | Содержание дробленых зерен |
| - * |  |  | Дробимость |
| - * |  |  | Насыпная плотность и пустотность |
| - * |  |  | Содержание глины в комках |
| - * | Параллельная | Цемент | Тонкость помола |
| - * |  |  | Нормальная густота цементного теста |
| - * |  |  | Сроки схватывания (начало и конец) |
| - * |  |  | Предел прочности при сжатии |
| - * |  |  | Предел прочности при изгибе |
| - * | Параллельная | Кирпич, блоки строительные, камни бортовые, плиты бетонные и ж/б | Геометрические размеры |
| - * |  |  | Предел прочности при сжатии |
| - * |  |  | Предел прочности при изгибе |
| - * |  |  | Морозостойкость |
| - * |  |  | Плотность в сухом состоянии |
| - * |  |  | Водопоглощение |
| - *** | Последовательная | Строительно-монтажные работы | Отклонение радиуса криволинейных поверхностей |
| - *** |  |  | Отклонение от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность) поверхности |
| - *** |  |  | Геометрические параметры (линейные размеры; угловые размеры; отклонения) |
| - *** |  |  | Внешний вид поверхности |
| - *** |  |  | Прочность сцепления с основанием |
| - *** | Последовательная | Строительно-монтажные работы | Высота установки (подоконных досок, плит и др.) |
| - *** |  |  | Отклонение от заданного уклона |
| - *** |  |  | Толщина слоя замазки |
| - *** |  |  | Отклонение от толщины швов кладки |
| - *** |  |  | Ширина швов |
| - *** |  |  | Расстояние между крепежными элементами |
| - *** |  |  | Качество штукатурных работ, облицовочных работ, малярных работ, обойных работ, бетонных работ, устройств полов |
| - *** |  |  | Устройство изоляционных и антикоррозионных покрытий |
| - *** |  |  | Прочность крепления окон и дверей в проемах |
| - *** |  |  | Сопротивление теплопередаче швов при заполнении оконных и дверных проемов |
| - *** |  |  | Контроль усилия вырыва крепежных элементов (анкерного устройства) из подосновы |
| - * | Параллельная, последовательная | Металлы и сплавы, сварные соединения, изделия из металлов и сплавов, арматура | Металлографические исследования, спектральный анализ состава металла, механические испытания |
| - * |  |  | Величина зерна |
| - * |  |  | Загрязненность неметаллическими включениями |
| - * |  |  | Глубина обезуглероженного слоя |
| - * |  |  | Массовая доля химических элементов |
| - * |  |  | Пористость |
| - * |  |  | Макроструктура |
| - * |  |  | Микроструктура |
| - * |  |  | Статическое растяжение |
| - * |  |  | Статический изгиб |
| - * |  |  | Временное сопротивление |
| - * |  |  | Относительное удлинение |
| - * |  |  | Предел текучести |
| - * |  |  | Модуль упругости |
| - * |  |  | Излом |
| - * |  |  | Сплющивание |
| - * |  |  | Ударная вязкость |
| - ** | Последовательная | Неразрушающий контроль - сварные соединения металла и основной металл | Оптический контроль: визуально-измерительный метод внешний осмотр и измерения |
| - ** |  |  | Радиографическая дефектоскопия |
| - ** |  |  | Ультразвуковая дефектоскопия |
| - ** |  |  | Контроль проникающими веществами: капиллярная дефектоскопия |
| - ** |  |  | Магнитопорошковая дефектоскопия |
| - ** |  |  | Вихретоковый метод контроля |
| - ** |  |  | Акустико-эмиссионный метод контроля |
| - ** |  |  | Феррозондовый метод контроля |
| - ** |  |  | Течеискание (пузырьковый )метод контроля |
| - ** |  |  | Измерение твердости |
| - ** |  |  | Толщинометрия |
| - * | Параллельная | Детали и изделия из древесины и древесных материалов для строительства | Предел прочности при растяжении поперек волокон |
| - * |  |  | Модуль упругости при растяжении поперек волокон |
| - * |  |  | Влажность |
| - * |  |  | Прочность клеевого соединения на скалывание древесины вдоль волокон |
| - * |  |  | Модуль крупности |
| - * |  |  | Прочность на изгиб зубчатых клеевых соединений |
| - * |  |  | Предел прочности клеевого соединения при раскалывании |
| - * | Параллельная | Конструкции металлические, трубопроводы стальные | Толщина защитного слоя |
| - * |  |  | Адгезия защитного покрытия |
| - * |  |  | Диэлектрическая сплошность покрытия |
| - * |  |  | Прочность покрытия при ударе |
| - * | Параллельная | Материалы и изделия строительные (кровельные, теплоизоляционные) | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации |
| - * |  |  | Плотность |
| - * |  |  | Влажность |
| - * |  |  | Предел прочности при сжатии |
| - * |  |  | Предел прочности при изгибе |
| - * |  |  | Предел прочности при растяжении |
| - * |  |  | Предел прочности при разрыве в направлении перпендикулярном поверхности |
| - * |  |  | Разрывная нагрузка |
| - * |  |  | Сжимаемость и упругость |
| - * |  |  | Гибкость |
| - * |  |  | Теплостойкость |
| - * |  |  | Водопоглощение |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева