|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2144 от 30 июля 2004 года на бланке № на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 июля 2015 года

Электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества «Кореличская сельхозтехника»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряже-нием до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ Гр 918-2014 |
| 2.1 | - Заземляющие устройства | А14.Б22 | - Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измрением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.28.2 | МВИ Гр 919-2014 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих усройств Удельное сопротивление грунта | - ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ Гр 921-2014 |
| 3.1 | Электроустановки напряжением до 1000 В, в том числе животноводческие фермы | А14.Б22 | - Напряжение прикосновения: - - в нормальном эксплуатационном режиме; - - в аворийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.29.2 | МВИ Гр 920-2014 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева