|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1240 |
|  | от «31» января 2000г. |
|  | На 5 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «29» декабря 2008г.

лаборатории участка канализации

Коммунального унитарного многоотраслевого производственного

### предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Дрогичинское ЖКХ»

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Вода сточная | 13.060.30 |  |  |  | Разрешение на спецводопользование Решение райисполкома |  |
|  |  | Отбор проб |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  |  | Водородный показатель (рН) |  |  |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» часть 2 Утв. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 06.05.1997 Методика № 2.2.15 МВИ рН потенциометрическим методом |
|  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации М., Стройиздат, 1977, с.70 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| Вода сточная | 13.060.30 | Сухой остаток |  |  | Разрешение на спецводопользование Решение райисполкома | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» часть 1 Утв. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 23.12.1996 Методика 2.2.50.2 МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом |
|  |  | Растворенный кислород |  |  |  | Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации М., Стройиздат, 1977г., с. 50-56 |
|  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  |  |  | Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации М., Стройиздат, 1977г., с. 60-66 |
|  |  | Сульфаты |  |  |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» часть 2 Утв. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 06.05.1997 Методика 2.2.47.5 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| Вода сточная | 13.060.30 | Хлориды |  |  | Разрешение на спецводопользование Решение райисполкома | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» часть 1 Утв. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 23.12.1996 Методика 2.1.44.6, 2.2.59.5 МВИ концентрации хлорид-иона титриметрическим методом с солями ртути |
|  |  | Железо |  |  |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» часть 1 Утв. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 23.12.1996 Методика 2.1.10.2; 2.2.16.1 МВИ концентрации железа (Ш) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой |
|  |  | Фосфаты |  |  |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» часть 2 Утв. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 06.05.1997 Методика 2.2.55.1 МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| Вода сточная | 13.060.30 | Азот аммонийный |  |  | Разрешение на спецводопользование Решение райисполкома | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» часть 2 Утв. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 06.05.1997 Методика 2.2.1.3 МВИ концентрации аммиака и ионов аммония (суммарно) фотометрическим методом с реактивом Несслера |
|  |  | Нитраты |  |  |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» часть 2 Утв. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 06.05.1997 Методика 2.2.36.4 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой |
|  |  | Нитриты |  |  |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» часть 2 Утв. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 06.05.1997 Методика 2.2.37.3 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Н.И.Антонюк расшифровка подписи |  |  |
| Вода сточная | 13.060.30 | Анионоактивные синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) |  |  | Разрешение на спецводопользование Решение райисполкома | Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина «Методы исследования качества воды водоемов» Под ред. А.П.Шицко-вой, М., «Медицина», 1990г., с.319-321 МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим |
|  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  |  |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» часть 2 Утв. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ 06.05.1997 Методика 2.2.58.3 МВИ ХПК бихроматным методом |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень