|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1227 |
|  | от «30» апреля 1999г. |
|  | На 8 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «30» мая 2008 г.

химико-аналитической лаборатории

Коммунального унитарного многоотраслевого производственного

предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Ивановское ЖКХ»

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | 1 Сточные воды | 13.060.30 |  |  | Техпроект Минск, 1979г., инв.№2938 п.4.2 Разрешение на спецводопользование Решение Ивановского райисполкома «О нормах платы за сбросы загрязняющих веществ в коммунальную канализацию г.Иваново» |  |
|  |  |  | Взвешенные вещества |  |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск, 1997, часть 1, с.116 Методика №2.2.13.1 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |
|  | Сточные воды | 13.060.30 | Растворенные вещества (сухой остаток) |  | Техпроект Минск, 1979г., инв.№2938 п.4.2 Разрешение на спецводопользование Решение Ивановского райисполкома «О нормах платы за сбросы загрязняющих веществ в коммунальную канализацию г.Иваново» | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск, 1997, часть 1, с.235 Методика №2.2.50.2 МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом |
|  |  |  | Растворённый кислород |  |  | Унифицированные методы анализа вод Под ред. Ю.Ю.Лурье, М., Химия, 1971г., с.80-89 |
|  |  |  | Биохимическое потребление кислорода за 5 суток |  |  | Унифицированные методы анализа вод Под ред. Ю.Ю.Лурье, М., Химия, 1971г., с.92-99 |
|  |  |  | Азот аммонийный |  |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск, 1997, часть 1, с.167 Методика №2.2.1.1 МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера |
|  |  |  | Фосфаты |  |  | Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации М., «Стройиздат», 1977г. с.39-41 |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |
|  | Сточные воды | 13.060.30 | Нитриты |  | Техпроект Минск, 1979г., инв.№2938 п.4.2 Разрешение на спецводопользование Решение Ивановского райисполкома «О нормах платы за сбросы загрязняющих веществ в коммунальную канализацию г.Иваново» | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск, 1997, часть 1, с.237 Методика №2.2.37.3 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса |
|  |  |  | Нитраты |  |  | «Методы исследования качества воды водоемов» Под редакцией А.П.Шицковой, М., Медицина, 1990г. с.84-86 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск, 1997, часть 2, с. 255 Методика №2.2.58.3 МВИ ХПК бихроматным методом |
|  |  |  | Сульфаты |  |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск, 1997, часть 2, с. 247 Методика №2.2.47.5 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |
|  | Сточные воды | 13.060.30 | Хлориды |  | Техпроект Минск, 1979г., инв.№2938 п.4.2 Разрешение на спецводопользование Решение Ивановского райисполкома «О нормах платы за сбросы загрязняющих веществ в коммунальную канализацию г.Иваново» | «Унифицированные методы анализа вод» Под ред. Ю.Ю.Лурье, М., «Химия», 1971г., с.147-149 |
|  |  |  | Водородный показатель (рН) |  |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск, 1997, часть 2, с. 201 Методика №2.2.15 МВИ рН потенциометрическим методом |
|  |  |  | Железо общее |  |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск, 1997, часть 1, с. 120 Методика №2.2.16.1 МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой |
|  |  |  | Нефтепродукты |  |  | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-05-93 ПНД Ф 14.1:2:4.35-95 М., 1995г. |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |
|  | Сточные воды | 13.060.30 | Анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ) |  | Техпроект Минск, 1979г., инв.№2938 п.4.2 Разрешение на спецводопользование Решение Ивановского райисполкома «О нормах платы за сбросы загрязняющих веществ в коммунальную канализацию г.Иваново» | МВИ массовой концентрации анионоактивных ПАВ в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-06-93 ПНД Ф 14.1:2:4.27-95 М., 1995г. |
|  |  |  | Медь |  |  | МВИ массовой концентрации меди в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-02-93 ПНД Ф 14.1:2:4.28-95 М., 1995г. |
|  |  |  | Цинк |  |  | МВИ массовой концентрации цинка в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М01-10-94 ПНД Ф 14.1:2:4.32-95 М., 1995г. |
|  | 2 Поверхностные воды | 13.060.10 |  |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 |  |
|  |  |  | Взвешенные вещества |  |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск, 1997, часть 1, с.116-120 Методика №2.1.7 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |
|  | Поверхностные воды | 13.060.10 | Растворенные вещества (сухой остаток) |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | «Методы исследования качества воды водоемов» Под ред. А.П.Шицко-вой, М., Медицина, 1990г. с.42-44 |
|  |  |  | Растворённый кислород |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семено-ва, Гидрометеоиздат, 1977г., с.55-61 |
|  |  |  | Биохимическое потребление кислорода за 5 суток |  |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск, 1997, часть 1, с.102 Методика №2.1.5.2 МВИ концентрации БПК стандартным методом |
|  |  |  | Нитриты |  |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск, 1997, часть 2, с. 144 Методика №2.1.29.1 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса |
|  |  |  | Нитраты |  |  | «Методы исследования качества воды водоемов» Под ред. А.П.Шицко-вой, М., Медицина, 1990г. с.84-85 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  |  | «Методы исследования качества воды водоемов» Под ред. А.П.Шицко-вой, М., Медицина, 1990г. с.44-47 |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |
|  | Поверхностные воды | 13.060.10 | Азот аммонийный |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | «Методы исследования качества воды водоемов» Под ред. А.П.Шицко-вой, М., Медицина, 1990г. с.74-78 |
|  |  |  | Сульфаты |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семено-ва, Гидрометеоиздат, 1977г., с.125-127 |
|  |  |  | Хлориды |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семено-ва, Гидрометеоиздат, 1977г., с.130-133 |
|  |  |  | Водородный показатель (рН) |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семено-ва, Гидрометеоиздат, 1977г. с.33-36 |
|  |  |  | Железо общее |  |  | Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск, 1997, часть 1, с.120 Методика №2.1.10.2 МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой |
|  |  |  | Нефтепродукты |  |  | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-05-93 ПНД Ф 14.1:2:4.35-95 М., 1995г. |
|  | ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |
|  | Поверхностные воды | 13.060.10 | Анионоактивные поверхностно-активные вещества (АПАВ) |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ массовой концентрации анионоактивных ПАВ в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-06-93 ПНД Ф 14.1:2:4.27-95 М., 1995г. |
|  |  |  | Медь |  |  | МВИ массовой концентрации меди в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-02-93 ПНД Ф 14.1:2:4.28-95 М., 1995г. |
|  |  |  | Цинк |  |  | МВИ массовой концентрации цинка в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М01-10-94 ПНД Ф 14.1:2:4.32-95 М., 1995г. |
|  |  |  | Температура |  |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семено-ва, Гидрометеоиздат, 1977г. с.19-21 |
|  |  |  | Фосфаты |  | не нормируются | Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации М., «Стройиздат», 1977г. с.39 – 41 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень