|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1155 |
|  | от «25» августа 1997г. |
|  | На 13 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «29» августа 2008 г.

лаборатории канализации

Коммунального производственного унитарного предприятия

«Брестводоканал»

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний |  | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  | #### 1 Вода поверхностная |  | 13.060.10 |  |  |  |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33- 2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  | ГОСТ Р 51592-2001 |  |
|  |  |  |  |  | рН (водородный показатель) |  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.22-25 МВИ рН электрометрическим методом |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | ###### Вода поверхностная |  | 13.060.10 |  | Взвешенные вещества |  |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33- 2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ» Часть I, Министерство природн. ресурсов, Минск, 1997г., с.116-120 № 2.1.7 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом |  |
|  |  |  |  |  | Сухой остаток |  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.42-44 МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом |  |
|  |  |  |  |  | Азот аммонийный |  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.74-78 МВИ концентрации иона аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера |  |
|  |  |  |  |  | Нитриты |  |  |  |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ» Часть 2, Министерство природн. ресурсов, Минск, 1997г., с.144-149 № 2.1.29.1 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | ###### Вода поверхностная |  | 13.060.10 |  | Нитраты |  |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33- 2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.84-85 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салицилатом натрия |  |
|  |  |  |  |  | Хлориды |  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.85-88 МВИ концентрации хлоридов аргентометрическим методом по Мору |  |
|  |  |  |  |  | Сульфаты |  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.105-106 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом с помощью гликолевого реагента |  |
|  |  |  |  |  | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные |  |  |  |  | Методические указания №1407-76 «Ускоренный метод определения СПАВ с метиленовой синью» Утв. Минздравом, с.11-13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВИ концентрации АПАВ флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» ПНДФ 14.1:2:4.27-95 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | ###### Вода поверхностная |  | 13.060.10 |  | Железо |  |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33- 2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ» Часть I, Министерство природных ресурсов, Минск, 1997г., с.120-124 № 2.1.10.2 МВИ концентрации железа фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой |  |
|  |  |  |  |  | Хром |  |  |  |  | Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных и сточных вод» Химия, М., 1984г., с.152-156 МВИ концентрации хрома фотометрическим методом с дифенилкарбазидом |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.197-198 МВИ концентрации меди фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом натрия СТБ 1290-2001 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  |  |  |  | Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных и сточных вод», Химия, М., 1984г., с.164-165 МВИ концентрации цинка фотометрическим методом с родамином «С» СТБ 1290-2001 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | ###### Вода поверхностная |  | 13.060.10 |  | Никель |  |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33- 2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.202-205 МВИ концентрации никеля фотометрическим методом с диметилглиоксимом |  |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.299-302 МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных и сточных вод» Химия, М., 1984г., с.306-309 МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВИ концентрации нефтепродуктов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» ПНДФ 14.1:2:4.35-95 Москва, 1998г. |  |
|  |  |  |  |  | Растворенный кислород |  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.50-55 МВИ концентрации кислорода иодометрическим методом по Винклеру |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | ###### Вода поверхностная |  | 13.060.10 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  |  | Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормативы ПДК химических и иных веществ в воде рыбохозяйственных водных объектов Утверждены Постановлением Минприроды и ООС РБ и Минздравом РБ № 43/42 от 08.05.2007 СанПиН 2.1.2.12-33- 2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.58-61 МВИ биохимического потребления кислорода стандартным методом разбавления |  |
|  |  |  |  |  | Фенолы |  |  |  |  | МВИ концентрации фенолов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» ПНДФ 14.1:2:4.34-95 Москва, 2002г. |  |
|  |  |  |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.44-47 МВИ ХПК бихроматным методом |  |
|  |  |  |  |  | Фосфаты |  |  | не нормируется |  | Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации» М., Стройиздат, 1977г., с.39-41 МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом с молибдатом аммония и дву-хлористым оловом |  |
|  | #### 2 Вода сточная |  | 13.060.30 |  |  |  |  | Решение Брестского городского исполнительного комитета Разрешение на спецводопользование Брестского КУП ВКХ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отбор проб |  |  |  |  | ГОСТ Р 51592-2001 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | #### Вода сточная |  | 13.060.30 |  | рН (водородный показатель) |  |  | Решение Брестского городского исполнительного комитета Разрешение на спецводопользование Брестского КУП ВКХ |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990, с.21-25 МВИ рН электрометрическим методом |  |
|  |  |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ» Часть I, Министерство природн. ресурсов, Минск, 1997г., с.116-120 № 2.2.13.1 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом |  |
|  |  |  |  |  | Сухой остаток |  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.42-44 МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом |  |
|  |  |  |  |  | Азот аммонийный |  |  |  |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ» Часть 2, Министерство природн. ресурсов, Минск, 1997г., с.190-196 № 2.2.1.3 МВИ концентрации аммиака и ионов аммония (суммарно) фотометрическим методом с реактивом Несслера |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | #### Вода сточная |  | 13.060.30 |  | Сульфаты |  |  | Решение Брестского городского исполнительного комитета Разрешение на спецводопользование Брестского КУП ВКХ |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990, с.105-106 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом с помощью гликолевого реагента |  |
|  |  |  |  |  | Фосфаты |  |  |  |  | Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации» М., Стройиздат, 1977г., с.39-40 МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом с молибдатом аммония и двухлористым оловом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ» Часть 2, Министерство природн. ресурсов, Минск, 1997г., с.251-255 № 2.2.55.1 МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом |  |
|  |  |  |  |  | Хлориды |  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990, с.85-88 МВИ концентрации хлоридов аргентометрическим методом по Мору |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | #### Вода сточная |  | 13.060.30 |  | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные |  |  | Решение Брестского городского исполнительного комитета Разрешение на спецводопользование Брестского КУП ВКХ |  | Методические указания №1407-76 «Ускоренный метод определения СПАВ с метиленовой синью» Утв. Минздравом, с.11-13 МВИ концентрации анионоактивных СПАВ ускоренным электрофотометрическим методом с метиленовым синим МВИ концентрации АПАВ флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» ПНДФ 14.1:2:4.27-95 |  |
|  |  |  |  |  | Железо |  |  |  |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ» Часть I, Министерство природн. ресурсов, Минск, 1997г., с.120-124 № 2.2.16.1 МВИ концентрации железа фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой |  |
|  |  |  |  |  | Хром |  |  |  |  | Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных и сточных вод» Химия, М., 1984г., с.152-156 МВИ концентрации хрома фотометрическим методом с дифенилкарбазидом |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | #### Вода сточная |  | 13.060.30 |  | Медь |  |  | Решение Брестского городского исполнительного комитета Разрешение на спецводопользование Брестского КУП ВКХ |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990, с.197-198 МВИ концентрации меди фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом натрия СТБ 1290-2001 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  |  |  |  | Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных и сточных вод» Химия, М., 1984г., с.161-163 МВИ концентрации цинка фотометрическим методом с дитизоном СТБ 1290-2001 |  |
|  |  |  |  |  | Никель |  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990, с.202-205 МВИ концентрации никеля фотометрическим методом с диметилглиоксимом |  |
|  |  |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990, с.58-61 МВИ биохимического потребления кислорода стандартным методом разбавления |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | #### Вода сточная |  | 13.060.30 |  | Нефтепродукты |  |  | Решение Брестского городского исполнительного комитета Разрешение на спецводопользование Брестского КУП ВКХ |  | Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных и сточных вод» Химия, М., 1984г., с.306-309 МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МВИ концентрации нефтепродуктов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» ПНДФ 14.1:2:4.35-95 Москва, 1998г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.299-302 МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом |  |
|  |  |  |  |  | Растворенный кислород |  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990 с.50-55 МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом по Винклеру с.55-56 МВИ концентрации кислорода электрохимическим методом Паспорт термооксиметра «Экотест 2000» |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | #### Вода сточная |  | 13.060.30 |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  |  | не нормируется |  | Ю.В.Новиков, К.Л.Ласточкина, З.И.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. А.П. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.44-47 МВИ ХПК бихроматным методом |  |
|  |  |  |  |  | Фенолы |  |  | не нормируется |  | МВИ концентрации фенолов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М» ПНДФ 14.1:2:4.34-95 Москва, 2002г. |  |
|  |  |  |  |  | Нитриты |  |  | не нормируется |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ», часть 2, Министерство природн.ресурсов, Минск, 1997г., с.237-240 № 2.2.37.3 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса |  |
|  |  |  |  |  | Нитраты |  |  | не нормируется |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ», часть 2, Министерство природн.ресурсов, Минск, 1997г., с.226-232 № 2.2.36.4 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  |  |  | ##### И.В.Куфайкина расшифровка подписи |  |  |  |  |  |
|  | #### 3 Вода питьевая |  | 13.060.20 |  |  |  |  | СанПиН № 10-124 РБ 99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  |  |  |  | СТБ 1290-2001 |  |
|  |  |  |  |  | Цинк |  |  |  |  | СТБ 1290-2001 |  |
|  | #### 4 Подземная вода |  | 13.060.10 |  |  |  |  | не нормируется |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Аммиак и ионы аммония |  |  |  |  | ГОСТ 4192-82 п.3 |  |
|  |  |  |  |  | Нитриты |  |  |  |  | ГОСТ 4192-82 п.4 |  |
|  |  |  |  |  | Хлориды |  |  |  |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |
|  |  |  |  |  | Сухой остаток |  |  |  |  | ГОСТ 18164-72 п.2 |  |
|  |  |  |  |  | Общее железо |  |  |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
|  |  |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНДФ 14.1:2:4.35-95 М., 1995 |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень