|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0411 от 23 сентября 1997 года на бланке № _________ на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 августа 2015 года

дорожной электротехническая лаборатории

Конструкторско-технического центра Белорусской железной дороги

Государственное объединение «Белорусская железная дорога»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Синхронные генераторы, компенсаторы, коллекторные возбудители, машины постоянного тока, электродвигатели переменного тока, силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы, трансформаторы тока, электромагнитные и емкостные трансформаторы напряжения, масляные, электромагнитные и вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, отделители и короткозамыкатели, комплексные распределительные устройства, сборные и соединительные шины, электрофильтры, кабели высокого напряжения, вентильные разрядники и ограничители перенапряжения, стационарные передвижные, переносные комплексные испытательные установки, вводы и проходные изоляторы, аппараты, силовых и осветительных сетей, вторичных цепей переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии, изоляторы и изолирующие подвески, воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б Таблица Б.6.1, Таблицы Б.7.1.-Б.7.3, п.Б.8.3.1, п.Б.9.1, п.Б.10.1, п.Б.11.1, п.Б.12.1, п.Б.13.1, п.Б.14.1, п.Б.15.1, п.Б.16.1, п.Б18.1, п.Б.19.1, п.Б.20.1, п.Б.22.1, п.Б.23.1, п.Б.24.1, п.Б.27.1, п.Б.30.1 | МВИ.МН 5264-2015 МВИ.МН 3395-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 ТКП 336-2011 п. 7.4 | МВИ.МН 1957-2015 МВИ.МН 4716-2015 МВИ.МН 142-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ.МН 5263-2015 МВИ.МН 1957-2015 МВИ.МН 4716-2015 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 | МВИ.МН 3394-2015 МВИ.МН 4840-2015 МВИ.МН 143-2015 |
| 3.1 | Контактная сеть электрифицированных участков дорог | А63.Б29 | Высота контактного провода (проводов) над уровнем верха головок рельс в диапазоне от 5510 до 6900 мм | «Правила устройства технической эксплуатации контактной сети электрифицированных участков дороги» БЧ Э 009-96 | МВИ.МН 552-2013 |
| 3.2 |  | А14.Б29 | Положение контактного провода в плане (зигзаг, вынос) при 14 проводах в диапазоне 700мм от оси пути |  |  |
| 3.3 |  | А14.Б29 | Нажатие токоприемника на контактный провод в диапазоне от 0 до 200 Н |  |  |
| 3.4 | Контактная сеть электрифицированных участков дорог | А14.Б29 | Перемещение боковых стенок кузова в диапазоне  45 мм относительно букс колесных пар | «Правила устройства технической эксплуатации контактной сети электрифицированных участков дороги» БЧ Э 009-96 | МВИ.МН 552-2013 |
| 3.5 |  | А14.Б22 | Напряжение контактной сети от 2,7 до 4 кВ постоянного тока |  |  |
| 3.6 |  | А14.Б22 | Напряжение контактной сети от 21 до 29 кВ переменного тока |  |  |
| 3.7 |  | А14.Б29 | Расстояние от плоскости расположения основного контактного провода до отходящих проводов (анкерных ветвей, воздушных стрелок) в точках, соответствующих 40мм и 80мм на расстоянии  600 мм для анкерных ветвей и  750 мм для воздушных стрелок от оси токоприемника |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева