|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1237 от 30 сентября 1999 года на бланке _________ на 7 листах Редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 мая 2015 года

химической лаборатории отделочной фабрики

Открытого акционерного общества

«Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ткани | А56.Б46 | Отбор образцов | ГОСТ 7701-93 ГОСТ 10138-93 ГОСТ 11109-90 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 11381-83 ГОСТ 11518-88 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 23432-89 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 28554-90 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 30386-95 СТБ 969-2010 СТБ 1017-96 СТБ 1049-97 СТБ 1387-2003 СанПиН № 9-29-95 СанПиН № 200 от 20.12.2012 ТУ РБ 00311645.098-99 ТУ РБ 00311645.107-99 ТУ РБ 200166488.168-2001 ТУ РБ 200166488.169-2001 ТУ РБ 200166488.173-2001 ТУ BY 200166488.177-2010 ТНПА и другая документация, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 20566-75 СанПиН № 9-29.7-95 |
|  |  | А56.Б29 | Линейные размеры |  | ГОСТ 3811-72 п.4.5 |
|  |  | А56.Б29 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 пп. 4.7, 5.4, 5.7 |
|  |  | А56.Б29 | Число нитей на 10 см по основе и по утку |  | ГОСТ 3812-72 |
|  |  | А56.Б39 | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ 3813-72 разделы 1, 2 |
|  |  | А56.Б39 | Стойкость к истиранию по плоскости |  | ГОСТ 18976-73 |
|  |  | А56.Б29 | Изменение размеров ткани после мокрой обработки |  | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 |
|  |  | А56.Б33 | Белизна |  | ГОСТ 18054-72 |
|  |  | А56.Б43 | Устойчивость окраски к стиркам |  | ГОСТ 9733.0-83 п.1.1.5- п.1.1.6, разделы 2-4 ГОСТ 9733.4-83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ткани | А56.Б43 | Устойчивость окраски к сухому трению | ГОСТ 7701-93 ГОСТ 10138-93 ГОСТ 11109-90 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 11381-83 ГОСТ 11518-88 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 23432-89 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 28554-90 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 30386-95 СТБ 969-2010 СТБ 1017-96 СТБ 1049-97 СТБ 1387-2003 СанПиН № 9-29-95 СанПиН 2.4.7.16-4-2006 СанПиН № 200 от 20.12.2012 ТУ РБ 00311645.098-99 ТУ РБ 00311645.107-99 ТУ РБ 200166488.168-2001 ТУ РБ 200166488.169-2001 ТУ РБ 200166488.173-2001 ТУ РБ 200166488.177-2010 ТНПА и другая документация, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 9733.27-83 разделы 1-3, раздел 4 пп. 4.1,4.3 ГОСТ 9733.0-83 пп. 1.1.5,1.1.6, раздел 4 |
|  |  | А56.Б43 | Устойчивость окраски к «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 раздел 1,2 раздел 4 Метод 2 ГОСТ 9733.0-83 пп. 1.1.5, 1.1.6, раздел 2-4 |
|  |  | А56.Б40 | Устойчивость окраски к свету |  | ГОСТ 9733.3-83 раздел 1, 2, раздел 3 метод 2, разделы 4, 5 ГОСТ 9733.0-83 пп. 1.1.6.1, 1.1, раздел 4 |
|  |  | А56.Б39 | Устойчивость окраски к «глажению с запариванием» |  | ГОСТ 9733.7-83 разделы 1-3, пп. 4.1,4.4,4.6, п.4.7 ГОСТ 9733.0-83 пп. 1.1.5, 1.1.6 раздел 4 |
|  |  | А56.Б43 | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.0-83 пп. 1.1.5, 1.1.6 раздел 4 |
|  |  | А56.Б43 | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.13-83 ГОСТ 9733.0-83 пп. 1.1.5, 1.1.6 раздел 4 |
|  |  | А56.Б29 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 разделы 1, 2, раздел 3 пп. 3.1, 3.2, раздел 4 пп. 4.1, 4.2, раздел 5 п.5.1 |
|  |  | А56.Б29 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 разделы 1, 3 |
|  |  | А56.Б22 | Удельное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74 |
|  |  | А56.Б22 | Напряженность электростати-ческого поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |
|  | Ткани | А56.Б14 | Количество свободного формальдегида | ГОСТ 7701-93 ГОСТ 10138-93 ГОСТ 11109-90 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 11381-83 ГОСТ 11518-88 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 23432-89 ГОСТ 28000-2004 ГОСТ 28253-89 ГОСТ 28554-90 ГОСТ 29298-2005 ГОСТ 30386-95 СТБ 969-2010 СТБ 1017-96 СТБ 1049-97 СТБ 1387-2003 СанПиН № 9-29-95 СанПиН от 20.12.2012 № 200 ТУ РБ 00311645.098-99 ТУ РБ 00311645.107-99 ТУ РБ 200166488.168-2001 ТУ РБ 200166488.169-2001 ТУ РБ 200166488.173-2001 ТУ РБ 200166488.177-2010 ТНПА и другая документация, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 25617-83 раздел 17 |
|  |  | А56.Б09 | Степень мерсеризации |  | ГОСТ 25617-83 раздел 16 |
|  |  | А56.Б14 | Присутствие свободного хлора |  | ГОСТ 25617-83 раздел 10 |
|  |  | А56.Б09 | Массовая доля вискозного и полиэфирного волокон в смеси с хлопком и льном |  | ГОСТ 25617-83 раздел 15, пп. 15.1, 15.2, 15.4.1, 15.5.1 |
|  |  | А56.Б09 | Массовая доля аппрета |  | ГОСТ 25617-83 раздел 14 |
|  |  | А56.Б29 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 разделы 1, 5 |
|  | Марля медицинская | А56.Б46 | Отбор образцов | ГОСТ 9412-93 ТНПА и другая документация, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 20566-75 |
|  |  | А56.Б29 | Линейные размеры |  | ГОСТ 3811-72 п.4.5 |
|  |  | А56.Б29 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 пп. 4.7, 5.4, 5.7 |
|  |  | А56.Б29 | Число нитей на 10 см по основе и по утку |  | ГОСТ 3812-72 |
|  |  | А56.Б39 | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ 3813-72 разделы 1,2 |
|  |  | А56.Б33 | Белизна |  | ГОСТ 18054-72 |
|  |  | А56.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 3816-81 разделы 1, 2 |
|  |  | А56.Б29 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 Разделы 1, 5 |
|  | Марля медицинская | А56.Б09 | Массовая доля жировых веществ | ГОСТ 9412-93 ТНПА и другая документация, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 25617-83 раздел 14 |
|  |  | А56.Б09 | Массовая доля вискозного волокна в смеси с хлопком |  | ГОСТ 25617-83 пп. 15.1, 15.2, 15.4.1, 15.5.1 |
|  |  |  | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 9412-93 п.5.9 |
|  |  | А56.Б09 | Массовая доля хлористых солей |  | ГОСТ 9412-93 п.5.10 |
|  |  | А56.Б09 | Массовая доля сернокислых солей |  | ГОСТ 9412-93 п.5.11 |
|  |  | А56.Б09 | Массовая доля кальциевых солей |  | ГОСТ 9412-93 п.5.12 |
|  |  | А56.Б09 | Время определения содержания окисляемых веществ |  | ГОСТ 9412-93 п.5.13 |
|  |  | А56.Б09 | Содержание аппретирующих веществ |  | ГОСТ 9412-93 п.5.14 |
|  |  | А56.Б13 | Содержание окрашивающих веществ |  | ГОСТ 9412-93 п.5.15 |
|  |  | А56.Б29 | Зольность |  | ГОСТ 9412-93 п.5.16 |
|  |  | А56.Б29 | Смачиваемость |  | ГОСТ 9412-93 п.5.17 |
|  | Бинты марлевые медицинские | А56.Б46 | Отбор образцов | СТБ 2144-2010 ТНПА и другая документация, устанавливающие технические требования к продукции | СТБ 2144-2010 п.6.5 |
|  |  | А56.Б29 | Линейные размеры |  | СТБ 2144-2010 п.7.2 |
|  |  | А56.Б29 | Поверхностная плотность |  | СТБ 2144-2010 п.7.3 |
|  |  | А56.Б29 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81 Раздел 1, 5 |
|  |  | А56.Б09 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 9412-93 п.5.9 |
|  |  | А56.Б39 | Разрывная нагрузка |  | СТБ 2144-2010 п.7.4 |
|  |  | А56.Б29 | Смачиваемость |  | ГОСТ 9412-93 п.5.17 |
|  | Изделия швейные | А56.Б46 | Отбор образцов | ГОСТ 12.4.101-93 ГОСТ 12.4.103-83 ГОСТ 12.4.131-83 ГОСТ 12.4.132-83 ГОСТ 9896-88 ГОСТ 9897-88 ГОСТ 10581-91 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 11381-83 ГОСТ 24760-81 ГОСТ 25194-82 ГОСТ 25294-2003 ГОСТ 25295-2003 ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 27574-87 ГОСТ 27575-87 ГОСТ 29122-91 ГОСТ 29335-92 ГОСТ 29338-92 ГОСТ 30386-95 ГОСТ 31307-2005 СТБ 638-2001 СТБ 757-2001 СТБ 1049-97 СТБ 1128-98 СТБ 1387-2003 СанПиН № 9-29-95 СанПиН № 200 от 20.12.2012 ТНПА и другая документация, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 12.4.101-93 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 23948-80 ТКП 5.2.04-2005 СанПиН № 9-29.7-95 |
|  |  | А56.Б29 | Линейные размеры |  | ГОСТ 4103-82 п.8 ГОСТ 9896-88 п.1.2 ГОСТ 9897-88 п.1.2 ГОСТ 24760-81 п.1.3 ГОСТ 25194-82 п.1.4 |
|  |  | А56.Б39 | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ 3813-72 разделы 1, 2 |
|  |  | А56.Б39 | Стойкость к истиранию по плоскости |  | ГОСТ 18976-73 |
|  |  | А56.Б43 | Устойчивость окраски к стиркам |  | ГОСТ 9733.0-83 раздел 1 пп.1.1.5, 1.1.6, разделы 2- 4 ГОСТ 9733.4-83 |
|  |  | А56.Б39 | Устойчивость окраски к сухому трению |  | ГОСТ 9733.27-83 разделы 1, 2, 3, 4 пп. 4.1, 4.3 ГОСТ 9733.0-83 раздел 1 пп. 1.1.5, 1.1.6, раздел 4 |
|  |  | А56.Б43 | Устойчивость окраски к «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 п.4 метод 2 ГОСТ 9733.0-83 раздел 1 пп. 1.1.5, 1.1.6 раздел 2-4 |
|  |  | А56.Б40 | Устойчивость окраски к свету |  | ГОСТ 9733.3-83 раздел 1, 2 раздел 3 метод 2 п.3.4.2 раздел 4, 5 ГОСТ 9733.0-83 Раздел 1 пп.1.1.5, 1.1.6 Раздел 4 |
|  | Изделия швейные | А56.Б39 | Устойчивость окраски к «глажению с запариванием» | ГОСТ 12.4.101-93 ГОСТ 12.4.103-83 ГОСТ 12.4.131-83 ГОСТ 12.4.132-83 ГОСТ 9896-88 ГОСТ 9897-88 ГОСТ 10581-91 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 11381-83 ГОСТ 24760-81 ГОСТ 25194-82 ГОСТ 25294-2003 ГОСТ 25295-2003 ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 27574-87 ГОСТ 27575-87 ГОСТ 29122-91 ГОСТ 29335-92 ГОСТ 29338-92 ГОСТ 30386-95 ГОСТ 31307-2005 СТБ 638-2001 СТБ 757-2001 СТБ 1049-97 СТБ 1128-98 СТБ 1387-2003 СанПиН № 9-29-95 СанПиН № 200 от 20.12.2012 ТНПА и другая документация, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 9733.7-83 раздел 1-3, пп. 4.1, 4.4, 4.6, п.4.7 ГОСТ 9733.0-83 пп. 1.1.5, 1.1.6 раздел 4 |
|  |  | А56.Б43 | Устойчивость окраски к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.5-83 ГОСТ 9733.0-83 Раздел 1 пп. 1.1.5, 1.1.6 Раздел 4 |
|  |  | А56.Б43 | Устойчивость окраски к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.13-83 ГОСТ 9733.0-83 пп. 1.1.5, 1.1.6 раздел 4 |
|  |  | А56.Б29 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 раздел 1, 2, раздел 3 пп. 3.1, 3.2, раздел 4 пп. 4.1, 4.2, раздел 5 п. 5.1 |
|  |  | А56.Б29 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 разделы 1, 3 |
|  |  | А56.Б22 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74 |
|  |  | А56.Б22 | Уровень напряженности электростатичес-кого поля |  | СанПиН №9-29-95 |
|  |  | А56.Б14 | Количество свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-83 раздел 17 |
|  |  | А56.Б14 | Присутствие свободного хлора |  | ГОСТ 25617-83 раздел 10 |
|  |  | А56.Б09 | Массовая доля вискозных и полиэфирных волокон в смеси с хлопком и льном |  | ГОСТ 25617-83 раздел 15 пп. 15.1, 15.2, 15.3.1, 15.4.2, 15.5.2 |
|  |  | А56.Б09 | Массовая доля аппрета |  | ГОСТ 25617-83 раздел 14 |
|  |  | А56.Б43 | Изменение размеров ткани после мокрой обработки |  | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 |
|  | Изделия швейные | А56.Б31 | Наличие необходимых защитных конструктивных элементов | ГОСТ 12.4.101-93 ГОСТ 12.4.103-83 ГОСТ 12.4.131-83 ГОСТ 12.4.132-83 ГОСТ 9896-88 ГОСТ 9897-88 ГОСТ 10581-91 ГОСТ 11209-85 ГОСТ 11381-83 ГОСТ 24760-81 ГОСТ 25194-82 ГОСТ 25294-2003 ГОСТ 25295-2003 ГОСТ 25296-2003 ГОСТ 27574-87 ГОСТ 27575-87 ГОСТ 29122-91 ГОСТ 29335-92 ГОСТ 29338-92 ГОСТ 30386-95 ГОСТ 31307-2005 СТБ 638-2001 СТБ 757-2001 СТБ 1049-97 СТБ 1128-98 СТБ 1387-2003 СанПиН № 9-29-95 СанПиН № 200 от 20.12.2012 ТНПА и другая документация, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 4103-82 п.6 табл.1 пп. 2, 2.1 |
|  |  | А56.Б29 | Требования к стежкам, строчкам, швам. Количество стежков в 1 см строчки |  | ГОСТ 4103-82 п.6 табл.1 пп. 5, 6 |
|  |  | А56.Б39 | Разрывная нагрузка шва |  | ГОСТ 28073-89 раздел 3 ГОСТ 12.4.101-93 раздел 2 п.2.5.3 |
|  |  | А56.Б29 | Требования к швам и срезам |  | ГОСТ 4103-82 п.6 табл.1 п.5.13 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»         	                         _______________     Т.А. Николаева