|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2834 от 12 июля 2004 года на бланке №________________ на 1 листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 сентября 2015 года

лаборатории электрофизических измерений

Учреждения образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.Б.29.4 | МВИ.МГ 666-2012 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.2 | МВИ.МГ 667-2012 |
| 1.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерением полного сопротивления петли «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - измерение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике) | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 669-2012 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МГ 1002-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева

| _________________________ подпись ведущего оценщика | ___________ дата ТКА | Лист 1 Листов 1 |
| --- | --- | --- |