|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2260 от 25 мая 2004 года на бланке _________ на 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  11 сентября 2015 года

электротехнической лаборатории Открытого акционерного общества «Гомельторгтехника»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТПК 181-2009 пр.Б п.Б.29.4 ТПК 339-2011 п.4.3 п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.509-2013 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТПК 181-2009 пр.Б п.Б.29.2 ТПК 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.509-2013 |
| 1.3 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТПК 181-2009 пр.Б п.Б.29.8 ТПК 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.ГМ.512-2013 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивления изоляции | ТПК 181-2009 пр.Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.510-2013 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТПК 181-2009 пр.Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.ГМ.512-2013 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2260 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТПК 181-2009 пр.Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.510-2013 |
| 4.1 | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТПК 181-2009 пр.Б п.Б.7.2 Табл.Б.7.2 п.5 | МВИ.ГМ.510-2013 |
| 5.1 | Устройства защитного отключения | А14.Б22 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 Пр.В п.В4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | МВИ.ГМ.1441-2015 |
| 5.2 |  | А14.Б22 | Время отключения при номинальном дифференциальном токе | ТКП 181-2009 Пр.В п.В4.61.4 | МВИ.ГМ.1441-2015 |
| 6.1 | Электроустановки жилых и других зданий | А14.Б22 | Ток утечки на землю | ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г | МВИ.ГМ.1441-2015 |
| 7.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | А79.Б23 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, температура, влажность, кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | ТКП 45-1.03-85-2007 СТБ 2021-2009 СНБ 4.02.01-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 СТБ 2021-2009 Приложение Е |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                             	         Т.А.Николаева